9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	30
	30

	
	9.2.2
	采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化
	30
	30

	
	9.2.3
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑
	20
	20

	
	9.2.4
	场地绿容率不低于 3.0
	5
	3

	
	9.2.5
	采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件
	10
	10

	
	9.2.6
	应用建筑信息模型 (BIM) 技术
	15
	10

	
	9.2.7
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度
	30
	30

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	0

	
	9.2.9
	采用建设工程质量潜在缺陷保险产品
	30
	30

	
	9.2.10
	采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。
	40
	40

	合计
	230.0
	203.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑供暖空调系统能耗比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定降低
	20%
	10
	30

	
	
	30%
	15
	

	
	
	40%
	20
	

	
	
	50%
	25
	

	
	
	60%
	30
	

	合计
	30
	30


2 评价要点

建筑所处城市 南京 ；建筑热工气候分区： 夏热冬冷地区  ；
供暖空调全年能耗分析：
	用能类别
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	供暖
	kWh
	120000
  
	48000  

	供冷
	kWh
	180000
  
	72000  

	风机
	kWh
	30000
  
	12000  

	总能耗
	kWh
	330000 
	132000  

	能耗降低幅度
	%
	60  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑热工、供暖空调专业的设计说明、施工图、设备材料表等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书及节能率计算报告；
3）暖通空调能耗运行数据、电耗账单。
实际提交材料：

	1）建筑热工、供暖空调专业的设计说明、施工图、设备材料表等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书及节能率计算报告；
3）暖通空调能耗运行数据、电耗账单




9.2.2A 因地制宜建设绿色建筑。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	传承建筑文化，采用适宜地区特色的建筑风貌设计。
	15
	15  

	2
	适应自然环境，充分利用气候适应性和场地属性进行设计。
	7
	7

	3
	利用既有资源，合理利用废弃场地或充分利用旧建筑。
	7
	7


2 评价要点

项目所在城市       南京        ，该地区建筑风貌特色为  无   。
简要结合地区特色的绿色建筑设计情况。
	南京地区特色的绿色建筑设计，主要体现在历史风貌保护与现代低碳技术的深度融合，以及存量更新中的绿色实践两大方面。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业施工图及设计说明文件；

2）专项分析论证报告；

3）项目实际影像资料。

实际提交材料：

	1) 方案设计及传承建筑文化的专项论证报告
2) 建筑专业图纸及设计说明
3) 项目实际影像资料
4) 旧建筑利用专项报告
5) 旧建筑结构检测报告



9.2.3A 采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互。（20分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	用电负荷调节比例达到5%
	5
	5  

	2
	每再增加 1% ，再得 1 分，最高得 20 分
	20
	15

	合计
	20


2 评价要点

简要说明项目蓄冷蓄热蓄电及建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互情况。
	1.蓄冷技术应用
采用水蓄冷系统，利用夜间低谷电价时段制冷并将冷量储存在蓄冷槽中，白天高峰时段释放冷量，替代部分电制冷机组运行，有效转移高峰用电负荷。
蓄冷量可满足建筑日间空调冷负荷的 30%，显著降低峰时用电需求。
2.蓄热与储能系统
配置相变蓄热装置，夜间低谷电加热蓄热材料，白天为采暖及生活热水提供热量，减少热源机组日间运行功耗。
配套分布式储能电池系统（容量 500kWh），可在用电高峰时放电，低谷时充电，进一步参与电网削峰填谷。
3.建筑设备智能调节
搭建楼宇自控系统（BA）与智慧能源管理平台，对空调、照明、电梯等设备进行实时负荷监测与智能调控：
空调系统根据室内外温湿度、人员密度自动调节运行模式与设定温度；
公共区域照明采用人体感应 + 光感联动控制，无人时自动调低亮度或关闭；
电梯系统优化群控逻辑，减少空载运行。
系统可根据电网分时电价信号，自动调整设备运行时段，实现需求侧响应与电力交互。
4.负荷调节效益
综合蓄冷、蓄热、储能及智能调控，项目用电负荷调节比例达20%，可有效降低电网峰谷差，提升建筑用能经济性与电网友好性。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业施工图、建筑电力交互系统相关设计文件(光伏、储能、智能化控制)；
2）建筑用电负荷调节比例计算书；
3）电力交互系统的运行记录、储能设施的使用与维护记录。
实际提交材料：

	1）电气专业施工图、建筑电力交互系统相关设计文件(光伏、储能、智能化控制)；
2）建筑用电负荷调节比例计算书；
3）电力交互系统的运行记录、储能设施的使用与维护记录


9.2.4 场地率容绿不低于3.0。（5分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于 
	1.0
	1
	3  

	
	
	2.0
	2
	

	
	
	3.0
	3
	

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	1.0
	2
	  

	
	
	2.0
	4
	

	
	
	3.0
	5
	

	合计
	5
	3  


2 评价要点

场地乔木叶面积指数：    3.0        场地乔木投影面积：    18000     m2

场地乔木株数：   86                场地灌木占地面积：      8730.2       m2

草地面积：      12000       m2                    场地面积：    23030    m2

场地绿容率：      3.2        
3 证明材料

提交材料及要求：

1）绿化种植平面图、苗木表等景观设计文件，绿容率计算书；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告，当 地叶面积调研数据(如有)等。

实际提交材料：

	1） 景观专业图纸及设计说明
2） 绿容率计算书或植被叶面积测量报告
3） 当地叶面积调研数据相关证明材料


9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	 

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	  

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	10  

	合计
	10
	10  


2 评价要点

建筑主体结构采用：(钢结构 、(木结构 、(装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 52 %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	本项目为南京大学生活动中心，采用装配式混凝土框架 - 剪力墙结构体系，符合工业化建造要求，具体实施情况如下：
1.预制构件应用
地上部分主要采用预制叠合楼板、预制楼梯、预制外墙板及预制梁等构件，经统计，预制构件应用混凝土体积占地上混凝土总体积的52%，超过规范要求的 50%。
预制构件均在工厂标准化生产，质量稳定，精度高，减少了现场湿作业量。
2.工业化建造实施
施工阶段采用装配式吊装 + 现浇节点的作业方式，现场仅需完成构件拼接与节点浇筑，大幅缩短施工周期，降低噪声与扬尘污染。
构件连接采用钢筋套筒灌浆连接与叠合层现浇工艺，保证结构整体性与抗震性能，满足规范要求。
3.综合效益
工业化建造模式有效提升了施工效率与工程质量，减少了材料浪费与建筑垃圾，符合绿色建造与可持续发展目标。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
实际提交材料：

	1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件


9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评

BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	 

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	10  

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	  

	总计
	15
	10  


2 评价要点

项目在建筑的(规划设计、(施工建造、(运行维护阶段应用了BIM技术。
	请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
实际提交材料：

	1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果


9.2.7A 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度。（30分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度，降低10%
	10
	  

	2
	每再降低1%，再得1分，最高得30分
	30
	30

	合计
	30
	30


2 评价要点

建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：20（kgCO2eq）
建筑固有的碳排放量（建材运输）： 30 （kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量：  20 （kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量：  40   （kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量：  20  （kgCO2/m2·a）
简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施以及各措施的贡献率。
	建材生产运输阶段，建材生产碳排放+运输碳排放，建材用量×排放因子
建造施工阶段，施工机械能耗+现场用水用电，能耗量×排放因子
运行阶段，供暖、空调、照明、通风、电梯等年能耗
年能耗量×排放因子×设计使用年限（50年）
拆除废弃阶段，拆除机械能耗+废弃物运输+回收利用，按建筑面积估算，约占建材阶段5%-10%


3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关设计文件、工程量概算清单、建筑全寿命期碳排放分析报告、低碳建材碳足迹报告。
实际提交材料：

	1) 相关设计文件
2) 建筑全寿命期碳排放分析报告
3) 工程量概算/决算清单
4) 低碳建材碳足迹报告



9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	单位工程单位面积的用电量比定额节约10%以上
	4
	  

	2
	采取措施加强建筑垃圾回收再利用，建筑垃圾回收利用率不低于50%
	4
	  

	3
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	4
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	4
	

	合计
	20
	  


2 评价要点

	序号
	评价内容
	项目实际情况
	节约/降低比例

	1
	单位工程单位面积的用电量
	
	

	2
	建筑垃圾回收利用率
	
	

	3
	预拌混凝土损耗，损耗率
	
	

	4
	现场加工钢筋损耗，损耗率
	
	

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	
	


简要说明项目施工管理体系和组织机构中针对绿色建筑、绿色施工而制定或设置的相应内容及其落实情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）用电量统计表、工程用电量汇总表、工程定额用电量计算 材料、电费缴纳单据，以及根据此计算的用电量节约率计算书；
2）建筑垃圾现场再利 用统计表及相关计算书，建筑垃圾第三方回收再利用统计表及第三方回收企业资质证明、委托回收合同、双方往来台账，建筑垃圾外运统计表及运输公司委托合同、双方往来台账，现场建筑垃圾统计表及根据该表计算的建筑垃圾回收利用率计算书；
3）绿色施工组织设计、绿色 施工方案等对建筑材料包装物回收利用率的相关要求，现场照片或影像资料；
4）拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单，预拌混凝土损耗率计算书；
5）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、现场钢筋加工的钢筋工程量清单，现场加工钢筋损耗率计算书；
6）模架工程施工方案、施工日志、技术交底文件及施工现场影像资料，高周转免抹灰墙面占比计算书。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题
	10
	  10

	2
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题
	10
	  10

	3
	具有绿色建筑性能保险
	10
	10

	合计
	30
	30


2 评价要点

是否采用建设工程质量潜在缺陷保险产品：□是 (否
保险承保范围包括：(地基基础工程、(主体结构工程、(屋面防水工程、(其他土建工程的质量问题、□以上皆无
保险承保范围包括：(装修工程、(电气管线、(上下水管线的安装工程、，(供热、供冷系统工程的质量问题、□以上皆无
是否采用绿色建筑性能险：(是 □否
请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	地基基础和主体结构：整体或局部倒塌、不均匀沉降、主体承重结构裂缝/变形/破损等，保险期限10年。防水工程：屋面、外墙、卫生间渗漏，保险期限5年。装修及设备：电气管线、给排水管道、门窗、抹灰层等，保险期限2年。上述期限均从竣工验收合格满两年后起算（即缺陷责任期后）




3 证明材料

提交材料及要求：

1）建设工程质量保险产品投保计划，保险产品保单。
实际提交材料：

	1) 建设工程质量保险产品保单


9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新
	10
	10  

	2
	采取保护生态环境的其他创新
	10
	10  

	3
	降低碳排放
	10
	10

	4
	采取保障安全健康的其他创新
	10
	10  

	5
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	10  

	6
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	10  

	总计
	40
	40  


2 评价要点
请简要说明设计创新的内容，具备的社会和经济效益。
	本项目为南京大学生活动中心，在节约资源、生态保护、低碳健康、智慧运营与文化传承等方面开展了系统性创新，具备显著的社会与经济效益：
1. 节约资源创新
模块化可拆解部品体系：采用预制装配式构件与模块化内装系统，部品可拆解、可重复利用，减少全生命周期材料浪费，资源利用率提升 20%。
雨水回收与中水回用系统：屋面雨水收集后用于绿化灌溉与道路清扫，生活污水处理后回用为冲厕用水，水资源循环利用率达 35%。
2. 生态环境保护创新
海绵城市设计：场地采用透水铺装、下凹式绿地与雨水花园，年径流总量控制率达 75%，有效削减雨水径流污染，保护城市水生态。
立体绿化与生物栖息地营造：屋面与立面设置垂直绿化，种植本土乔灌草，为鸟类、昆虫提供栖息地，提升场地生物多样性。
3. 低碳排放创新
光伏建筑一体化（BIPV）：屋面铺设分布式光伏系统，年发电量约 12 万 kWh，可覆盖建筑 15% 的用电需求，年减少碳排放约 95 吨。
全生命周期碳核算优化：通过材料减量化、可再生能源替代与高效运维，实现建筑全生命周期碳排放较基准值降低 30%。
4. 安全健康保障创新
健康室内环境控制系统：采用新风热回收 + CO₂实时监测 + PM2.5 过滤系统，保证室内空气品质；选用低 VOC 环保装修材料，甲醛释放量远低于国标限值。
无障碍与适老化设计：全场地无障碍通行，公共区域设置紧急呼叫与智能导视系统，保障弱势群体安全使用。
5. 智慧友好运行创新
智慧能源管理平台：集成 BA 系统、能耗监测与需求侧响应功能，实现设备智能调控与用能优化，运维能耗降低 15%。
数字孪生运维：建立建筑三维数字模型，实现设备故障预警、空间使用分析与应急指挥，提升运营效率与服务水平。
6. 历史文化传承创新
地域建筑语言转译：立面提取南京民国建筑 “坡屋顶、青砖肌理” 元素，以现代材料重构，呼应城市历史风貌。
文化展示与公共参与：设置非遗展示空间与校园文化长廊，成为地域文化传播与青年交流的载体，提升建筑社会价值。
三、综合效益
社会效益：提升建筑健康舒适水平，传承城市文脉，为校园提供绿色开放的公共活动空间，增强社区凝聚力。
经济效益：通过节能、节水与智慧运维，年运营成本降低约 20%；模块化建造缩短工期，减少人工与管理成本。
环境效益：显著降低碳排放与污染物排放，保护生态环境，助力 “双碳” 目标实现。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关设计文件；
2）分析论证报告及相关证明、说明文件。
实际提交材料：
	1） 创新技术设计说明书、专项研究报告
2） 能耗、水耗、碳排放核算报告与监测数据
3） 室内环境质量检测报告、健康建筑评价证书
4） 智慧运维平台、数字孪生系统设计方案与运行记录
5） 文化传承设计说明、地域建筑研究报告


√








