4.1.7 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。

走廊为日常通行与应急疏散共用，满足日常便捷、应急快速、无障碍通行。走廊宽为1.5m，高3m，满足规范要求。疏散通道路径连续无断点、无局部收窄，无任何障碍物。疏散走道最小净宽为1.5m，高3m，疏散门无门槛设置，有明确标识与设施，房间门至最近安全出口的直线距离按建筑耐火等级、使用功能执行。常闭式防火门必须保持关闭（非锁闭），常开防火门应能自动关闭并反馈信号。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；

2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；

3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。

实际提交材料：

1）建筑专业图纸与设计说明 2）紧急疏散、应急救护相关管理制度 3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录与视频资料