4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级 | 3 | 3 |
| 2 | 建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级 | 4 | 3 |
| 3 | 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级 | 建筑出入口及平台干湿交替地面防滑等级为Bd/Bw级，公共走廊、电梯门厅等干态为主地面的防滑等级为Bd级，厨房、浴室、卫生间等长期潮湿地面的防滑等级为Bw |
| 建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级 | 室内活动室等级为Bd，步行道等级为Bw，无障碍活动场地、坡道等级为Aw |
| 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级 | 室内普通楼梯等级为Ad，室外楼梯等为Aw |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；

2）防滑材料相关测试报告。

实际提交材料：

- 建筑专业图纸与设计说明 - 防滑材料相关测试报告