4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明 | 8 | 8 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 是否人车分流 | 是 |
| 步行道路是否有照明 | 是 |
| 自行车道路是否有照明 | 是 |

请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。

核心区域、广场、教学楼周边设置步行优先区，禁止或限制机动车驶入。采用绿化隔离、护栏、路缘石等物理设施实现硬隔离，避免混行。清晰设置指示牌、禁行标识、减速带、车止石。规范停车管理，杜绝人行道、步行道违停，保障步行空间完整。以安全、连续、舒适、便捷为原则，构建覆盖全域的步行网络。适配短距离出行与绿色通勤，构建独立、顺畅的慢行系统。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；

2）相关区域的照度计算书、检测报告。

实际提交材料：

- 人车分流专项设计文件 - 道路照明设计文件 - 相关区域的照度检测报告