5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对室内空气质量达标情况进行简要说明：

室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。 主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。

请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：

基础图形：红圈+ 45°红斜杠覆盖香烟（含电子烟），为强制禁止类安全标志。 文字要求：必须标注禁止吸烟（含电子烟），英文No Smoking (Including E-cigarettes)，并在室内设置投诉电话（12345/12320）与违法后果提示。 尺寸：确保5米外清晰可见。 主入口、电梯内外、楼梯拐角、通道交叉口、服务台、卫生间、会议室、走廊墙面设置。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关专业竣工图及说明文件；

2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；

3）室内空气质量检测报告；

4）禁烟标志设置情况。

实际提交材料：

- 装修设计图纸及设计说明 - 建筑专业图纸及设计说明 - 选用装修材料的种类、用量及相关检测报告 - 室内空气质量检测报告 - 禁烟标志设置情况 - 室内空气污染物浓度预评估分析报告