6.2.9 具有智能化服务系统。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等3种及以上的服务功能 | 3 | 3 |
| 2 | 具有远程监控的功能 | 3 | 3 |
| 3 | 具有接入智慧城市（城区、社区）的功能 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 9 | 9 |

2 评价要点

是否采用智能化服务系统：是 否

| 分 类 | 控制方式 | 技术支持 | 是否可远程监控 |
| --- | --- | --- | --- |
| 家电控制 | 定时控制、远程控制 | 智能插座、手机APP | R是 否 |
| 照明控制 | 人员感应、照度感应、场景控制、定时控制 | DALI调光、传感器 | 是 否 |
| 安全警报 | 24h实时监测、声光报警、手机推送 | 视频监控、门禁、入侵报警、消防联动 | 是 否 |
| 环境监测 | 实时监测、超标报警、新风联动 | PM2.5/CO₂传感器、BAS系统 | 是 否 |
| 建筑设备控制 | 时间表控制、需求响应、远程启停、变频调节 | 楼宇自控系统（BAS）、DDC控制器 | R是 否 |
| 公共生活服务 | 手机查询、线上预订、信息发布 | 校园一卡通、微信小程序 | 是 否 |
| 其他 | 实时监测、统计分析、能耗预警 | 分项计量系统、能耗监测平台 | 是 否 |

是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：是 否

请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。

本项目为南京大学生活动中心，构建集成化智能化服务系统，涵盖6类服务功能，具备远程监控和接入智慧城市能力。 一、服务功能 1. 建筑设备控制：空调、新风、给排水、照明集中监控，根据时间表、CO₂浓度动态调节，节能率约18%。 2. 照明控制：公共区域人员感应+照度补偿，办公室/会议室场景控制，全楼LED灯具。 3. 环境监测：11个点位实时监测PM2.5、PM10、CO₂，超标报警并联动新风系统。 4. 安全报警：视频监控、门禁、入侵报警、消防联动，24h值守。 5. 公共生活服务：微信小程序查询活动安排、预订会议室/报告厅，信息发布屏实时显示。 6. 家电控制：办公室饮水机定时开关、投影仪一键场景控制。 二、远程监控 手机APP/Web端远程查看设备运行状态、环境数据，接收报警推送，远程启停空调、照明。 三、智慧城市接入 通过标准API接口接入南京市建筑能耗监测平台（上传能耗数据）、“我的南京”APP（发布活动信息）、智慧校园平台（空间预订同步）。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案；

2）智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件；

3）智能化服务系统相关产品的型式检验报告；

4）智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。

实际提交材料：

- 装修设计图纸及设计说明，智能化设计图纸及设计说明，包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案 - 智能化服务平台与智慧城市（城区、社区）的对接情况说明 - 智能化服务系统相关产品的型式检验报告 - 智能化服务系统运行文件