7.1.10  500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

项目所用建筑材料的总重量：   28000（吨），500km以内生产的建筑材料使用量：

23800  （吨），占总重量的比例为：   85   %。

现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：是、否

建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：R是、£否

请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。

项目建筑砂浆全部采用预拌砂浆。 1.本地化建材供应 主要供应厂家及位置： 混凝土、砂石料：南京本地搅拌站及矿山（距离≤50km） 钢材：江苏沙钢、南钢（距离≤200km） 墙体材料、保温材料：江苏句容、滁州生产厂家（距离≤150km） 装饰装修材料：江苏及周边长三角产区（距离≤300km） 经统计，500km 以内生产的建筑材料重量占比达85%，显著高于 60% 的规范要求，有效降低了建材运输碳排放。 2.预拌材料使用 现浇混凝土：全部采用南京本地预拌混凝土，未现场搅拌，保证质量稳定且减少现场扬尘与噪声。 建筑砂浆：全部采用预拌干混砂浆，避免现场配制，提升施工效率与环保水平。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；

2）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同；

3）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。

实际提交材料：

- 结构专业图纸及设计说明 - 建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同 - 工程材料决算清单、本地化材料使用比例计算文件（包括辅助证明项目本地材料的用量及使用比例）