7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部卫生器具的水效等级达到 2 级 | 8 | 8 |
| 2 | 50% 以上卫生器具的水效等级达到 1 级且其他达到 2 级 | 12 | 12 |
| 3 | 全部卫生器具的水效等级达到 1 级 | 15 | 15 |
| 合计 |  | 15 | 15 |

2 评价要点

节水器具清单

| 用水器具名称 | 用水器具数量 | 节水器具参数及特点 | 节水器具数量 | 用水效率等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节水型水嘴（水龙头） | 10 | 陶瓷阀芯，开关角度≤90°；加装起泡器，空气与水融合，节水率30%以上 | 10 | ≥2级 |
| 节水型坐便器 | 10 | 双档冲洗（大档≤5L，小档≤3.5L）；虹吸式/喷射式，噪音低 | 10 | ≥2级 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给水排水施工图说明、主要设备材料表等设计文件；

2）节水性能参数的节水器具产品说明书、卫生器具水效达到相关等级的数量比例计算书。

实际提交材料：

- 给排水专业图纸及设计说明 - 卫生器具相关产品说明 - 卫生器具用水效率达到相关等级的数量比例计算书 - 卫生器具产品节水性能检测报告 - 产品采购合同