7.2.14 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑类型 | 实施要求 |  |  |
| 1 | 混合功能 | 按住宅建筑和公共建筑分别评价，取平均分 | 8 |  |
| 2 | 住宅建筑 | 按实施户数与总户数的比例折算计分 | 8 |  |
| 3 | 公共建筑 | 按实施建筑面积与总建筑面积的比例折算计分 | 8 | 8 |
| 合计 |  |  | 8 | 8 |

2 评价要点

1）住宅总户数          ，实施土建与装修一体化设计施工的户数        ，装修比例    。

2）公共建筑总建筑面积 12000 m2，实施土建与装修一体化设计施工的面积 12000  m2，装修比例 100% 。

请简要说明项目土建和装修一体化的设计、施工情况。

1.设计阶段统筹 项目在初步设计及施工图设计阶段，由同一设计团队统筹完成土建结构、水电暖通、幕墙围护及室内装修的一体化设计。提前预留装修管线走向、插座点位及吊顶高度，确保土建管线（风管、水管、桥架）与装修饰面完美衔接，避免后期二次开槽破坏结构。 2.施工阶段协同作业 施工单位采用穿插施工模式，在土建主体结构封顶后，同步进行管线预留预埋与基层装修施工；建立土建与装修的同步进度计划，实现了 “土建交付、装修即完工” 的高效交付模式，大幅缩短了项目整体建设周期。 3.工程质量与效益 所有 12000 m² 建筑面积均实现了一体化落地，装修比例达 100%。该模式有效避免了土建与装修接口的质量隐患，提升了空间利用率，同时降低了材料损耗与建筑垃圾产生，符合绿色建造及高效建造的要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）土建、机电各专业竣工图及设计说明；

2）装修竣工图及设计说明、材料采购清单、装修施工方案、施工过程控制文件以及验收文件；

3）装修过程和竣工后的影像文件。

实际提交材料：

- 土建、机电各专业竣工图及设计说明 - 装修设计图纸及设计说明、材料采购清单、装修施工方案、施工过程控制文件、验收文件 - 装修过程和竣工后的影像文件