8.2.9 采取措施降低热岛强度。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有遮阴措施的面积比例 | 居建达30% 公建达10% | 2 | 3 |
|  |  | 居建达50% R公建达20% | 3 |  |
| 2 | 场地中处于建筑阴影区外的机动车道，设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70% |  | 3 | 3 |
| 3 | 屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75% |  | 4 | 4 |
| 合计 |  |  | 10 | 10 |

2 评价要点

室外活动场地内的遮荫措施有：乔木 构筑物（类型      ）以上皆无。

| 类型 | 项目 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 场地内遮荫措施 | 户外活动场地面积（m2） | 2000 |
|  | 户外活动场地内遮荫措施的面积（m2） | 1500 |
|  | 户外活动场地内有遮荫措施的面积比例（%） | 80 |
| 路面太阳辐射反射系数 | 处于建筑阴影区外的机动车道、路面面积（m2） | 200 |
|  | 行道树的路段总长度（m） | 2 |
|  | 设有遮阴面积较大的行道树的路段长度（m） | 4 |
|  | 设有遮阴面积较大的行道树的路段长度所占比例（%） | 70 |
| 屋面太阳辐射反射系数 | 建筑屋面面积（m2） | 1500 |
|  | 屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积（m2） | 500 |
|  | 屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积所占比例（%） | 80 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）规划总平面图、乔木种植平面图、乔木苗木表等设计文件，日照分析报告，户外活动场地遮阴面积比例计算书；

2）目场地内道路交通组织、路面构造做法大样等设计文件，道路用热反射涂料性能检测报告,机动车道遮阴及高反射面积比例计算书；

3）屋面施工图、屋面做法大样等设计文件，屋面涂料性能检测报告,屋面遮阴及高反射面积比例计算书。

实际提交材料：

- 日照分析报告 - 户外活动场地遮阴面积比例计算书 - 机动车道遮阴及高反射面积比例计算书 - 屋面遮阴及高反射面积比例计算书 - 场地道路交通组织 - 乔木苗木表 - 乔木种植平面图 - 规划设计平面图 - 路面构造做法大样 - 屋面施工图、屋面做法大样 - 道路用热反射涂料性能检测报告 - 屋面涂料性能检测报告 - 屋面太阳辐射反射性能现场检测报告