9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取节约资源的其他创新 | 10 | 10 |
| 2 | 采取保护生态环境的其他创新 | 10 | 10 |
| 3 | 降低碳排放 | 10 | 10 |
| 4 | 采取保障安全健康的其他创新 | 10 | 10 |
| 5 | 采取智慧友好运行的其他创新 | 10 | 10 |
| 6 | 采取传承历史文化的其他创新 | 10 | 10 |
| 总计 |  | 40 | 40 |

2 评价要点

请简要说明设计创新的内容，具备的社会和经济效益。

本项目为南京大学生活动中心，在节约资源、生态保护、低碳健康、智慧运营与文化传承等方面开展了系统性创新，具备显著的社会与经济效益： 1. 节约资源创新 模块化可拆解部品体系：采用预制装配式构件与模块化内装系统，部品可拆解、可重复利用，减少全生命周期材料浪费，资源利用率提升 20%。 雨水回收与中水回用系统：屋面雨水收集后用于绿化灌溉与道路清扫，生活污水处理后回用为冲厕用水，水资源循环利用率达 35%。 2. 生态环境保护创新 海绵城市设计：场地采用透水铺装、下凹式绿地与雨水花园，年径流总量控制率达 75%，有效削减雨水径流污染，保护城市水生态。 立体绿化与生物栖息地营造：屋面与立面设置垂直绿化，种植本土乔灌草，为鸟类、昆虫提供栖息地，提升场地生物多样性。 3. 低碳排放创新 光伏建筑一体化（BIPV）：屋面铺设分布式光伏系统，年发电量约 12 万 kWh，可覆盖建筑 15% 的用电需求，年减少碳排放约 95 吨。 全生命周期碳核算优化：通过材料减量化、可再生能源替代与高效运维，实现建筑全生命周期碳排放较基准值降低 30%。 4. 安全健康保障创新 健康室内环境控制系统：采用新风热回收 + CO₂实时监测 + PM2.5 过滤系统，保证室内空气品质；选用低 VOC 环保装修材料，甲醛释放量远低于国标限值。 无障碍与适老化设计：全场地无障碍通行，公共区域设置紧急呼叫与智能导视系统，保障弱势群体安全使用。 5. 智慧友好运行创新 智慧能源管理平台：集成 BA 系统、能耗监测与需求侧响应功能，实现设备智能调控与用能优化，运维能耗降低 15%。 数字孪生运维：建立建筑三维数字模型，实现设备故障预警、空间使用分析与应急指挥，提升运营效率与服务水平。 6. 历史文化传承创新 地域建筑语言转译：立面提取南京民国建筑 “坡屋顶、青砖肌理” 元素，以现代材料重构，呼应城市历史风貌。 文化展示与公共参与：设置非遗展示空间与校园文化长廊，成为地域文化传播与青年交流的载体，提升建筑社会价值。 三、综合效益 社会效益：提升建筑健康舒适水平，传承城市文脉，为校园提供绿色开放的公共活动空间，增强社区凝聚力。 经济效益：通过节能、节水与智慧运维，年运营成本降低约 20%；模块化建造缩短工期，减少人工与管理成本。 环境效益：显著降低碳排放与污染物排放，保护生态环境，助力 “双碳” 目标实现。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关设计文件；

2）分析论证报告及相关证明、说明文件。

实际提交材料：

- 创新技术设计说明书、专项研究报告 - 能耗、水耗、碳排放核算报告与监测数据 - 室内环境质量检测报告、健康建筑评价证书 - 智慧运维平台、数字孪生系统设计方案与运行记录 - 文化传承设计说明、地域建筑研究报告