[image: image46.png]




室内舒适温度达标比例报告书

室内舒适温度达标比例报告
公共建筑
风织锦
设计编号：2025-1225
[image: image47.png]Uity (O

32
30
28
26
24
22

14

= 031t +21.3

out

= 0.31t,, +14.3

out

10 15 20 25 30 35
S50 A THB Ly (T)




	工程地点
	：
	南京

	建设单位
	：
	YBA80185

	设计单位
	：
	YBA80185

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	：
	2026年01月02日


	采用软件
	: 室内热舒适评价软件ITES2025
	[image: image2.png]Je SRIEANEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15573765912
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目 录
3

1 项目概况

3

1.1 平面图

7

1.2 三维视图

7

2 计算依据

8

3 参考标准

8

4 计算方法

8

4.1 参数定义

8

4.2 计算流程

9

4.3 计算参数

15

5 结果分析

15

5.1 室内适应性热舒适温度达标比例统计

16

6 结论

17

7 附录



1 项目概况
1.1 平面图
[image: image3.wmf]
1层平面
[image: image4.wmf]
2层平面
[image: image5.wmf]
3层平面
[image: image6.wmf]
4层平面
[image: image7.wmf]
5层平面
1.2 三维视图
请先在【模型观察】命令中保存图片
图 1.2‑1  三维视图
2 计算依据
本项目主要参照资料为：
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3. 《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012
4. 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016
5. 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
6. 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
3 参考标准
室内热舒适评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）中有关室内热湿环境5.2.9条的要求，具体评分规则如下：
1）建筑主要功能房间自然通风或复合通风工况下室内热环境参数在适应性热舒适区域得时间比例，达到30%，得2分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。
4 计算方法
本项目的计算针对室内自然通风和复合通风工况，涉及的热环境参数定义和计算方法均依据《绿色建筑评价标准》及其对应的绿色建筑评价技术细则，详见下列小节：
4.1 参数定义
1） 复合通风：自然通风和机械通风两种通风方式的叠加或者切换；
2） 适应性热舒适温度：采用自然通风或者复合通风时对应的室内热环境参数。
4.2 计算流程
依据绿标细则所述，对于自然通风和复合通风，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例指，主要功能房间室内温度达到适应性舒适温度区间的小时数占建筑全年运行小时数的比例。

根据上述计算方法，本项目采用一下计算步骤：
1. 确定舒适温度区间
依据标准细则，按照下述规则确定室内舒适温度区间。
1）当室内平均气流速度va≤0.3m/s时，室内没有个性化送风装置，舒适温度为下图中的阴影区间：
[image: image1.png]


图 4.2‑1  自然通风或复合通风建筑室内舒适温度范围
其中，室外月平均温度依据室外气象数据，本项目采用《中国建筑热环境分析专用气象数据集》。   
2）当室内气流平均速度va>0.3m/s时，室内有风扇等个性化送风装置，采用下列方法调整室内舒适温度区间：
表4.2-1 室内平均气流速度对应的室内舒适温度上限值提高幅度
	室内气流平均速度va（m/s）
	0.3＜va≤0.6
	0.6＜va≤0.9
	0.9＜va≤1.2

	舒适温度上限提高幅度Δt（℃）
	1.2
	1.8
	2.2


当室内温度高于25℃时，允许采用提高气流速度的方式来补偿室内温度的上升，即室内舒适温度上限可进一步提高，提高幅度如上表所示。
在本项目中，对于未使用个性化送风装置的房间采用方法1）确定室内舒适温度范围，使用该装置的房间采用方法2）确定，各房间风速及室内舒适温度表详见第4章。
2. 计算室内温度
本项目通过DeST3.0，求解自然通风复合通风工况下的室内温度。
3. 计算室内适应性舒适温度时间比例
室内适应性舒适温度时间比例=[image: image9.png]Z R ARSI A A
EREEE TN




具体计算结果详见本报告书第5章。
4.3 计算参数
4.3.1 室外月平均温度
本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中南京的气象数据。
[image: image10.png]30.0
250
200
2150
10.0
5.0

0.0

FH T

10

"

12




图 4.3‑1    室外月平均温度
4.3.2 室内热舒适温度
	月份
	室外月平均温度（℃）
	室内热舒适温度范围（℃）

	1
	2.2
	17.4~24.4

	2
	4.5
	17.4~24.4

	3
	8.9
	17.4~24.4

	4
	15.7
	19.2~26.2

	5
	20.6
	20.7~27.7

	6
	24.8
	22.0~29.0

	7
	28.6
	23.2~30.2

	8
	27.7
	22.9~29.9

	9
	23.5
	21.6~28.6

	10
	16.9
	19.5~26.5

	11
	10.5
	17.6~24.6

	12
	4.9
	17.4~24.4


4.3.3 参评时间段
1月1日至12月31日。
4.3.4 围护结构热工性能参数
表 4.3‑1 保温平屋面：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土
	材料名称
（由上到下）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	细石混凝土
	40
	1.740
	17.200
	1.00
	0.023
	0.395

	挤塑聚苯板(XPS)
	90
	0.030
	0.540
	1.25
	2.400
	1.620

	防水卷材
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	陶粒混凝土找坡
	30
	0.890
	10.360
	1.50
	0.022
	0.349

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	281
	－
	－
	－
	2.514
	3.551

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.38


表 4.3‑2 外墙（填充墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	干挂铝板
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	轻钢主龙骨+副龙骨
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	锚固件固定
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	高分子防水透气层
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	岩棉板（夏热冬冷地区）
	40
	0.040
	0.700
	1.20
	0.833
	0.700

	防水砂浆
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	ALC外墙板
	200
	0.170
	2.180
	1.10
	1.070
	2.565

	各层之和∑
	254
	－
	－
	－
	1.914
	3.387

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.49


表 4.3‑3 挑空楼板构造：TD3-90钢筋桁架楼承板+岩棉板
	材料名称
（由上到下）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	TD3-90钢筋桁架楼承板
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	胶粘剂
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	岩棉板（夏热冬冷地区）
	60
	0.040
	0.700
	1.20
	1.250
	1.050

	抹面砂浆
	10
	0.930
	11.306
	1.00
	0.011
	0.122

	各层之和∑
	191
	－
	－
	－
	1.330
	2.358

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.68


表 4.3‑4 地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(XPS)
	45
	0.030
	0.540
	1.25
	1.200
	0.810

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	185
	－
	－
	－
	1.290
	2.241

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.32


表 4.3‑5 地下墙构造一
	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	220
	－
	－
	－
	0.140
	2.226

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	4.01


表 4.3‑6 控温房间隔墙构造一
	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	砂加气混凝土砌块B06
	190
	0.190
	2.790
	1.00
	1.000
	2.790

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	1.046
	3.283

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.79


表 4.3‑7 控温与非控温隔墙构造一
	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	砂加气混凝土砌块B06
	190
	0.190
	2.790
	1.00
	1.000
	2.790

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	1.046
	3.283

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.79


表 4.3‑8 控温房间楼板构造一：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土
	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	饰面层
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	细石混凝土（内配筋）
	40
	1.740
	17.200
	1.00
	0.023
	0.395

	挤塑聚苯板(XPS)
	10
	0.030
	0.540
	1.25
	0.267
	0.180

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	171
	－
	－
	－
	0.359
	1.762

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.73


表 4.3‑9 控温与非控温楼板构造一：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土
	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	饰面层
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	细石混凝土（内配筋）
	40
	1.740
	17.200
	1.00
	0.023
	0.395

	挤塑聚苯板(XPS)
	35
	0.030
	0.540
	1.25
	0.933
	0.630

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	196
	－
	－
	－
	1.025
	2.212

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.80


表 4.3‑10 非控温房间隔墙构造一
	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	砂加气混凝土砌块B06
	190
	0.190
	2.790
	1.00
	1.000
	2.790

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	1.046
	3.283

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.79


表 4.3‑11 非控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	饰面层
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	细石混凝土（内配筋）
	40
	1.740
	17.200
	1.00
	0.023
	0.395

	挤塑聚苯板(XPS)
	10
	0.030
	0.540
	1.25
	0.267
	0.180

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	171
	－
	－
	－
	0.359
	1.762

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.73


表 4.3‑12 外门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	金属三防门(硅酸铝板保温-高密度型)
	1.65


表 4.3‑13 内门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	内门
	3.00


表 4.3‑14外窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	隔热铝合金窗框(6Low-E+12Ar+6+12Ar+6中空钢化超白玻璃)
	1.90
	0.34


表 4.3‑15天窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	活动遮阳构件(6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属多腔密封窗框)
	2.10
	0.17


表 4.3‑16内窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	隔热铝合金窗框：6Low-E+12Ar+6+12Ar+6中空钢化超白玻璃
	1.90
	0.75


4.3.5 房间类型参数
	房间类型
	过渡季新风量
	冬季新风量
	夏季新风量
	平均风速(m/s)
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	一般商店
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	会议室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	2.5(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	体育场
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	健身房
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	20(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	30(㎡/人)
	10(W/㎡)
	15(W/㎡)

	
	
	
	
	
	
	
	

	展览馆
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	普通办公室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	更衣室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	50(㎡/人)
	3(W/㎡)
	15(W/㎡)

	车库
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	1.9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	阅览室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	高档办公室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	13.5(W/㎡)
	15(W/㎡)


说明：工作日和节假日房间时间表在附录7.1小结中展示。
5 结果分析
5.1 室内适应性热舒适温度达标比例统计
	层号
	房间编号
	房间名称
	面积(㎡)
	满足热舒适区间的时间比例(%)

	1层
	1038
	储藏
	75.7
	34.08

	
	1039
	储藏
	70.9
	34.32

	
	1045
	储藏
	64.2
	33.77

	
	1046
	储藏
	57.4
	33.78

	
	1082
	库房
	19.8
	35.06

	2层
	2004
	体育场
	629.3
	33.11

	
	2014
	文创商店
	223.2
	35.02

	
	2028
	社区服务
	91.0
	30.84

	
	2029
	社区服务
	87.4
	30.84

	3层
	3006
	室内运动场上空
	404.9
	32.47

	
	3008
	非遗体验
	313.2
	32.87

	
	3020
	健身
	138.2
	33.79

	
	3024
	一般商店
	126.6
	34.32

	
	3037
	健身
	79.9
	34.73

	4层
	4011
	普通办公室
	280.9
	33.03

	
	4013
	阅览室
	237.5
	32.99

	
	4021
	电子阅览室
	133.8
	32.95

	
	4022
	儿童阅览室
	131.2
	33.14

	
	4025
	绘画工作室
	115.9
	34.19

	
	4027
	储藏
	103.6
	32.15

	
	4030
	书法工作室
	85.9
	33.13

	
	4033
	书法工作室
	84.2
	34.25

	
	4035
	普通办公室
	84.2
	33.18

	
	4078
	工具间
	20.6
	32.56

	
	4088
	库房
	18.0
	32.65

	5层
	5012
	共享办公
	239.3
	34.17

	
	5016
	阅览室
	178.1
	32.99

	
	5017
	阅览室
	174.6
	32.99

	
	5019
	阅览室
	152.2
	32.82

	
	5026
	会议室
	115.9
	38.09

	
	5031
	办公
	85.9
	33.22

	
	5032
	馆长室
	84.2
	34.24

	
	5034
	办公
	84.2
	33.36

	
	5076
	工具间
	20.6
	32.39

	
	5087
	库房
	18.0
	32.48

	建筑满足热舒适区间的时间达标比例(%)
	33.36%


说明：建筑整体的室内热舒适区间的时间达标比例按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。
6 结论
该建筑主要功能房间满足热舒适区间的时间达标比例为33.36%，根据绿标5.2.9的第1条，应得2分。
7 附录
7.1
工作日/节假日房间参数
7.1.1.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育场
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	展览馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	车库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	高档办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
7.1.1.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	一般商店
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	会议室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育场
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	健身房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	展览馆
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	库房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	更衣室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	车库
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	阅览室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	高档办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
7.1.1.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育场
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	展览馆
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	车库
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	高档办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
7.2
主要功能房间全年逐时温度
储藏[1038]
[image: image11.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1038 房间全年逐时温度图
储藏[1039]
[image: image12.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1039 房间全年逐时温度图
储藏[1045]
[image: image13.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1045 房间全年逐时温度图
储藏[1046]
[image: image14.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1046 房间全年逐时温度图
库房[1082]
[image: image15.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1082 房间全年逐时温度图
体育场[2004]
[image: image16.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2004 房间全年逐时温度图
文创商店[2014]
[image: image17.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2014 房间全年逐时温度图
社区服务[2028]
[image: image18.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2028 房间全年逐时温度图
社区服务[2029]
[image: image19.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2029 房间全年逐时温度图
室内运动场上空[3006]
[image: image20.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3006 房间全年逐时温度图
非遗体验[3008]
[image: image21.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3008 房间全年逐时温度图
健身[3020]
[image: image22.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3020 房间全年逐时温度图
一般商店[3024]
[image: image23.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3024 房间全年逐时温度图
健身[3037]
[image: image24.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3037 房间全年逐时温度图
普通办公室[4011]
[image: image25.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4011 房间全年逐时温度图
阅览室[4013]
[image: image26.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4013 房间全年逐时温度图
电子阅览室[4021]
[image: image27.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4021 房间全年逐时温度图
儿童阅览室[4022]
[image: image28.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4022 房间全年逐时温度图
绘画工作室[4025]
[image: image29.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4025 房间全年逐时温度图
储藏[4027]
[image: image30.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4027 房间全年逐时温度图
书法工作室[4030]
[image: image31.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4030 房间全年逐时温度图
书法工作室[4033]
[image: image32.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4033 房间全年逐时温度图
普通办公室[4035]
[image: image33.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4035 房间全年逐时温度图
工具间[4078]
[image: image34.png]T

SFZEE

30 ma

Wi

25

20

15

10

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4078 房间全年逐时温度图
库房[4088]
[image: image35.png]T

SFZEE

30 T

Wi

25

20

15

10

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4088 房间全年逐时温度图
共享办公[5012]
[image: image36.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




5012 房间全年逐时温度图
阅览室[5016]
[image: image37.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




5016 房间全年逐时温度图
阅览室[5017]
[image: image38.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




5017 房间全年逐时温度图
阅览室[5019]
[image: image39.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




5019 房间全年逐时温度图
会议室[5026]
[image: image40.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




5026 房间全年逐时温度图
办公[5031]
[image: image41.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




5031 房间全年逐时温度图
馆长室[5032]
[image: image42.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




5032 房间全年逐时温度图
办公[5034]
[image: image43.png]SFZEE

40

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




5034 房间全年逐时温度图
工具间[5076]
[image: image44.png]T

SFZEE

30 mai

W

25

20

15

10

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




5076 房间全年逐时温度图
库房[5087]
[image: image45.png]T

SFZEE

30 .

- 1.‘W"

25

20

15

10

-10

L QL QX QX L LX LV LX LX L
R A R AR g g R A

— BEEE — E/HNEATSERE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




5087 房间全年逐时温度图
	
	第4页 共7页
	



[image: image46.png]