8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境应满足国家现行有关标准的要求
	/
	√

	
	8.1.3
	配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式
	/
	√

	
	8.1.4
	场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计
	/
	√

	
	8.1.5
	建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	场地内不应有排放超标的污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调
	/
	√

	
	8.1.8
	环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	8.2.1
	充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观
	10
	10

	
	8.2.2
	规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制
	10
	10

	
	8.2.3
	充分利用场地空间设置绿化用地
	16
	16

	
	8.2.4
	室外吸烟区位置布局合理
	9
	9

	
	8.2.5
	利用场地空间设置绿色雨水基础设施
	15
	15

	
	8.2.6
	场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求
	10
	10

	
	8.2.7
	建筑及照明设计避免产生光污染
	10
	5

	
	8.2.8
	场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风
	10
	7

	
	8.2.9
	采取措施降低热岛强度
	10
	7

	合计
	
	
	100.0
	89.0


8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

项目位于     Ⅳ类       光气候区，所在城市为      广州     ， 属于： ☑ 大城市 ☐ 中小城市 

项目日照时数：      3.0      h ，相关标准的日照时数要求：     3.0       h ，其他规定性日照要求：    根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第8.1.1条及条文说明，本项目不属于幼儿园、中小学校、医院、老年人照料设施等有明确日照要求的公共建筑类型，因此按照城乡规划要求进行布局设计即可。       
依据标准 ：   绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019               ，是否达标： ☑ 是   ☐ 否，是否降低了周边建筑的日照标准： ☐ 是   ☑ 否。 

3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）规划批复文件； 

2 ）竣工总平面图； 

3 ）日照计算分析报告，应包含建筑局部及间距说明。 

  

实际提交材料： 

	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

建筑室外夏季逐时湿球黑球温度 (WBGT) ：    32.5     ℃，室外平均热岛强度    1.2        ℃ ， 夏季平均迎风面积比（ζ s ） ：     0.65       ， 活动场地的遮阳覆盖率     65       % 

请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。 

	屋面采用浅色饰面，太阳辐射吸收系数0.68；外墙采用浅色金属幕墙，太阳辐射吸收系数0.66，有效降低表面温度。室外广场、人行道及停车场采用透水混凝土和透水砖，面积占比超过60%，结合场地绿化补水系统，利用水分蒸发冷却改善微气候。建筑屋顶设置屋顶花园，面积约2800㎡；地面绿化率高达78%，种植乔木、灌木形成多层遮阳，有效减少地面蓄热。场地内设置景观水池和喷泉广场，利用水体蒸发降温，改善周边热环境。建筑布局充分考虑广州夏季主导风向（东南风），形成贯通风廊，夏季平均迎风面积比0.65，确保场地良好通风。室外活动场地（广场、游憩场、人行道）均设置绿化遮阳和构筑物遮阳，遮阳覆盖率达65%，乔木选用冠大荫浓的乡土树种，叶面积指数高，提供充足遮阳。​建筑底层局部架空，促进气流流通，改善场地通风条件。



3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图； 

2 ）场地热环境计算报告。 

  

实际提交材料： 

	


8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目所在地为：☐华北 ☐东北 ☐西北 ☐华中 ☐华东 ☑华南 ☐西南
是否主要选用乡土植物：☑是 ☐否，是否采用复层绿化：☑是 ☐否
地下室顶板上覆土深度 1.5   m，当地园林绿化部门要求  ≥1.2   m，是否设有疏水板及导水管等：☑是 ☐否。
屋顶可绿化面积   3200    m2，屋顶绿化面积   2800    m2，屋顶绿化面积比  87.5   %。
请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。
	本项目选用适应深圳气候土壤条件的本地植物，栽植乔、灌、草结合构成多层次的植物群落且采用屋顶绿化。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图；
2）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容；
3）职务订购合同、苗木出圃证明文件。
 
实际提交材料：
	建筑设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/二层.pdf
    3建筑设计/图纸文件/地下一层.pdf
    3建筑设计/图纸文件/首层.pdf
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计说明.docx
    3建筑设计/图纸文件/三层.pdf
    3建筑设计/图纸文件/四层.pdf



undefined

8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
标识系统是否具备如下特点：
1）     同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置； ☑是 ☐否
2）     不同类型标识信息版面单独设置； ☑是 ☐否
3）     有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息； ☑是 ☐否
4）     导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。 ☑是 ☐否
请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。
	 本项目标识系统遵循系统性、规范性、无障碍性和可维护性原则，按功能分为总平面图标识、楼层索引标识、导向标识、位置标识、无障碍标识、安全警示标识、功能提示标识七大类。室外主出入口设置总平面图及无障碍指引，各层电梯厅设置楼层索引及消防疏散图，主要通道交叉口设置导向标识，房间门口设置房间名称标识，无障碍电梯、车位、卫生间等设置无障碍标识，楼梯间设置疏散指示标识。标识系统形成“总平面图→楼层索引→区域指引→目的地标识”的完整引导链条，信息分级清晰，使用者可在3-5秒内获取关键信息；无障碍标识系统覆盖全面，盲文标识及语音提示满足残障人士独立使用需求；模块化设计便于后期根据功能调整及时更新内容。整体标识系统引导清晰、识别便捷、无障碍友好，有效提升建筑使用体验，符合《绿色建筑评价标准》第8.1.5条的控制项要求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）标识系统设计文件。
 
实际提交材料：
	标识系统的设计与设置说明文件 :
    3建筑设计/图纸文件/标识系统设计与设置说明文件.docx
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否有以下建筑或设施：☐餐饮类建筑 ☐锅炉房 ☐垃圾运转站 ☐其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施     ☑以上皆无
如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。
	根据本项目内部功能布局，项目建成后对环境空气质量可能会造成影响的主要污染源有备用发电机燃油尾气、机动车尾气、固体废弃物、废水和噪声。
1、废气：本项目地下车库有少量的汽车尾气产生，地下车库设计有完善的抽风设施，经通
风设施抽至排风井引出地面排放。备用柴油发电机运行过程中产生燃油废气，发电机房设置
于地下专用设备房内并设置洗烟措施，建筑内部设置专用排烟道。
2、固定废弃物：本项目固体废弃物主要为生活垃圾，及时收集后至垃圾处理站后由环卫部
门统一及时清运处理，对周围环境影响较小。
3、废水：本项目产生的废水主要为生活污水、车库冲洗废水等，项目所在区域属于横岭污
水处理厂的受纳范围，生活污水经化粪池处理、地下车库冲洗废水经隔油沉砂池处理后进入
市政污水管网排入污水处理厂进行处理。
4、噪声：项目噪声影响来源于各风机、备用发电机等设备噪声、停车场汽车噪声以及商业
噪声，通过完善停车场的车辆管理制度、采取有效的噪声防治措施降低环境影响，不会对项
目内部环境和周边声环境产生明显影响。
各种污染物（如废气烟气、废水污水、垃圾、建筑材料所含污染物等）均采取了措施控制。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环评报告书（表）或环境影响自评估报告；
2）治理措施分析报告，应包括对污染物防治的措施分析及落实情况；
3）检测报告。
 
实际提交材料：
	


8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目是否制定垃圾管理制度：☑是 ☐否
垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：☑是 ☐否
项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：☑是 ☐否
垃圾设施是否与景观协调：☑是 ☐否
请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。
	场地内固体废弃物主要通过场地内设置有盖垃圾收集桶及物业的及时清运保证室外环境的清洁。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环境卫生专业设计说明；
2）设备材料表；
3）垃圾设施布置图；
4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。
 
实际提交材料：
	垃圾设施布置图 :
    3建筑设计/图纸文件/垃圾三层.png
    3建筑设计/图纸文件/垃圾二层.png
    3建筑设计/图纸文件/垃圾四层.png
    3建筑设计/图纸文件/垃圾地下一层.png
    3建筑设计/图纸文件/垃圾首层.png
    3建筑设计/图纸文件/室外垃圾收集站点.png
垃圾管理制度 :
    10运行/ 垃圾管理制度及设施布置说明.docx 



8.1.8 环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目环境宜居方面符合强制性标准的情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	建筑、暖通、给排水等相关设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计说明.docx



  
8.2.1 充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性 
	10 
	10  

	2 
	采取净地表层土回收利用等生态补偿措施 
	10 
	

	3 
	根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施 
	10 
	

	合计 
	10 
	10  

	
	
	
	


2 评价要点 

保护或修复场地生态环境的措施 

为：   珠江生态岸线保护、滨水缓冲带修复、表层土回收利用、复层绿化        。 

请简要说明项目保护或修复场地生态环境的具体内容。 

	本项目紧邻珠江，规划范围内包含珠江水域及滨河岸线，规划设计充分贯彻生态保护理念。首先，严格保护珠江原有自然岸线和河漫滩湿地，规划后退蓝线30米作为生态缓冲带，禁止任何永久性建筑，保持珠江水域与陆域生态系统的连贯性；同时对局部硬质驳岸进行生态化改造，采用石笼护岸结合水生植物，恢复水陆交错带的生境功能。其次，场地绿化系统与珠江沿岸生态廊道无缝衔接，形成连续的滨江生态绿带。施工前对场地内约8000m³的净地表层土进行剥离回收，后期用于滨江绿化带和屋顶花园种植土回填，保护表土资源。滨水区域选用耐水湿乡土植物（落羽杉、水松、芦苇、鸢尾等），形成“乔木-灌木-草本-水生”的复层绿化结构，恢复珠江原生植被群落。此外，滨江绿化带设置下凹式绿地和雨水花园，收集净化场地径流后排放，减少对珠江水质的影响。场地绿化率高达78%，屋顶绿化面积2800㎡（占比87.5%），有效补偿建筑占地对生态环境的影响。综上，本项目通过对珠江水域及岸线的系统保护和生态修复，保持了水陆生态系统的连贯性，符合《绿色建筑评价标准》第8.2.1条的要求。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 场地地形图、竣工总平面图； 

2 ） 竖向设计图；景观专业竣工图纸及设计说明； 

3 ） 生态补偿方案，应包括植被保护方案及记录、水面保留方案、表层土利用相关内容、表层土收集利用量计算书； 

4 ） 施工记录、影像资料文件。 

实际提交材料： 

	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
场地竖向设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/1-8立面.pdf
    3建筑设计/图纸文件/8-1立面.pdf
    3建筑设计/图纸文件/2-2剖面.pdf



  
8.2.2 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地年径流总量控制率达到55%
	5
	10 

	2
	场地年径流总量控制率达到70%
	10
	

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
项目所在地      广州         ，当地年均降雨量     1923       mm
场地年综合径流系数  0.45     ，场地年径流总量控制率  75    %
请简要说明雨水外排控制措施。
	本项目位于广州，年均降雨量1923mm。雨水通过管网汇集，经截污挂篮拦截粗大杂物后进入弃流过滤装置去除初期径流污染物，收集至地下PP模块蓄水池（180m³），利用地埋式一体化雨水处理设备进行消毒和精滤，达到城市杂用水水质标准后，送至景观水池（280㎡） 作为景观补水及绿化浇洒用水。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤和自循环净化。同时，场地采用透水铺装（3500㎡，占比65%）、下凹式绿地（2800㎡，占比40%）、雨水花园（350㎡） 及生态植草沟（450m） 等源头减排措施，雨水下渗补充地下水。场地年综合径流系数0.45，年径流总量控制率达75%，满足“≥70%”的满分要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态调蓄、处理设施详图；
2）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图；
3）雨水外排控制专项规划设计实施文件，应包括年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案等。
 
实际提交材料：
	场地雨水综合利用方案或专项设计文件 :
    6给排水设计/ 场地雨水综合利用方案.docx 



 
8.2.3 充分利用场地空间设置绿化用地。（16分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐ 
居建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	 /

	
	项目所在居住街坊内人均集中绿地面积Ag
	☐新区建设
	0.50
	2
	 /

	
	
	
	0.50＜Ag＜0.60
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.60
	6
	

	
	
	☐旧区改造
	0.35
	2
	/ 

	
	
	
	0.35＜Ag＜0.45
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.45
	6
	

	☑ 
公建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	 10

	
	绿地向公众开放
	6
	 6

	合计
	16
	 16

	
	
	
	
	
	


2 评价要点
	项目类型
	☐居住建筑
	☑公共建筑

	绿地面积
（m2）
	 /
	3200

	用地面积
（m2）
	 /
	2991.5 

	绿地率（%）
	/ 
	106

	其他
	总公共绿地面积   /   m2
	绿地是否向社会公众开放：☑是 ☐否
开放时间：   8:00-17:00        


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图及设计说明、景观专业竣工图及设计说明；
2）平面日照等时线模拟图，应体现绿地的日照和阴影情况；
3）人均公共绿地面积计算书，应体现公共绿地的位置、面积分析和清单列表，以及计算结果；
4）体现绿地向社会公众开放的相关文件，应包括设计理念、具体措施及运行管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



 
8.2.4 室外吸烟区位置布局合理。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m
	5
	5 

	2
	室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识
	4
	4 

	合计
	9
	9 

	
	
	
	


2 评价要点
室外吸烟区布置在    建筑主出入口（南向）的东北侧（主导风的下风向）​       ，距离建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇的  15     米，距离儿童和老人活动场所  12   米，具备 ☑专用垃圾桶、 ☑导向标识、 ☑警示标识。
请简要说明室外吸烟区的布置情况。
	 本项目室外吸烟区设置充分考虑不吸烟人群的健康保护，具体布置如下：根据广州市常年气象资料，夏季主导风向为东南风，冬季主导风向为北风，室外吸烟区布置在建筑主出入口（南向）的东北侧，位于建筑主导风的下风向，避免烟味随风飘入室内。吸烟区距离建筑主出入口15米，距离所有建筑出入口、新风进气口及可开启窗扇均不小于12米，距离场地内儿童活动区12米、老人活动区15米，满足规范“不少于8米”的要求，有效防止烟草烟雾对非吸烟人群的影响。吸烟区周边种植桂花、香樟等乔灌木，形成绿化隔离带，设置2组防腐木座椅供吸烟人员短暂停留，并配置2个带烟头收集功能的不锈钢垃圾桶，桶身设有“烟头投入口”标识，便于烟头集中处理。标识系统方面，从建筑主出入口沿主要通道设置3处导向标识，标明“吸烟区→”方向；吸烟区入口处设置醒目定位标识牌（尺寸300×400mm），标明“室外吸烟区”；吸烟区内设置“吸烟有害健康”“请勿乱扔烟头”等警示标识。吸烟区纳入物业日常保洁范围，每日定时清理，保持环境整洁。综上，本项目室外吸烟区选址合理、设施完善、标识清晰，符合《绿色建筑评价标准》第8.2.4条的要求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括吸烟区布置情况。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



 
8.2.5利用场地空间设置绿色雨水基础设施，汇集场地径流进入设施，有效实现雨水的滞蓄与入渗。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例 
	达到40%
	3
	 5

	
	
	达到60%
	5
	

	2
	衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入地面生态设施
	3
	3 

	3
	衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施
	4
	 4

	4
	硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%
	3
	3 

	合计
	15
	 15

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所在地   广州       ，当地年均降雨量   1923     mm
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）

	下凹式绿地
	2800 
	雨水湿地
	 0

	雨水花园
	350 
	景观设计水体
	 0

	屋顶绿化
	2800 
	自然水体（河流、湖泊）
	 0

	植被浅沟
	 450
	其他  
	0 

	树池
	 120
	绿色雨水基础设施面积合计
	6890 

	雨水塘
	0 
	场地绿地面积
	5850 

	有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例（%）
	118 

	
	
	
	


透水铺装面积比例计算 

	类型
	植草砖
	透水沥青
	透水混凝土
	透水地砖
	其他   

	面积（m2）
	 200
	 0
	 1500
	1800 
	 0

	硬质铺装总面积（m2）
	5400
	透水铺装面积的比例（%）
	 65

	
	
	
	
	
	


请简要说明场地空间设置绿色雨水基础设施的情况。 

	 本项目位于广州（年均降雨量1923mm），结合紧邻珠江的特点，构建了“源头减排—过程控制—末端调蓄”的绿色雨水基础设施系统。有调蓄雨水功能的绿地和水体包括下凹式绿地2800㎡、雨水花园350㎡、植被浅沟450m（折算约540㎡）、景观水池280㎡及屋顶绿化2800㎡，合计6890㎡，占绿地总面积5850㎡的118%，满足“≥60%”的满分要求。屋面雨水通过雨落管断接，95%以上引入周边下凹式绿地及雨水花园；道路雨水通过路缘石开口和植草沟，85%以上引入两侧生态设施。硬质铺装总面积5400㎡，其中透水混凝土、透水地砖及植草砖等透水铺装面积3500㎡，透水铺装比例达65%，满足“≥50%”的要求。各类绿色雨水基础设施相互衔接，形成屋面及道路雨水→植被浅沟/下凹式绿地→雨水花园→景观水池调蓄利用→溢流排入珠江的完整管理链条，有效实现雨水的滞蓄、入渗、净化和资源化利用，符合《绿色建筑评价标准》第8.2.5条的要求。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）场地竖向总平面图，汇水分区平面图，景观总平面及竖向图、场地铺装平面图、种植图、地面生态设施详图、雨水断接做法及室外雨水排水平面等景观专业设计文件；
2）雨水专项规划设计方案或场地雨水综合利用方案。
实际提交材料： 

	


  
8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	2类声环境功能区噪声等效声级限值＜环境噪声值≤ 3类声环境功能区噪声等效声级限值
	5
	 10

	2
	环境噪声值≤ 2类声环境功能区噪声等效声级限值
	10
	

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
场地位于《声环境质量标准》GB3096中  2类声环境功能区​    类型
环境噪声检测情况 

	序号
	监测点
	声环境功能区的环境噪声等效声级限值[dB(A)]
	环境噪声测试值[dB(A)]

	
	
	2类
	3类
	

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	 场地东侧（临东涌大道支线）​
	 60
	50 
	 
	 
	57.2 
	 46.5

	2
	 场地南侧（临科大十路）​
	 60​ 
	 50​
	 
	 
	56.8
	 45.9

	3
	场地西侧（临科新临道停车场）​ 
	  60 ​
	50​ 
	 
	 
	55.3 
	 44.8

	4
	 场地北侧（临河涌及珠江）​
	 60 ​ 
	 50​
	 
	 
	54.1 
	 43.6

	5
	场地中央（建筑主入口广场）​ 
	  60 ​
	50​ 
	 
	 
	 53.5
	 42.9

	
	
	
	
	
	
	
	


请简要说明建筑场地周边噪声分布状况以及降噪措施。 

	 本项目位于广州市南沙区，紧邻珠江，根据《广州市声环境功能区区划（2024年修订版）》属于2类声环境功能区（昼间≤60dB，夜间≤50dB）。经现场监测与模拟分析，场地东侧临东涌大道支线受道路交通影响，昼间噪声约57.2dB、夜间约46.5dB；南侧临科大十路昼间约56.8dB、夜间约45.9dB；西侧临科新临道停车场昼间约55.3dB、夜间约44.8dB；北侧临河涌及珠江昼间约54.1dB、夜间约43.6dB；场地中央建筑主入口广场昼间约53.5dB、夜间约42.9dB，各监测点噪声值均优于2类声环境功能区限值要求。降噪措施方面，场地周边及内部采用“乔木+灌木+草本”复层绿化，种植小叶榕、香樟、桂花等乡土植物，形成纵深15-30米的绿化隔声带，可降低噪声5-8dB；利用场地自然高差和微地形塑造形成声屏障效应；建筑主要功能房间朝向场地内侧布置，面向道路一侧设置走廊、楼梯间等辅助空间作为噪声缓冲区；东侧临近道路区域结合景观墙设置高度3.0m、长度80m的隔声屏障；空调室外机、水泵房等设备集中布置于地下室并采取隔振隔声措施。综上，本项目场地环境噪声值优于2类声环境功能区限值要求。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）环评报告书（表），应含有噪声检测及与预测评价或独立的环境噪声影响测试评估报告； 

2）室外噪声模拟分析报告，室外声环境优化报告(噪声监测或模拟结果不满足得分要求时提供)；
3）场地交通组织、规划总平面图、景观园林总平面图等设计文件；
4）道路声屏障、低噪声路面等降噪施工图纸文件。
 
实际提交材料： 

	场地交通组织说明 :
    3建筑设计/ 人车流线.png 
规划设计平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
场地环境噪声检测报告 :
    2规划设计/ 室外噪声模拟分析报告.docx 



  
8.2.7A 建筑及照明设计避免产生光污染。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在居住空间窗户外表面产生的垂直照度不大于表8.2.7-1规定的最大允许值
	5
	/

	2
	建筑室外设置的显示屏表面平均亮度不大于表8.2.7-2规定的限值，且车道和人行道两侧未设置动态模式显示屏
	5
	 5

	合计
	10
	 5

	
	
	
	


2 评价要点
居住空间窗户外表面的垂直照度： 

	照明技术参数
	应用条件
	环境区域

	
	
	E2
	E3
	E4

	垂直照度Ey（lx）
	非熄灯时段
	 /
	/
	/

	
	熄灯时段
	 /
	 /
	/ 

	
	
	
	
	


 
(建筑室外设置显示屏表面平均亮度： 

	照明技术参数
	环境区域

	
	E2
	E3
	E4

	平均亮度限值（cd/m2）
	200
	400
	600

	项目设计/实测值
	 150
	 /
	 /

	
	
	
	


  

请简要说明建筑及照明设计控制光污染的措施。 

	 本项目位于广州市，属于E2区（低亮度环境区），通过一系列综合措施有效控制光污染。室外照明方面，所有灯具均采用截光型防眩光设计，严格控制光束投射角度，避免光线逸散；经照明模拟与现场检测，照明设施在周边居住空间户外表面产生的垂直照度熄灯时段为0.8 lx，低于E2区限值1 lx的要求；照明控制系统在熄灯时段自动降低照度或关闭部分景观照明，并严格控制上射光通比≤5%，避免对夜空造成污染。显示屏控制方面，室外电子信息显示屏表面平均亮度设计值为150 cd/m²，低于E2区限值200 cd/m²，且具备亮度自动调节功能，可根据环境光照度自动调整；车道两侧和人行道两侧均未设置动态模式显示屏，避免动态闪烁对行人和驾驶员造成干扰。建筑立面设计方面，外立面采用低反射率的穿孔不锈钢板和Low-E玻璃，减少阳光反射；夜间室内照明通过智能控制系统自动调暗，避免室内光线外溢。综上，本项目室外照明垂直照度和显示屏亮度均优于E2区限值要求，符合《绿色建筑评价标准》第8.2.7A条的要求。​


 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）室外照明及显示屏的相关设计文件；
2）居住空间窗户外表面垂直照度的模拟分析报告；
3）显示屏的产品参数；
4）居住空间户外表面垂直照度的现场检测报告，显示屏产品的检测报告(含有表面亮度检测结果)。
 
实际提交材料： 

	


  
8.2.8 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	冬季典型风速和风向条件下
	建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2
	3
	3 

	
	
	除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa
	2
	2 

	
	
	只有一排建筑，可直接得分
	
	

	2
	过渡季、夏季典型风速和风向条件下
	场地内人活动区不出现涡旋或无风区
	3
	0 

	
	
	50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa
	2
	2 

	合计
	10
	7

	
	
	
	
	


2 评价要点
冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速为  0.99     m/s，最大风速放大系数为  0.62    ，除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为 1.26    Pa；
过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：☑是 ☐否
外窗中室内外表面的风压差大于0.5Pa的可开启外窗的面积比例 75.38   %。
请简要说明项目室外风环境情况以及改善风环境的措施。
	本项目位于广州市，通过CFD风环境模拟分析，对冬季、过渡季及夏季典型工况下的场地风环境进行评估。冬季典型风速和风向条件下（风速2.70m/s，风向NNE），建筑物周围人行区距地1.5m高处最大风速为0.99m/s，小于5m/s限值；户外休息区、儿童娱乐区最大风速为1.65m/s，小于2m/s限值；最大风速放大系数为0.62，小于2限值；除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为1.26Pa，小于5Pa限值，冬季工况各项指标均满足要求。过渡季、夏季典型风速和风向条件下（风速2.30m/s，风向SSE），场地内人活动区存在无风区（风速≤0.2m/s），未满足“不出现涡旋或无风区”的要求；但可开启外窗中室内外表面风压差大于0.5Pa的窗户面积比例达75.38%，满足“50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa”的要求。为改善风环境，项目采取以下措施：建筑主要朝向与夏季主导风向呈约30°夹角，引导东南风顺畅穿过场地；建筑底层局部架空形成通风廊道；结合场地竖向设置贯通场地的通风廊道，确保气流组织通畅；冬季主导风向上风向种植常绿乔木形成防风屏障，夏季主导风向上风向配置低矮灌木和草坪，确保通风顺畅。后续建议进一步优化建筑布局或增加导风措施，消除夏季无风区。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）室外风环境模拟计算分析报告；
2）竣工总平面图；
3）景观专业竣工图纸及设计说明；
4）场地周边及建筑物的实景影像资料。
实际提交材料：
	室外风环境模拟计算分析报告 :
    3建筑设计/ 室外风环境模拟分析报告.docx 
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
场地周边及建筑物的实景影像资料 :
    2规划设计/ 场地周边.jpg 



 
8.2.9 采取措施降低热岛强度。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有遮阴措施的面积比例
	☐居建达30%
☐公建达10%
	2
	 3

	
	
	☐居建达50% 
☐公建达20%
	3
	

	2
	场地中处于建筑阴影区外的机动车道，设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70%
	3
	0

	3
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%
	4
	 4

	合计
	10
	 10

	
	
	
	
	


2 评价要点
室外活动场地内的遮荫措施有：☑乔木 ☑构筑物（类型 景观亭、廊架​     ）☐以上皆无。
	类型
	项目
	数值

	场地内遮荫措施
	户外活动场地面积（m2）
	3850 

	
	户外活动场地内遮荫措施的面积（m2）
	1350 

	
	户外活动场地内有遮荫措施的面积比例（%）
	35.1

	路面太阳辐射反射系数
	处于建筑阴影区外的机动车道、路面面积（m2）
	 3200

	
	行道树的路段总长度（m）
	 860

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度（m）
	 720

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度所占比例（%）
	43.7

	屋面太阳辐射反射系数
	建筑屋面面积（m2）
	3500 

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积（m2）
	 3150

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积所占比例（%）
	 90


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）规划总平面图、乔木种植平面图、乔木苗木表等设计文件，日照分析报告，户外活动场地遮阴面积比例计算书；
2）目场地内道路交通组织、路面构造做法大样等设计文件，道路用热反射涂料性能检测报告,机动车道遮阴及高反射面积比例计算书；
3）屋面施工图、屋面做法大样等设计文件，屋面涂料性能检测报告,屋面遮阴及高反射面积比例计算书。
 
实际提交材料： 

	场地道路交通组织 :
    3建筑设计/ 总平面图.png 
乔木苗木表 :
    3建筑设计/图纸文件/乔木苗木表.docx
乔木种植平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
规划设计平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
路面构造做法大样 :
    3建筑设计/图纸文件/公园道路铺装.pdf
屋面施工图、屋面做法大样 :
    3建筑设计/图纸文件/预制屋面防水节点大样图.pdf



  

