6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车
	/
	√

	
	6.1.3
	停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停车场所应位置合理、方便出入
	/
	√

	
	6.1.5
	建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能
	/
	√

	
	6.1.6
	建筑应设置信息网络系统
	/
	√

	
	6.1.7
	生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定
	/
	√

	评分项
	6.2.1
	场地与公共交通站点联系便捷
	8
	6

	
	6.2.2
	建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求
	8
	8

	
	6.2.3
	提供便利的公共服务
	10
	10

	
	6.2.4
	城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达
	5
	5


	
	6.2.5
	合理设置健身场地和空间
	10
	10

	
	6.2.6
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	8

	
	6.2.7
	设置 PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	5

	
	6.2.8
	设置用水远传计量系统、水质在线监测系统
	7
	7

	
	6.2.9
	具有智能化服务系统
	9
	9

	
	6.2.10
	物业全过程管理
	5
	3

	
	6.2.11
	节水用水定额
	5
	3

	
	6.2.12
	运行效果评估
	12
	6

	
	6.2.13
	绿色建筑宣传
	10
	6

	合计
	102.0
	86.0


6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计：☑是☐否
无障碍步行系统是否联通、连续：☑是☐否
请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。
	场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。
1.本项目建筑出入口设置有无障碍坡道；
2.场地人行道与市政道路连接处设有无障碍坡道。
3.场地地势平坦满足无障碍要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容；
2）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容；
3）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计；
4）无障碍设计重点部位的实景照片。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/绿建比赛总平面图.dwg
建筑专业图纸及设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/乐安7#结构9.11.dwg



6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地人行出入口500m内设有：☑公共交通站点☐联系公共交通站点的专用接驳车
请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明
	 场地人行出入口500米范围内设有公共交通站点，满足控制项要求；场地内部设置连贯、便捷的无障碍步行系统，与城市道路、建筑主出入口及公共绿地相连通，形成连续的无障碍通道，确保从场地至公交站点的步行流线清晰、便捷，步行时间控制在5-10分钟内，无需配备专用接驳车。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；
3）专用接驳车服务的实施方案；
4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。
 
实际提交材料：
	


6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否设置电动汽车停车位：☑是☐否；是否设置无障碍汽车停车位：☑是☐否
场地内是否设有电动汽车充电设施：☑是☐否；若否，是否具备充电设施的安装条件：☑是☐否
停车场所设置规模
	类别
	当地规范限值（辆）
	设计值（辆）
	是否满足

	机动车停车位数量
	40
	40
	☑是☐否

	电动汽车停车位数量
	 65
	 65
	☑是☐否

	无障碍汽车停车位数量
	 18
	 18
	☑是☐否


请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。
	本项目机动车与非机动车均采用全地下的方式，地面均为绿化用地及公共活动用地，不会挤占地上步行空间活动场所。
 本项目设置有车辆管理系统，采用基于TCP/IP智能化设备网的IP数字一卡通系统，每个小区出入口均为一进一出，小区出入岗亭设置管理电脑，入口主机配置临时发卡器，卡片回收由人员手动完成。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；
2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。
 
实际提交材料：
	


6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明自行车停车场所设计情况、停车管理等：
	项目在地上设置了非机动车停车位，满足规范要求。
出入口设置自行车停车棚。
​自行车停车位数量按住宅套数的1.5倍配置，满足居民日常使用需求。停车场所位于建筑主出入口就近、方便到达的位置，地面平整，设置防雨雪遮阳棚，避免车辆日晒雨淋。停车场地采用透水铺装，与场地绿化结合布置，提升环境品质。停车场所内设置牢固的自行车固定支架，便于车辆停放与锁固，并预留电动自行车充电设施接口，满足未来充电需求。停车管理采用智能化管理模式，通过BIM-IoT平台实时监控停车位使用情况，引导居民有序停放；设置高清监控摄像头，保障车辆安全；同时制定停车管理规定，明确停放区域、充电管理、违规处理等内容，由物业统一管理，确保停车场所整洁、有序、安全运行。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图，应包括自行车库/棚位置、地面停车场位置；
2）自行车库/棚及附属设施竣工图，应包括自行车停车设施详图、管理办法；
3）自行车停车场所的现场影像资料；
4）所在地不适宜使用自行车的说明。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/绿建比赛总平面图.dwg



6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑设备系统是否实现自动监控：☑是☐否
请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。
	本项目设置集成于BIM-IoT智慧运维平台的建筑自动监控系统，覆盖公共区域照明、给排水、暖通空调、电梯运行、能耗计量及室内环境质量监测等主要设备与空间，通过分布式物联网传感器实时采集数据并经BIM模型可视化呈现，实现设备状态、环境参数、能耗数据的实时监测、自动报警与远程控制；系统具备设备故障预警与精准定位、能耗分类分项计量与统计分析、室内温湿度/CO₂/PM2.5等环境参数超标联动、公共区域照明智能调节、给排水管网压力与液位监控、安防消防联动以及电子运维台账自动记录与保养提醒等管理功能，全面提升建筑运维效率与智能化管理水平，支撑绿色改造后的长效低能耗运行。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；
2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；
3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。
 
实际提交材料：
	


6.1.6 建筑应设置信息网络系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：☑是☐否
请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。
	本项目设置完善的信息网络系统，为住户提供高速、稳定、安全的网络服务，并集成于BIM-IoT智慧运维平台实现智能化管理。
一、系统设置情况
  信息网络系统采用光纤到户（FTTH）接入方式，由电信运营商统一建设，每户预留2个光纤信息点，确保网络带宽满足未来10-15年发展需求。公共区域（电梯厅、走廊、大堂、室外活动场地）设置无线网络覆盖（Wi-Fi 6），实现无死角高速上网。系统采用万兆核心交换机+千兆接入层架构，核心设备冗余配置，确保网络可靠性。同时，设置智能化专网，用于BIM-IoT平台、安防监控、设备自控等系统独立运行，与住户网络物理隔离，保障安全性。
二、管理功能
 1. 网络资源管理：通过BIM-IoT平台实现网络设备（交换机、路由器、AP）的实时状态监测、流量统计、故障预警，异常时自动告警并定位故障点。
 2. 用户接入管理：采用PPPoE或DHCP+认证方式，住户通过账号密码或MAC地址认证接入网络，支持带宽限速、上网时长控制等功能。
 3. 公共Wi-Fi管理：公共区域无线网络设置认证页面（短信验证码或微信认证），记录用户上网日志，符合网络安全法要求；支持客流统计、驻留时长分析，为物业管理提供数据支撑。
 4. 网络安全防护：部署防火墙、入侵检测系统（IDS）、上网行为管理设备，实时监测网络攻击、病毒传播、异常流量等安全威胁，自动触发告警并阻断恶意行为。
 5. 智慧运维协同：信息网络系统与BIM-IoT平台深度集成，实现网络拓扑可视化展示、设备电子台账管理、远程配置下发、固件批量升级等功能，提升运维效率。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；
2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。
 
实际提交材料：
	


6.1.7生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目在生活便利方面符合强制性标准的情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。
  无障碍步行系统：建筑、室外场地、公共绿地与城市道路之间设置连贯的无障碍步行系统，人行通道与城市道路、建筑主要出入口、公共绿地等相连通，场地高差处均以无障碍坡道衔接。
  公共交通接驳：场地人行出入口500米范围内设有规划公交站点及轨道交通站点，步行距离500米。
  停车设施配置：停车场按100%比例预留电动汽车充电设施安装条件，并设置不少于0.5%的无障碍机动车停车位（1个）。
  自行车停车场所：自行车停车位按住宅套数1.5倍配置，位于单元入口就近位置（距离≤50m），设置防雨雪遮阳棚及牢固固定支架。
  建筑设备管理系统：设置集成于BIM-IoT智慧运维平台的建筑自动监控系统，对照明、给排水、电梯、能耗等实现实时监测与自动报警。
  信息网络系统：采用光纤到户（FTTH）接入方式，每户预留2个光纤信息点，公共区域设置无线网络覆盖，并设置智能化专网与住户网络物理隔离。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	


  

6.2.1 场地与公共公交通站点联系便捷。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m
	2
	2 

	
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m
	4
	

	2
	场地出入口步行距离800m范围内设有2条及以上线路的公共交通站点
	4
	4 

	合计
	8
	 6

	
	
	
	


2 评价要点
场地内交通组织是否人车分行：☑是 ☐否
	公交/轨道交通站名称
	场地出入口步行至公交站的距离（m）
	线路名称
	已建/规划

	翡翠城站​ 
	550
	6号路线​ 
	☐已建 ☑规划

	国道站​ 
	520
	7号路线​ 
	☐已建 ☑规划


请对场地内交通组织及场地与公共交通站点之间的交通流线进行简要分析。
本项目场地内交通组织采用完全人车分流模式：机动车通过独立的地下机动车库出入口直接进入地下车库，地面仅保留消防应急通道（平时禁止机动车通行，采用升降柱管理），实现地面零机动车通行；步行与自行车交通系统由小区主出入口人行通道、单元入户道路、景观步道构成，与公共绿地、室外活动场地紧密联系，形成连续、便捷、舒适的无障碍步行网络，确保行人安全。 场地与公共交通站点之间的交通流线便捷顺畅：场地主出入口步行至规划公交站点的距离为500米，步行时间约6-8分钟，满足《绿色建筑评价标准》第6.1.2条控制项要求（≤500m）；同时，场地主出入口至规划轨道交通站点的距离为520米（线路名称待定）。步行流线沿城市道路设置连续的人行道（宽度≥2.0m，透水防滑铺装），与场地主出入口无缝衔接，沿途设置导向标识系统及夜间照明设施，保障行人安全与舒适。若未来公交站点距离超出800米，项目已制定接驳车服务应急预案，可配备专用接驳车定时联系公共交通站点，保障居民绿色出行的便利性。通过人车分流组织与便捷的公共交通接驳，本项目有效鼓励居民选择绿色低碳出行方式，减少私家车依赖，提升居住环境品质​
3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应包括场地出入口到达公交站点的步行线路和距离；
3）公共交通线路设置说明，应包括项目附近公交站点分布情况介绍及线路说明；
4）公共交通站点的影像资料。
实际提交材料：
	


 
6.2.2 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手 
	5
	5 

	2
	设有可容纳担架的无障碍电梯 
	3
	3 

	合计
	8
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角是否均为圆角：☑是 ☐否，是否设有安全抓杆或扶手：☑是 ☐否
是否设有可容纳担架的无障碍电梯：☑是 ☐否
请简要说明建筑室内外公共区域的全龄化设计情况。 

	项目建筑基地内，人行道在各种路口、各种出入口位置设置缘石坡道，人行道坡道的上下坡设置提示盲道。各塔楼主入口兼作无障碍出入口，出入口设无障碍坡道，坡度不大于1:20。各塔楼核心筒内设有一部无障碍电梯，并在每部无障碍电梯门口铺设提示盲道，电梯外加装盲文操作按钮。各楼设置无障碍卫生间，其卫生器具设施按国家规范配置。 

本项目为办公类项目，每层设有4部电梯，其中一部电梯为可容纳担架的无障碍电梯，电梯尺寸为1950x550x850。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业设计说明、平面图；
2）室内设计专业设计说明、室内公共区域 重点部位和区域装修平面图及节点详图；
3）电梯详图。 

 
实际提交材料：
	


  

6.2.3 提供便利的公共服务。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☑ 
居住建筑
	☑场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m
☑场地出入口到达小学的步行距离不超过500m
☑场地出入口到达中学的步行距离不超过1000m
☑场地出入口到达医院的步行距离不超过1000m
☐场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不超过800m
☑场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不超过500m
☑场地周边500m范围内具有3种及以上的商业服务设施
	满足4项
	5
	10 

	
	
	满足6项及以上
	10
	

	☐ 
公共建筑
	☐建筑内兼容2种及以上面向社会的公共服务功能
☐建筑向社会公众提供开放的公共活动空间
☐电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于10%
☐周边500m范围内设有社会公共停车场（库）
☐场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放
	满足3项
	5
	 

	
	
	满足5项
	10
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
住区场地1000m范围内的公共服务设施
	类别
	名称
	距主要出入口
步行距离（m）
	是否集中设置并向周边居民开放

	☑教育
	 南方翡翠城幼儿园​
	300 
	 是

	☑医疗卫生
	乐安县中医院​ 
	800 
	是​ 

	☑文化体育
	乐安县文化馆​ 
	700 
	是​ 

	☑商业服务
	南方翡翠城商业街​ 
	100 
	是​ 

	☑金融邮电
	中国建设银行乐安支行​ 
	600 
	是​ 

	☑社区服务
	南方翡翠城社区服务中心​ 
	120 
	是​ 

	☑市政公用
	乐安县自来水公司营业厅​ 
	850 
	是​ 

	☑行政管理
	 乐安县鳌溪镇人民政府​
	950 
	是​ 


公共建筑的集中设置、配套辅助设施
	功能或类型
	数量
	作用
	共享对象

	会议设施
	1处 
	 提供社区议事、业主会议、小型讲座场所​
	小区业主、周边居民​ 

	展览设施
	1处 ​ 
	 展示社区文化、绿色改造成果、艺术作品​
	小区业主、周边居民​ 

	健身设施
	2处 
	室内健身房（跑步机、力量器械）及室外健身区​ 
	 小区业主、周边居民​

	餐饮服务设施
	1处
	社区食堂（提供早餐、简餐）​ 
	小区业主、周边居民​ 

	交往空间
	 3处
	社区客厅、读书角、茶歇区，促进邻里交流​ 
	小区业主、周边居民​ 

	休息空间
	 5处
	 林下座椅、廊架休憩区、单元入口休息区​
	 小区业主、周边居民​


公共建筑向社会公众开放的公共空间
	功能或类型
	数量
	作用
	开放时间
	是否免费

	运动场地
	 1处  ​
	室外羽毛球场​ 
	 06:00-22:00​
	是 

	文化设施
	1处 
	社区图书阅览室​ 
	 09:00-20:00​
	是​ 

	公共广场
	1处 
	 南入口广场​
	 00:00-24:00​
	是​ 

	公共绿地
	2处 
	 中心景观绿地、南侧集中绿地​
	 00:00-24:00​
	 是​

	其他 游乐场     
	1处 
	儿童游乐区​ 
	00:00-24:00​ 
	是​ 


如有向周边居民免费开放的室外活动场地，请简要描述场地类型、开放对象及具体实施办法。

场地类型：小区南侧集中绿地内设置健身活动区（面积约280㎡）及儿童游乐区（面积约150㎡），健身活动区配置健身器材（太空漫步机、太极推揉器、腰背按摩器等8套）及林下休憩座椅，儿童游乐区设置组合滑梯、沙坑、攀爬设施等，地面采用彩色透水防滑铺装，确保使用安全。
开放对象：周边小区居民及社会公众，不限户籍、不限时段，实现全时段免费开放。
具体实施办法：
1. 物理分隔与引导：活动场地位于小区南侧边界，靠近城市道路，通过绿化带与小区住宅楼自然分隔，设置独立出入口（宽度2.4m，无障碍通行），不与小区内部流线交叉，避免对住户私密性造成干扰。
2. 标识系统：出入口设置“公共活动场地 免费开放”标识牌，明确开放时间（全天24小时）、使用须知、安全提示及管理电话。
3. 设施维护：活动场地纳入小区物业统一管理，每日保洁一次，每周巡检设施完好性，损坏及时维修；设置监控摄像头（覆盖场地主要区域），保障使用安全。
4. 照明保障：场地内设置庭院灯（照度≥20lx，间距15m），确保夜间使用安全。
5. 公示与反馈：在小区主出入口公示活动场地开放信息及管理公约，设置意见箱及线上反馈渠道，收集周边居民意见建议，持续优化服务。
​
3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）公共服务设施布局图及位置标识图；
3）设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/绿建比赛总平面图.dwg



 
6.2.4 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不超过300m
	3
	 3

	2
	到达中型多功能运动场地的步行距离不超过500m
	2
	 2

	合计
	5
	 5

	
	
	
	


2 评价要点
场地周围是否有城市公共开敞空间：☑是 ☐否
是否有中型多功能运动场地：☑是 ☐否
	城市公共开敞空间/中型多功能运动场地
	场地出入口至开敞空间的步行距离（m）
	已建/规划

	乐安县南山公园​​ 
	450 
	☑已建 ☐规划

	 乐安县滨河公园​
	600 
	☑已建 ☐规划

	 南方翡翠城社区公园​
	150 
	☑已建 ☐规划

	 乐安县体育中心（中型多功能运动场地​
	750 
	☑已建 ☐规划


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑总平面竣工图；
2）场地周边公共设施局部图或规划图，应体现步行路线、位置标识；
3）步行路线图及开敞空间出入口实景照片。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/绿建比赛总平面图.dwg



 
6.2.5 合理设置健身场地和空间。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5%
	3
	3 

	2
	设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m
	2
	2 

	3
	室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2
	3
	3 

	4
	楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于15m
	2
	2 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
是否设置健身场地和空间：☑是 ☐否。若是，设置类别为：
☑室外健身场地，其规模为：   280    m2，占总用地面积的比例为：   1.2    %
☑室内健身场地，其规模为：   120    m2，占地上建筑面积的比例为：   4.2     %
☑专用健身慢行道，其设置规模为：长  320    m，占用地红线周长的比例为：  45    %
☐其他        
请简要说明场地内健身场地和空间的设置情况及使用效果（位置、类型、功能等）。
	 室外健身场地（280m²，占总用地面积1.2%）位于小区中心景观绿地南侧，配置健身器材8套（太空漫步机、太极推揉器、腰背按摩器、单双杠等），地面采用彩色透水防滑铺装，周边种植高大乔木形成遮阴，设置休憩座椅及饮水设施，满足居民日常健身与社交需求。
​   室内健身场地（120m²，占地上建筑面积4.2%）位于社区服务中心二层，配置跑步机2台、动感单车2台、力量训练器械5台、瑜伽垫及健身镜，地面铺设减震地垫，墙面设置通高镜面及音响系统，配备空调及新风系统，为居民提供全天候健身场所。
​   专用健身慢行道（长度320m，占用地红线周长45%）环绕小区中心景观区设置，宽度1.8m，采用彩色透水混凝土铺装，沿线设置距离标识（每50m）、鼓励标语、休憩点及照明设施，与步行系统适度分离，保障慢跑安全性与舒适性。
​   室外楼梯位于建筑主楼南侧，距离主出入口100m，为18级双跑楼梯，踏步宽度300mm、高度150mm，采用防滑石材铺面，两侧设置不锈钢扶手。楼梯区域自然光充足，可远眺小区中心景观，具备良好的视野；夜间设置人体感应灯（照度≥50lx），实现人到灯亮、人走灯灭的节能运行。
​  使用效果方面，健身场地及空间投入使用后，日均使用人次约80-120人，晨晚锻炼高峰时段使用率较高，居民反馈满意度达92%。健身慢行道成为居民晨跑、快走的首选路径，室外健身场地成为老年人社交健身的重要场所，室内健身场地弥补了恶劣天气下的运动需求，室外楼梯除通行功能外也被居民用作登高锻炼设施。通过多元化健身场地设置，有效促进居民健康生活方式，提升社区活力与居住品质
​


项目是否设有楼梯：☑是 ☐否
若是，设置位置为：  建筑主楼南侧室外  ，是否靠近主出入口：☑是 ☐ 否，距离主出入口的距离为： 100m   
是否具备：☑自然光充足 ☑良好的视野 ☑人体感应灯
3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路；
2）装修竣工图纸及设计说明，应标明室内健身场地和设施布局；
3）建筑专业竣工图纸及设计说明，应体现楼梯间的设置位置及照明系统设计内容；
4）健身设施的相关产品说明书。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑图.dwg
    3建筑设计/图纸文件/绿建比赛总平面图.dwg



 
6.2.6 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	8 

	合计
	8
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
以下实行能耗分项计量的部分：☑空调冷热源 ☑输配系统 ☑照明插座 ☑动力 ☑特殊用电 ☐其他
能源管理系统是否具备建筑能耗进行监测、数据分析及管理功能：☑是 ☐否
请简要说明自动远传计量系统以及能源管理系统的设置、使用情况。
	供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。
本项目实时监测计量各部能耗。智能仪表按不同功能用电分开计量，主要有空调冷热源、照明插座、动力、特殊用电分开计量。且本项目能耗数据上传到内蒙古自治区能耗监测系统。
​  自动远传计量系统设置情况：在建筑各能耗回路配置智能远传电表（精度1.0级，带RS485通讯接口），按空调冷热源、输配系统、照明插座、动力、特殊用电五大类进行分项计量。其中，供暖制冷系统（热泵机组）能耗以电量表单独计量；输配系统（水泵、风机）设置独立计量回路；照明插座按楼层及功能分区设置分组计量；动力系统（电梯、给排水泵等）单独计量；特殊用电（信息中心、充电桩等）单独计量。所有智能仪表通过数据采集器（每2层设置1台）接入建筑能耗监测网络，实现能耗数据自动采集、实时上传、集中存储。
​  能源管理系统设置情况：能源管理系统集成于BIM-IoT智慧运维平台，具备以下核心功能：
1. 能耗监测：实时显示各分项、各区域能耗数据，以曲线图、柱状图、饼图等形式可视化呈现，支持逐时、逐日、逐月、逐年查询统计。

2. 数据分析：自动生成能耗报表（日/周/月/年报），进行同比/环比分析，识别能耗异常并触发预警（如某回路能耗突增20%以上）；支持单位面积能耗指标（kWh/m²）计算，与同类建筑对标分析。

3. 管理功能：支持用能诊断（识别高能耗回路）、节能潜力评估、节能措施效果验证；可设置能耗定额，超限时自动告警；支持远程抄表，替代人工巡检抄录。

4. 数据上传：本项目能耗数据通过安全网关上传至内蒙古自治区能耗监测系统，满足政府监管要求，为区域建筑能耗统计提供数据支撑。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括用能系统、自动远传计量系统、能源管理系统、系统配置的设计内容；
2）能源系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能；
3）相关产品型式检验报告；
4）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.7 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	 5

	合计
	5
	5
	 5


2 评价要点
设置的室内空气质量监控系统：☑ PM10 ☑ PM2.5 ☑ CO2 ☐其他        
监控系统能够实现：☑连续测量 ☑显示 ☑记录 ☑数据传输 ☐其他       
监控系统对污染物浓度的读数时间间隔为： 10分钟  
请简要说明室内空气质量监控系统设置情况及控制策略。
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
采用窗式新风机，可实时监控室内污染物浓度，如甲醛，二氧化碳，PM2.5，实现污染物超标联动新风，报警。
​  控制策略：
1. 阈值设定：根据《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022设定报警阈值——PM2.5≥75μg/m³、PM10≥150μg/m³、CO₂≥1000ppm、甲醛≥0.10mg/m³。
2. 就地显示与预警：每户客厅设置室内新风除霾空调一体机控制面板（液晶显示屏），实时显示当前室内PM2.5、CO₂、温度、湿度等参数；当任一污染物浓度超标时，面板显示红色预警图标并发出蜂鸣提示音，提醒住户注意。

3. 联动控制：监控系统与窗式新风机联动，当CO₂浓度≥1000ppm时自动开启新风机进行通风换气；当PM2.5浓度≥75μg/m³时自动开启新风机内嵌的高效过滤模块（HEPA滤网，过滤效率≥99%），净化后再引入室内；当甲醛浓度≥0.10mg/m³时，系统联动新风机以最大风量模式运行，加速室内空气置换。

4. 远程监控与管理：BIM-IoT平台实时接收所有传感器数据，当某一户或多户空气质量超标时，平台自动记录并生成空气质量日报/周报，物业人员可通过平台查看整体空气质量状况，必要时提醒住户或上门检查维护新风机运行状态。

​
 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图及设计说明，应包括监测系统的系统设置及说明、监测点位图、系统功能说明；
2）相关产品型式检验报告；
3）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（7分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置用水远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况
	3
	 3

	2
	利用计量数据进行管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率低于5%
	2
	 2

	3
	设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询
	2
	2 

	合计
	7
	7 


2 评价要点
是否分用途设置用水计量表：☑是 ☐否
是否采用远传计量系统：☑是 ☐否
是否能够分类、分级记录、统计分析各种用水情况：☑是 ☐否
	水表编号
	用途
	安装位置

	 WM-01
	总入户用水 
	地下车库水泵房总进水口 

	 WM-02
	 生活饮用水​
	生活水箱出水干管 

	 WM-03​ 
	生活热水 
	集中热水供水干管 ​ 

	 WM-04 
	消防水池补水
	消防水池进水管


是否能够实现：☑管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率为   1.5     %
是否能够实现：☑各类用水水质在线监测、记录并能随时查询
请简要说明用水分项计量、管网漏损及水质在线监测系统设置情况及使用效果。
	根据水平衡的要求分级安装计量水表，分级计量水表安装率达100%，车库冲洗、室外绿化灌溉用水等也均设水表独立计量。
生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。
给水系统无超压现象，用水点供水压力均控制在0.1～0.20MPa之间。
​  
​  用水分项计量系统设置情况：在建筑总进水及各主要用水用途分支管道设置智能远传水表（共34块，精度2级，带M-BUS通讯接口），按生活饮用水、生活热水、直饮水、中水、绿化灌溉、景观补水、空调补水、消防补水、公共卫生间用水、各户生活用水等分用途计量。所有水表通过数据采集器接入BIM-IoT智慧运维平台，实现用水量自动采集、实时上传、分类分级记录、统计分析。平台自动生成日/周/月/年用水报表，支持同比/环比分析，识别用水异常（如某户用水量突增50%以上）并触发预警。
​     管网漏损监测系统设置情况：平台对总用水量与各分项用水量之和进行实时平衡分析，当差值超过3% 时自动判定存在管网漏损风险并报警。系统结合夜间最小流量法（凌晨2:00-4:00用水低谷期监测总用水量），当夜间最小流量持续高于设定阈值（按总户数×每户夜间渗漏允许值计算）时，判定存在隐蔽漏点。报警信息通过BIM模型精准定位漏损区域（如某段管道或某户支管），物业人员及时排查修复。系统运行以来，发现并处理3处轻微渗漏点，管道漏损率控制在≤1.5%，远低于规范允许值。
​   水质在线监测系统设置情况：在生活饮用水水箱出水口、直饮水处理间出水口、中水水箱出水口设置在线水质监测仪，实时监测余氯、浊度、pH值、TDS等关键指标，数据每30分钟上传一次平台。当监测值超出《生活饮用水卫生标准》GB 5749规定限值时，系统自动报警并记录，物业人员及时排查处理。所有水质监测数据分类存储、永久保存，支持随时查询历史曲线和导出报表，为水质安全保障提供可靠依据。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括用水量远传计量系统设置及设计、分级水表设置及位置、水质监测系统设置及点位；
2）用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明；
3）远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告；
4）用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。
实际提交材料：
	


6.2.9 具有智能化服务系统。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等3种及以上的服务功能
	3
	 3

	2
	具有远程监控的功能
	3
	 3

	3
	具有接入智慧城市（城区、社区）的功能
	3
	 3

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用智能化服务系统：☑是 ☐否
	分 类
	控制方式
	技术支持
	是否可远程监控

	家电控制
	智能插座+红外遥控 
	Wi-Fi/Zigbee​ 
	☑是 ☐否

	照明控制
	智能开关+人体感应 
	KNK总线 
	☑是 ☐否

	安全警报
	传感器联动+声光报警 
	物联网+5G 
	☑是 ☐否

	环境监测
	自动采集+阈值报警 
	 RS485+LoRa
	☑是 ☐否

	建筑设备控制
	DDC集中控制 
	 BACnet/IP
	☑是 ☐否

	公共生活服务
	手机APP+小程序 
	云平台+API
	☑是 ☐否

	其他
	智能计量+数据分析 
	 BIM-loT
	☑是 ☐否


是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：☑是 ☐否
请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。
	控制策略与应用情况：
1. 家电控制：每户配置智能家居网关，通过智能插座（控制非固定家电）及红外转发器（控制空调、电视等红外设备）实现家电远程控制。住户可通过手机APP随时随地开关家电、设置定时任务、监测用电量。应用以来，户均月节电约8-12kWh。

2. 照明控制：公共区域（走廊、楼梯间、电梯厅、室外道路）照明采用KNX智能照明系统，集成人体感应传感器（微波感应，探测半径5m）及光照度传感器，实现“人到灯亮、人走灯暗”的按需照明控制，照度自动调节至30%-100%。夜间22:00后降低基础照度至20%，节能效果显著，公共照明年节电率约35%。

3. 安全警报：设置智能安防系统，包括门磁、窗磁、红外入侵探测器、烟雾探测器、燃气探测器等。当探测器触发时，系统自动推送报警信息至住户手机及物业中心，并联动声光报警器、打开相应区域照明、调取监控摄像头画面。系统运行以来，成功预警2起厨房燃气微泄漏事件，有效保障住户安全。

4. 环境监测：每户客厅及主卧设置空气质量传感器（监测PM2.5、CO₂、温湿度），公共区域设置室外气象站（监测温湿度、风速、PM10）。数据实时上传平台，当室内PM2.5≥75μg/m³或CO₂≥1000ppm时，自动联动新风机启动；当室外PM10超标时，联动公共区域喷雾降尘系统。住户可通过APP随时查看室内外环境质量。

5. 建筑设备控制：给排水系统（水泵、水箱）、暖通空调系统（热泵机组、循环泵）、电梯系统等接入DDC集中控制系统（BACnet协议），实现远程启停、状态监测、故障预警、能耗统计。如给水泵根据水箱液位自动启停，热泵机组根据回水温度自动调节运行台数，故障时自动报警并定位至BIM模型。

6. 公共生活服务：开发住户端小程序及物业端管理平台，集成公告通知、物业报修、访客邀请、快递通知、缴费查询、社区活动报名、共享设施预约等功能。小程序月活跃用户达92%，物业报修平均响应时间缩短至15分钟，住户满意度提升至94%。

7. 能耗管理：系统对建筑总用电、分项用电、用水、用热进行实时计量、动态分析、对标诊断，自动生成能耗报表，识别异常能耗并推送节能建议。年综合节能率较改造前提升24.5%。

8. 智慧城市接入：平台预留标准数据接口（API），支持与智慧城市、智慧社区平台对接，实现数据共享与联动（如区域能耗统计、环境监测数据汇聚、应急信息发布等），为未来城市级智慧管理奠定基础。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案；
2）智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件；
3）智能化服务系统相关产品的型式检验报告；
4）智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。
实际提交材料：
	


 
