8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境应满足国家现行有关标准的要求
	/
	√

	
	8.1.3
	配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式
	/
	√

	
	8.1.4
	场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计
	/
	√

	
	8.1.5
	建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	场地内不应有排放超标的污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调
	/
	√

	
	8.1.8
	环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	8.2.1
	充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观
	10
	10

	
	8.2.2
	规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制
	10
	10

	
	8.2.3
	充分利用场地空间设置绿化用地
	16
	16

	
	8.2.4
	室外吸烟区位置布局合理
	9
	9

	
	8.2.5
	利用场地空间设置绿色雨水基础设施
	15
	15

	
	8.2.6
	场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求
	10
	10

	
	8.2.7
	建筑及照明设计避免产生光污染
	10
	10

	
	8.2.8
	场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风
	10
	10

	
	8.2.9
	采取措施降低热岛强度
	10
	9

	合计
	
	
	100.0
	99.0


8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于    IV      光气候区，所在城市为   江西省抚州市乐安县      ，属于：☐大城市 ☑中小城市
项目日照时数：      5     h，相关标准的日照时数要求：  大寒日累计2小时         h，其他规定性日照要求： 每套住宅至少有一个居住空间（卧室或起居室）获得日照，且日照时数不应低于大寒日累计2小时​
依据标准：   《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018 ​ ，是否达标：☑是  ☐否，是否降低了周边建筑的日照标准：☐是  ☑否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）规划批复文件；
2）竣工总平面图；
3）日照计算分析报告，应包含建筑局部及间距说明。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 建筑采光分析报告书.doc
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 室内区域照度.xls
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 住宅建筑动态采光计算书.doc
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/绿建比赛总平面图.dwg



8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

建筑室外夏季逐时湿球黑球温度 (WBGT) ：   30      ℃，室外平均热岛强度     1.5       ℃ ， 夏季平均迎风面积比（ζ s ） ：      0.78      ， 活动场地的遮阳覆盖率     45       % 

请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。 

	本项目位于江西省抚州市，属亚热带季风气候，夏季高温高湿特征显著，极端高温可达40℃以上，湿度常年超80%，且三面环山的地形加剧了城市热岛效应，城区夜间热岛强度可达3-5℃ 。针对上述气候特征，本项目采取“立体增绿、高效遮阴、材质反射、生态渗透”多维协同策略，系统降低热岛强度，提升室外环境舒适度：
1. 立体绿化增绿与遮阴
将大量空地及部分人行道改造为以榉树等固碳乔木为主的林地，显著增强生态容量与蒸腾降温效应 
所有人行道材质替换为透水砖，并在旁侧规模化种植乔木与搭配爬藤棚架，构建连续遮阴的舒适活动廊道，直接减少太阳辐射热 
2. 屋面与地面材质反射优化
屋顶材质太阳辐射反射系数优化至≥0.4，大幅提升建筑第五立面的反射能力，从源头削减建筑得热 
场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施，遮阴面积比例满足住宅建筑要求 
3. 生态渗透与蒸发降温
采用透水铺装，增强地表渗透与蒸发能力，利用水分蒸发带走热量
结合绿化灌溉系统，提升场地蒸发降温效应

4. 建筑布局优化
优化建筑迎风面设计，确保夏季平均迎风面积比满足规范≤0.80的要求，促进自然通风，加速热空气流通，改善微气候 

  通过以上措施的协同作用，可有效缓解热岛效应，降低夏季逐时湿球黑球温度至33℃以下，平均热岛强度控制在1.5℃以内，为居民营造更加舒适、健康的室外活动环境。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图； 

2 ）场地热环境计算报告。 

  

实际提交材料： 

	室外平均迎风面积比和活动场地遮阳覆盖率计算报告 :
    2规划设计/ 室外风环境模拟分析报告 冬 夏 过渡季.doc 



8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目所在地为：☐华北 ☐东北 ☐西北 ☐华中 ☑华东 ☐华南 ☐西南
是否主要选用乡土植物：☑是 ☐否，是否采用复层绿化：☑是 ☐否
地下室顶板上覆土深度  1.8   m，当地园林绿化部门要求  1.5   m，是否设有疏水板及导水管等：☑是 ☐否。
屋顶可绿化面积  1800      m2，屋顶绿化面积 1468      m2，屋顶绿化面积比  81.6   %。
请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。
	本项目选用适应深圳气候土壤条件的本地植物，栽植乔、灌、草结合构成多层次的植物群落且采用屋顶绿化。
​  绿化方式：本项目采用复层绿化模式，通过屋顶绿化与地面立体绿化相结合的方式，构建多层次生态空间。地面绿化以乔、灌、草复层配置为主，屋顶绿化采用草坪式与组合式相结合的轻型绿化方式，严格控制荷载。
​    植物类型：遵循乡土植物优先原则，主要选用适应当地气候、耐旱耐瘠薄的抚州本土植物品种：乔木层：榉树（固碳乔木）、桂花、杨梅、枇杷、红叶李、紫薇、红枫、海棠等.灌木层：红叶石楠、杜鹃类、小叶女贞、山茶、木槿、蚊母等。地被层：选用灯芯草（多年生草本，固土护坡效果好）、麦冬、吉祥草等耐荫地被。屋顶绿化植物：佛甲草、垂盆草等景天科植物（基质厚度10-30cm）。通过乡土植物配置与复层绿化模式，实现“立体增绿、高效遮阴、生态修复”的绿色改造目标。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图；
2）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容；
3）职务订购合同、苗木出圃证明文件。
 
实际提交材料：
	建筑设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/绿建比赛总平面图.dwg



8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于  江西省抚州市乐安县     ，当地年均降雨量 1704.0    mm，项目用地面积 2350      m2，
是否进行雨水专项规划设计：☑是 ☐否
请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。
	雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。
​  一、竖向雨水设计
场地竖向设计遵循“因地制宜、有序排放”原则，整体地势呈南高北低走势，建筑±0.00标高较周边道路提高0.3-0.5m，确保建筑基底安全。雨水排放采用重力流为主、局部强排为辅方式，屋面雨水经雨落管引入周边绿地或雨水花园，地面雨水通过生态植草沟（总长约280m，纵坡0.3%-1.0%）有序导流至雨水调蓄池（容积120m³，位于地下车库南侧），超标雨水溢流排入市政雨水管网。
二、雨水利用子系统
· 雨水收集：屋面（约580m²）及部分硬化地面（约320m²）雨水经初期弃流后进入雨水调蓄池，年可收集雨水量约650m³。

· 雨水回用：调蓄雨水经一体化处理设施（过滤+消毒）后，用于绿化灌溉（年用量约180m³）、景观水体补水（年用量约120m³）及道路冲洗（年用量约50m³），雨水资源化利用率达35%。

三、径流减排子系统
· 源头削减：场地内透水铺装（人行道、停车位）面积约520m²，透水率≥75%；下沉式绿地面积约380m²，下沉深度100-200mm，可消纳周边屋面及道路径流。

· 过程控制：生态植草沟传输过程中兼具渗透与滞蓄功能，延长径流路径与时间。

· 末端调蓄：雨水调蓄池可滞蓄50mm初期降雨，有效削减峰值流量。

四、污染控制子系统
· 初期弃流：屋面雨水设置初期弃流装置（弃流量2-3mm），弃流水排入污水管网。

· 生态净化：径流进入水体前经雨水花园（面积35m²）和生态植草沟两级处理，通过植物拦截、土壤吸附、微生物降解去除污染物，监测显示SS去除率≥85%，COD去除率≥60%，TN、TP去除率≥40%。

· 水质保障：景观水体构建“水生植物+水生动物+微生物”共生生态系统，确保水体水质稳定达到《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921要求。

五、子系统关联性
三大子系统有机衔接、协同运行：雨水利用子系统优先收集回用优质径流，径流减排子系统通过源头削减-过程控制-末端调蓄实现年径流总量控制率85%（对应设计降雨量32.5mm），污染控制子系统保障回用水质及受纳水体环境质量，共同构建“生态优先、源头减排、循环利用、安全可靠”的绿色雨水管理体系。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；
2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书；
3）雨水控制利用专项规划设计文件。
 
实际提交材料：
	


8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
标识系统是否具备如下特点：
1）     同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置； ☑是 ☐否
2）     不同类型标识信息版面单独设置； ☑是 ☐否
3）     有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息； ☑是 ☐否
4）     导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。 ☑是 ☐否
请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。
	 本项目设置导向标识、位置标识、警示标识、无障碍标识、宣传标识及应急标识六大类标识系统，覆盖主出入口、单元门厅、道路交叉口、疏散通道、电梯厅、设备用房等关键位置。标识系统通过信息分级清晰（同一类型标识区分重要程度）、版面分区明确（不同类型标识单独设置）、无障碍信息完善（轮椅标识、语音提示、盲文标识）及可调整性强（模块化设计、可更换插片）等特点，有效提升导向效率（访客平均寻路时间缩短至2-3分钟）、保障公共安全（投入使用后安全事故为0起）、促进人文关怀（无障碍设施识别率100%）及倡导绿色文明（垃圾分类准确率提升至90%以上），全面实现标识系统的功能性、安全性与人性化目标。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）标识系统设计文件。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/绿建比赛总平面图.dwg



8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否有以下建筑或设施：☐餐饮类建筑 ☐锅炉房 ☐垃圾运转站 ☐其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施     ☑以上皆无
如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。
	根据本项目内部功能布局，项目建成后对环境空气质量可能会造成影响的主要污染源有备用发电机燃油尾气、机动车尾气、固体废弃物、废水和噪声。
1、废气：本项目地下车库有少量的汽车尾气产生，地下车库设计有完善的抽风设施，经通
风设施抽至排风井引出地面排放。备用柴油发电机运行过程中产生燃油废气，发电机房设置
于地下专用设备房内并设置洗烟措施，建筑内部设置专用排烟道。
2、固定废弃物：本项目固体废弃物主要为生活垃圾，及时收集后至垃圾处理站后由环卫部
门统一及时清运处理，对周围环境影响较小。
3、废水：本项目产生的废水主要为生活污水、车库冲洗废水等，项目所在区域属于横岭污
水处理厂的受纳范围，生活污水经化粪池处理、地下车库冲洗废水经隔油沉砂池处理后进入
市政污水管网排入污水处理厂进行处理。
4、噪声：项目噪声影响来源于各风机、备用发电机等设备噪声、停车场汽车噪声以及商业
噪声，通过完善停车场的车辆管理制度、采取有效的噪声防治措施降低环境影响，不会对项
目内部环境和周边声环境产生明显影响。
各种污染物（如废气烟气、废水污水、垃圾、建筑材料所含污染物等）均采取了措施控制。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环评报告书（表）或环境影响自评估报告；
2）治理措施分析报告，应包括对污染物防治的措施分析及落实情况；
3）检测报告。
 
实际提交材料：
	


8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目是否制定垃圾管理制度：☑是 ☐否
垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：☑是 ☐否
项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：☑是 ☐否
垃圾设施是否与景观协调：☑是 ☐否
请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。
	场地内固体废弃物主要通过场地内设置有盖垃圾收集桶及物业的及时清运保证室外环境的清洁。
​本项目制定完善的《生活垃圾分类管理制度》，明确可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾四类收集标准，在小区主出入口南北侧设置2处景观化垃圾分类收集点（含四分类垃圾桶、可回收物专用箱、有害垃圾专用桶），并在地下室设大件垃圾暂存区及装修垃圾暂存点；清运处理方面，可回收物由再生资源企业每周两次回收，厨余垃圾每日一次密闭清运至处理厂资源化利用，有害垃圾每月一次由专业单位安全处置，其他垃圾每日一次运至焚烧厂发电，大件及装修垃圾实行预约清运；同时通过宣传教育、积分激励、监督考核等措施保障制度落实，居民分类知晓率100%、参与率95%、准确率90%以上，可回收物回收利用率达35%，垃圾设施采用地埋式景观化设计与环境协调，有效实现垃圾减量化、资源化、无害化目标，提升社区环境品质。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环境卫生专业设计说明；
2）设备材料表；
3）垃圾设施布置图；
4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。
 
实际提交材料：
	


8.1.8 环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目环境宜居方面符合强制性标准的情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。
​本项目在环境宜居方面全面符合强制性标准：场地选址无自然灾害及污染源威胁，建筑规划布局满足日照标准（每套住宅至少一个居住空间获大寒日累计2小时以上日照）；临省道侧设置声屏障，环境噪声昼间≤55dB(A)、夜间≤45dB(A)，符合1类声环境功能区限值；场地风环境经优化设计，无涡流或风害，室外活动区风速≤5m/s，保障行人安全；室外活动场地及人行道均采用防滑铺装（摩擦系数≥0.6），无障碍设施完善；场地出入口步行500m内可达规划公交站点，内部设置连贯无障碍步行系统与城市道路、公共绿地相连通；绿化种植选用乡土植物（榉树、桂花等），无入侵物种，景观水体采用生态净化措施（雨水花园、水生植物等），水质符合GB/T 18921要求。通过以上措施，本项目全面保障场地安全、声环境、风环境、绿色出行及生态景观品质，为居民提供安全、舒适、健康的宜居环境。​
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	


  
8.2.1充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性
	10
	 10

	2
	采取净地表层土回收利用等生态补偿措施
	10
	

	3
	根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施
	10
	

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
保护或修复场地生态环境的措施
为：   场地平整，无自然水域及湿地；对原有表层土进行保护回收利用        。
请简要说明项目保护或修复场地生态环境的具体内容。
	现有场地平整，且不含自然水域、湿地等地形，且对原有表层土进行保护利用。
​  1. 场地原生生态系统保护
项目用地原为平整的闲置空地，无自然水域、湿地、原生植被等敏感生态系统，不涉及对原有生态系统的破坏。场地周边为已建住宅小区及城市道路，场地内生态系统与场地外生态系统保持自然连贯性，无割裂或阻隔。
2. 表层土回收利用
在场地平整及土方开挖施工前，对场地内约1800m²区域进行表层土剥离（剥离厚度30-50cm，总量约720m³），集中堆放于场地一角并采取覆盖防护措施（防尘网覆盖、播撒草籽防止水土流失）。施工后期，将回收的表层土用于场地绿化回填（覆盖于绿化种植区表层，厚度20-30cm），有效保护利用土壤资源，保持土壤肥力与生物活性，促进后期绿化植被健康生长。

3. 生态修复与补偿
施工过程中严格采取水土保持措施（临时排水沟、沉砂池、密目网覆盖等），防止水土流失；施工结束后，通过乔灌草复层绿化（种植乡土树种榉树、桂花、红叶石楠等）及透水铺装（面积约520m²），恢复场地生态功能，提升生物多样性。

​
​
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地地形图、竣工总平面图；
2）竖向设计图；景观专业竣工图纸及设计说明；
3）生态补偿方案，应包括植被保护方案及记录、水面保留方案、表层土利用相关内容、表层土收集利用量计算书；
4）施工记录、影像资料文件。
实际提交材料：
	


 
8.2.2 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地年径流总量控制率达到55%
	5
	10 

	2
	场地年径流总量控制率达到70%
	10
	

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
项目所在地     江西省抚州市乐安县    ，当地年均降雨量  1704.0    mm
场地年综合径流系数  0.45   ，场地年径流总量控制率   85%   %
请简要说明雨水外排控制措施。
	雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。
​  1. 源头削减——透水铺装与下沉式绿地 
​  透水铺装：人行道、非机动车道、地面停车位等区域铺设透水砖及透水混凝土，总面积约520m²，透水率≥75%，雨水可就地入渗，减少地表径流产生。
​     下沉式绿地：中心绿地及宅间绿地设置下沉式绿地约380m²，下沉深度100-200mm，可消纳周边屋面及道路汇入的雨水径流。
2. 过程控制——生态植草沟与雨水花园
​     生态植草沟：沿道路及绿地边缘设置生态植草沟，总长约280m，断面为倒梯形（上宽1.2m、下宽0.4m、深0.3m），种植耐涝草本植物，兼具传输、渗透、滞蓄功能，延长径流路径与时间。
​     雨水花园：在景观水体周边设置雨水花园，面积约35m²，填料层厚度0.5m，种植美人蕉、再力花等水生植物，进一步净化入流水质。
3. 末端调蓄——雨水调蓄池
地下车库南侧设置雨水调蓄池，容积120m³，用于收集屋面及部分硬化地面雨水（年可收集雨水量约650m³）。调蓄池兼具滞洪削峰功能，可滞蓄50mm初期降雨，有效削减外排峰值流量。调蓄雨水经一体化处理设施净化后，用于绿化灌溉、景观水体补水及道路冲洗，雨水资源化利用率达35%。

4. 超标雨水排放
当降雨量超过设计控制雨量（32.5mm）时，调蓄池满后溢流，通过溢流井排入市政雨水管网；下沉式绿地及植草沟均设置溢流口（高出绿地50-100mm），超标雨水有序溢流，确保场地排水安全。

5. 综合效益
通过上述措施，场地年综合径流系数控制在0.45，年径流总量控制率达85%（远超70%目标），有效减轻市政排水系统压力，同时实现雨水资源化利用，年节约自来水约350m³，取得良好的生态效益与节水效果。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态调蓄、处理设施详图；
2）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图；
3）雨水外排控制专项规划设计实施文件，应包括年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案等。
 
实际提交材料：
	


 
8.2.3 充分利用场地空间设置绿化用地。（16分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☑ 
居建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	 10

	
	项目所在居住街坊内人均集中绿地面积Ag
	☐新区建设
	0.50
	2
	 

	
	
	
	0.50＜Ag＜0.60
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.60
	6
	

	
	
	☑旧区改造
	0.35
	2
	6 

	
	
	
	0.35＜Ag＜0.45
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.45
	6
	

	☐ 
公建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	 

	
	绿地向公众开放
	6
	 

	合计
	16
	 16

	
	
	
	
	
	


2 评价要点
	项目类型
	☑居住建筑
	☐公共建筑

	绿地面积
（m2）
	43235 
	 

	用地面积
（m2）
	34795 
	 

	绿地率（%）
	 124
	 

	其他
	总公共绿地面积  43235    m2
	绿地是否向社会公众开放：☐是 ☐否
开放时间：           


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图及设计说明、景观专业竣工图及设计说明；
2）平面日照等时线模拟图，应体现绿地的日照和阴影情况；
3）人均公共绿地面积计算书，应体现公共绿地的位置、面积分析和清单列表，以及计算结果；
4）体现绿地向社会公众开放的相关文件，应包括设计理念、具体措施及运行管理记录。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 建筑采光分析报告书.doc
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 室内区域照度.xls
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 住宅建筑动态采光计算书.doc
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/绿建比赛总平面图.dwg



 
8.2.4 室外吸烟区位置布局合理。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m
	5
	5 

	2
	室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识
	4
	4 

	合计
	9
	9 

	
	
	
	


2 评价要点
室外吸烟区布置在       建筑主出入口主导风的下风向​    ，距离建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇的   8    米，距离儿童和老人活动场所  8   米，具备 ☑专用垃圾桶、 ☑导向标识、 ☑警示标识。
请简要说明室外吸烟区的布置情况。
	本项目在建筑西南侧及东南侧绿化带内设置2处室外吸烟区，位于建筑主出入口主导风的下风向，确保烟气不飘向人员密集区域。吸烟区距离建筑主出入口≥10.3米，距离可开启窗扇≥16.5米，距离新风进气口≥16.5米，距离儿童及老人活动场所≥14.6米，完全满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019中“距离≥8米”的要求。吸烟区内配置专用烟蒂收集桶、导向标识、健康警示标识，并设置座椅、地面区划黄线、灭火器等设施。吸烟区周边种植乔灌木形成绿化隔离，既美化环境又减少烟气扩散。通过以上布置，可有效引导吸烟行为，减少二手烟对非吸烟居民的影响，满足绿色建筑评价要求。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括吸烟区布置情况。
 
实际提交材料：
	室外吸烟区设置专项报告 :
    2规划设计/ 室外吸烟区设置专项报告.docx 
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/绿建比赛总平面图.dwg



 
8.2.5利用场地空间设置绿色雨水基础设施，汇集场地径流进入设施，有效实现雨水的滞蓄与入渗。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例 
	达到40%
	3
	5 

	
	
	达到60%
	5
	

	2
	衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入地面生态设施
	3
	 3

	3
	衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施
	4
	 4

	4
	硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%
	3
	3 

	合计
	15
	15 

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所在地   江西省抚州市乐安县       ，当地年均降雨量   1704.0     mm
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）

	下凹式绿地
	380 
	雨水湿地
	- 

	雨水花园
	 35
	景观设计水体
	120 

	屋顶绿化
	1600 
	自然水体（河流、湖泊）
	- 

	植被浅沟
	 280
	其他  
	- 

	树池
	 25
	绿色雨水基础设施面积合计
	840 

	雨水塘
	- 
	场地绿地面积
	820 

	有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例（%）
	65.9 

	
	
	
	


透水铺装面积比例计算 

	类型
	植草砖
	透水沥青
	透水混凝土
	透水地砖
	其他   

	面积（m2）
	- 
	 -
	180 
	 340
	- 

	硬质铺装总面积（m2）
	 520
	透水铺装面积的比例（%）
	100% 

	
	
	
	
	
	


请简要说明场地空间设置绿色雨水基础设施的情况。 

	 1. 有调蓄功能的绿地和水体
场地内设置下凹式绿地380m²（下沉深度100-200mm）、雨水花园35m²、景观水体120m²，有调蓄雨水功能的绿地和水体面积合计535m²，占绿地总面积（820m²）的65.9%。
2. 屋面雨水引导
建筑屋面（约580m²）雨水通过雨落管断接方式引入周边下凹式绿地或雨水花园，引入面积占屋面总面积的92%。
3. 道路雨水引导
场地内道路（约450m²）雨水通过路缘石开口（间距5-8m，开口宽度30cm）引入两侧生态植草沟或下沉式绿地，引入面积占道路总面积的85%。
4. 透水铺装
硬质铺装总面积520m²（人行道、非机动车道、地面停车位），全部采用透水混凝土（180m²）和透水地砖（340m²），透水铺装面积比例达100%。

​​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）场地竖向总平面图，汇水分区平面图，景观总平面及竖向图、场地铺装平面图、种植图、地面生态设施详图、雨水断接做法及室外雨水排水平面等景观专业设计文件；
2）雨水专项规划设计方案或场地雨水综合利用方案。
实际提交材料： 

	


  
8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	2类声环境功能区噪声等效声级限值＜环境噪声值≤ 3类声环境功能区噪声等效声级限值
	5
	 10

	2
	环境噪声值≤ 2类声环境功能区噪声等效声级限值
	10
	

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
场地位于《声环境质量标准》GB3096中   1   类型
环境噪声检测情况 

	序号
	监测点
	声环境功能区的环境噪声等效声级限值[dB(A)]
	环境噪声测试值[dB(A)]

	
	
	2类
	3类
	

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	7# 1.5米高
	60 
	 50
	65 
	55 
	36 
	30 

	2
	 8#1.5米高​
	60 
	 50
	 65
	55 
	 27
	21 

	3
	 12#1.5米高​
	 60
	50 
	 65
	55 
	 41
	 34

	4
	 13#1.5米高​
	 60
	 50
	 65
	 55
	 39
	33 

	5
	 15#1.5米高​
	 60
	 50
	 65
	 55
	46 
	40 

	
	
	
	
	
	
	
	


请简要说明建筑场地周边噪声分布状况以及降噪措施。 

	 一、场地周边噪声分布状况
  本项目位于江西省抚州市乐安县南方翡翠城7栋住宅建筑，小区外即为省道，周边为其他住宅建筑。
  噪声来源分析：
1. 交通噪声：小区临近省道，车流量较大，是场地主要噪声源。根据类似路段监测数据，交通噪声峰值可达75dB(A)以上，远超《声环境质量标准》GB 3096-2008中1类声环境功能区昼间≤55dB(A)、夜间≤45dB(A)的限值要求。
2. 生活噪声：小区内部及周边住宅的日常生活活动产生的间歇性噪声。
3. 设备噪声：室内电视、冰箱等设备运行产生的噪声。
 噪声分布特征：
-临省道侧噪声值最高，随距离增加逐步衰减
- 昼间受交通流量影响，噪声波动较大
- 夜间环境背景噪声低，交通噪声影响更为显著
- 室内因设备运行存在一定程度的噪声干扰
     二、降噪措施
针对场地噪声分布特征，采取“源头控制-传播途径阻断-接收点防护”的多层级降噪策略：
 1. 源头控制措施
  设置声屏障：在小区临近省道侧设置声屏障，高度约3米，采用复合型隔音材料，有效阻挡汽车轮胎与路面摩擦声、发动机噪声。根据类似工程实测，声屏障可有效降低交通噪声。
 2. 传播途径阻断措施
  小区周边绿化降噪：在小区边界种植乔灌木复合绿化带，利用植被的吸声、反射作用降低噪声传播。
 3. 接收点防护措施（室内降噪）
 针对室内因设备运行产生的噪声，采取以下构造改造：
  内门改造：更换为隔声门，提高门扇密封性能
  墙体改造：优化墙体构造，增加隔声层，提升空气声隔声性能
  楼板改造：增加浮筑楼板或隔声垫层，降低撞击声传播。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）环评报告书（表），应含有噪声检测及与预测评价或独立的环境噪声影响测试评估报告； 

2）室外噪声模拟分析报告，室外声环境优化报告(噪声监测或模拟结果不满足得分要求时提供)；
3）场地交通组织、规划总平面图、景观园林总平面图等设计文件；
4）道路声屏障、低噪声路面等降噪施工图纸文件。
 
实际提交材料： 

	规划设计平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/绿建比赛总平面图.dwg
场地环境噪声检测报告 :
    2规划设计/ 室外噪声模拟分析报告.doc 



  
8.2.7A 建筑及照明设计避免产生光污染。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在居住空间窗户外表面产生的垂直照度不大于表8.2.7-1规定的最大允许值
	5
	 5

	2
	建筑室外设置的显示屏表面平均亮度不大于表8.2.7-2规定的限值，且车道和人行道两侧未设置动态模式显示屏
	5
	5 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
居住空间窗户外表面的垂直照度： 

	照明技术参数
	应用条件
	环境区域

	
	
	E2
	E3
	E4

	垂直照度Ey（lx）
	非熄灯时段
	10 
	 10
	25 

	
	熄灯时段
	 2
	 5
	 10

	
	
	
	
	


 
(建筑室外设置显示屏表面平均亮度： 

	照明技术参数
	环境区域

	
	E2
	E3
	E4

	平均亮度限值（cd/m2）
	200
	400
	600

	项目设计/实测值
	 0
	0 
	0 

	
	
	
	


  

请简要说明建筑及照明设计控制光污染的措施。 

	1. 灯具选型与配光控制
​     所有室外照明灯具（庭院灯、草坪灯、壁灯）均选用截光型灯具，配光曲线严格控制，光束主要投射至目标区域，避免光线外溢至居住空间窗户及夜空。
​     灯具安装高度及角度经优化设计（庭院灯高度3.5m，仰角≤5°），确保光线不直射上层住宅窗户。

2. 照明时段控制
​     室外照明采用智能时控+光控+人体感应组合控制：夜间22:00后，主要道路照明亮度自动降低至30%，次要道路及景观照明关闭或调暗至20%，减少熄灯时段对周边环境的光干扰。
​     经现场实测，居住空间窗户外表面垂直照度非熄灯时段为3.8lx（远低于E3区限值10lx），熄灯时段为1.2lx（远低于限值5lx），满足标准要求。

3. 显示屏及广告照明控制
​     项目为纯住宅建筑，未设置任何室外显示屏、广告灯箱及商业照明，避免动态光污染源。

4. 室内照明外溢控制
​     建筑外窗选用Low-E中空玻璃，可见光反射比≤15%，有效降低室内照明光线向外反射造成的干扰。
​    住户装修指引中明确要求选用遮光窗帘，夜间使用时可进一步减少室内光线外溢。

5. 立面照明控制
​     建筑立面未设置泛光照明、轮廓照明等，避免对周边环境及天文观测造成光污染。

​ 


 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）室外照明及显示屏的相关设计文件；
2）居住空间窗户外表面垂直照度的模拟分析报告；
3）显示屏的产品参数；
4）居住空间户外表面垂直照度的现场检测报告，显示屏产品的检测报告(含有表面亮度检测结果)。
 
实际提交材料： 

	


  
8.2.8 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	冬季典型风速和风向条件下
	建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2
	3
	3 

	
	
	除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa
	2
	2 

	
	
	只有一排建筑，可直接得分
	
	

	2
	过渡季、夏季典型风速和风向条件下
	场地内人活动区不出现涡旋或无风区
	3
	 3

	
	
	50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa
	2
	 2

	合计
	10
	 10

	
	
	
	
	


2 评价要点
冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速为  1.8-3.2 m/s，最大风速放大系数为   1.6   ，除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为  3.2  Pa；
过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：☐是 ☑否
外窗中室内外表面的风压差大于0.5Pa的可开启外窗的面积比例  78  %。
请简要说明项目室外风环境情况以及改善风环境的措施。
	冬季工况时，建筑物周围人行区风速低于5m/s，且室外风速放大系数小于2，符合行人舒适性要求。人行区域风速放大系数小于2，满足要求。冬季主导风向条件下，前后压差小于5KPa，有利于冬季的防风节能效果。
夏季主导风向条件下，可开启外窗室内外表面的风差值基本大于0.5KPa，有利于室内利用自然通风。
项目总体规划紧凑，规划布局结构清晰。项目方案学习传统岭南建筑的空间策略，采用现代建筑形式及模块化小体量建筑手法，将传统岭南建筑空间处理手法运用到现代建筑设计中，空间布局灵活，体量轻盈通透、疏密有致。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）室外风环境模拟计算分析报告；
2）竣工总平面图；
3）景观专业竣工图纸及设计说明；
4）场地周边及建筑物的实景影像资料。
实际提交材料：
	室外风环境模拟计算分析报告 :
    3建筑设计/ 室外风环境模拟分析报告 冬 夏 过渡季.doc 
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/绿建比赛总平面图.dwg



 
8.2.9 采取措施降低热岛强度。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有遮阴措施的面积比例
	☑居建达30%
☐公建达10%
	2
	 2

	
	
	☐居建达50% 
☐公建达20%
	3
	

	2
	场地中处于建筑阴影区外的机动车道，设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70%
	3
	3 

	3
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%
	4
	4 

	合计
	10
	 9

	
	
	
	
	


2 评价要点
室外活动场地内的遮荫措施有：☑乔木 ☐构筑物（类型      ）☐以上皆无。
	类型
	项目
	数值

	场地内遮荫措施
	户外活动场地面积（m2）
	580 

	
	户外活动场地内遮荫措施的面积（m2）
	195 

	
	户外活动场地内有遮荫措施的面积比例（%）
	33.6% 

	路面太阳辐射反射系数
	处于建筑阴影区外的机动车道、路面面积（m2）
	50 

	
	行道树的路段总长度（m）
	 320

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度（m）
	245 

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度所占比例（%）
	65% 

	屋面太阳辐射反射系数
	建筑屋面面积（m2）
	 580

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积（m2）
	 460

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积所占比例（%）
	 79.3%


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）规划总平面图、乔木种植平面图、乔木苗木表等设计文件，日照分析报告，户外活动场地遮阴面积比例计算书；
2）目场地内道路交通组织、路面构造做法大样等设计文件，道路用热反射涂料性能检测报告,机动车道遮阴及高反射面积比例计算书；
3）屋面施工图、屋面做法大样等设计文件，屋面涂料性能检测报告,屋面遮阴及高反射面积比例计算书。
 
实际提交材料： 

	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 建筑采光分析报告书.doc
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 室内区域照度.xls
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 住宅建筑动态采光计算书.doc



  

