8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境应满足国家现行有关标准的要求
	/
	√

	
	8.1.3
	配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式
	/
	√

	
	8.1.4
	场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计
	/
	√

	
	8.1.5
	建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	场地内不应有排放超标的污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调
	/
	√

	
	8.1.8
	环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	合计
	
	
	0.0
	0.0


8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于    II​      光气候区，所在城市为   河北唐山​      ，属于：☐大城市 ☑中小城市
项目日照时数：     3      h，相关标准的日照时数要求：     3     h，其他规定性日照要求：      无    
依据标准： 《建筑日照计算参数标准》GBT 50947-2014  ，是否达标：☑是  ☐否，是否降低了周边建筑的日照标准：☐是  ☐否。
3 证明材料
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	规划 设计
	 
规划批复文件
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	建筑 设计
	 
总平面设计图
	应标明清晰的红线，以及能反映本地块 与周边地块及建筑的空间相邻关系，包 括建筑的使用功能、距离、高度等
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
	 
	
	 
	



​
	
	 
 
 
日照计算分析报告
	应包括使用项目所在地城乡规划行政主 管部门认可的计算软件对标准日最低日 照时数进行的模拟计算， 日照模拟分析 建模应包括地块周边既有建筑（至少将 从项目边界计起的第二排纳入建模及分 析）
	 
预评  价/评 价
	 
 
居建/ 公建


​
 
实际提交材料：
	日照分析报告、建筑总平面布置图​


8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：       ℃，室外平均热岛强度          ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：          ，活动场地的遮阳覆盖率          %
请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
规划 设计
	 
室外景观总平面图
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
乔木种植平面图
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
 
 
 
建筑 设计
	 
构筑物设计详图
	 
应包括构筑物投影面积值
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
屋面做法详图
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
道路铺装详图
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	其他 材料
	场地热环境计算报 告
	如为规定设计，应包括迎风面积比、遮 阳覆盖率等内容；如为评价性设计，应 包括注释试求黑球温度和平均热岛强度
	预评  价/评 价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料：
	建筑总平面图​


8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目所在地为：☑华北 ☐东北 ☐西北 ☐华中 ☐华东 ☐华南 ☐西南
是否主要选用乡土植物：☑是 ☐否，是否采用复层绿化：☑是 ☐否
地下室顶板上覆土深度  1.8  m，当地园林绿化部门要求 1.8   m，是否设有疏水板及导水管等：☑是 ☐否。
请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。
	建筑总平面图中设计说明指出配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。后期景观设计必须严格执行。。


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
景观 设计
	景观总平 面图
	应体现项目红线范围内景观总体设计 内容
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	景观设计 说明
	应包括苗木表、当地植物名录等，并体 现项目内乔、灌、草植物种类、基本信 息
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	种植平面 图
	应体现项目内乔、灌、草植物种类、基 本信息、种植位置图
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	屋顶绿化 平面图
	应包括屋顶可绿化面积、屋顶绿化的类 型、面积、种植植物
	预评  价/评 价
	公共 建筑

	
	垂直绿化 种植图
	应包括垂直绿化的位置、面积、种植植 物
	预评  价/评 价
	公共 建筑

	
	每 100 ㎡ 绿地上的 乔木数量 计算文件
	 
应包括乔木类别、数量及相关计算过程
	预评  价/评 价
	 
住宅 建筑

	
	屋顶绿化 比例计算 书
	应包括屋顶绿化面积占可绿化面积的 比例的计算过程
	预评  价/评 价
	公共 建筑


​
 
实际提交材料：
	建筑总平面布置图​


8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目位于       ，当地年均降雨量     mm，项目用地面积       m2，
是否进行雨水专项规划设计：(是 (否
请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。
	雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；
2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书； 

3）雨水控制利用专项规划设计文件。
实际提交材料：

	


8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。
	 本项目为公共建筑项目，设计说明已要求。建筑室内外均应设置便于识别和使用的标识系统。标识系统参照执行《公共建筑标识系统技术规范》GB/T51223.​


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	建筑 设计
	 
总平面图
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	其他 材料
	 
标识系统设计
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建


 
实际提交材料：
	建筑总平面图（说明第23条）

建筑专业施工图纸(建筑说明）​


8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

场地内是否有以下建筑或设施： ☐ 餐饮类建筑 ☐ 锅炉房 ☐ 垃圾运转站 ☐ 其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施      ☐ 以上皆无 

如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。 

	场地内没有餐饮建筑、锅炉房、垃圾转运站、其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑。​


3 证明材料 

提交材料及要求： 

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶 段
	建筑 类型

	建筑 设计
	建筑总平 面图
	应体现相关污染源所在位置及其控制措施
	预评价/ 评价
	居建/ 公建

	现场 照片
	污染防治 措施现场 照片
	 
应包括各类污染防治措施现场照片
	运行评 价
	居建/ 公建

	 
 
 
其他 材料
	各类污染 检测报告 （废水、 固体废弃 物等）
	应包括厨房油烟（如有）、污废水检测报告， 报告应由具有 CMA 检测认证的第三方检测机构 对场地内厨房油烟、污废水进行抽样检测，结 果应符合相关标准要求
	 
运行评 价
	 
居建/ 公建

	
	环评报告 书（表）
	应包括场地内各类污染源及其控制措施分析
	预评价/ 评价
	居建/ 公建


​
  

实际提交材料： 

	建筑专业施工图

建筑总平面图

暖通专业施工图​ 


8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目是否制定垃圾管理制度：(是 (否
垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：(是 (否
项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：(是 (否
垃圾设施是否与景观协调：(是 (否
请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。
	场地内固体废弃物主要通过场地内设置有盖垃圾收集桶及物业的及时清运保证室外环境的清洁。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）环境卫生专业设计说明
2）设备材料表；
3）垃圾设施布置图；
4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。
实际提交材料：

	


