[image: image8.png]




	建筑节能设计报告书
公共建筑 甲类

	北国绿筑·低碳共生—教学楼绿色性能提升设计

	设计编号：001




[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	黑龙江-大庆

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月2日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13006942613
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31 建筑概况


32 设计依据


33 建筑大样


54 规定性指标检查


54.1 工程材料


64.2 围护结构做法简要说明


74.3 体形系数


74.4 窗墙比


84.5 可见光透射比


84.6 天窗


94.7 屋顶


94.8 外墙


104.9 挑空楼板


104.10 地下车库与供暖房间之间的楼板


104.11 分隔供暖与非供暖空间的隔墙


114.12 分隔供暖与非供暖空间的楼板


114.13 外窗热工


134.14 周边地面


144.15 采暖地下室外墙


144.16 变形缝


144.17 有效通风换气面积


274.18 外窗气密性


274.19 外门气密性


274.20 幕墙气密性


274.21 冷凝受潮验算


294.22 规定性指标检查结论




建筑概况
	工程名称
	北国绿筑·低碳共生—教学楼绿色性能提升设计

	工程地点
	黑龙江-大庆

	气候分区
	严寒B区

	计算建筑面积
	地上14363㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上4      地下0

	建筑高度
	15.6m

	计算建筑体积
	56014.73

	计算建筑外表面积
	12354.31

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70


设计依据
1. 《黑龙江省公共建筑节能设计标准》DB23/T 2706-2020

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB／T31433

建筑大样

[image: image3.wmf]
立面图例

[image: image4.wmf]
1层平面

[image: image5.wmf]
2层平面

[image: image6.wmf]
3层平面

[image: image7.wmf]
4层平面

规定性指标检查

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0000
	《重庆居住建筑节能设计标准》50-5024-2002

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.220
	3.590
	700.0
	1050.0
	0.0998
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	《北京居住建筑节能设计标准》DBJ01-602-2004


围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.251,D=4.672)：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 120mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.249,D=7.133)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 100mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 300mm＋石灰砂浆 20mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.327,D=2.986)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 100mm＋水泥砂浆 20mm

4. 控温与非控温隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.260,D=3.457)：
    水泥砂浆 20mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 190mm＋石灰砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 100mm
5. 控温房间隔墙：控温房间隔墙构造一 (K=0.314,D=3.244)：
    水泥砂浆 20mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 190mm＋石灰砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 80mm
6. 分隔供暖与非供暖空间的楼板：控温与非控温楼板构造一 (K=0.273,D=2.746)：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 100mm
7. 外窗构造：80系列七腔三密封（5+14Ar+-4+12Ar+5 双银 Low-E+V (0.15) +5） (K=0.910)：
    传热系数0.910W/㎡.K，窗太阳得热系数0.139

8. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.276,D=2.824)：
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 100mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 20mm＋钢筋混凝土 120mm
体形系数

体形系数

	外表面积(㎡)
	12354.31

	建筑体积(m3)
	56014.73

	体形系数
	0.22

	标准依据
	《黑龙江省公共建筑节能设计标准》DB23/T 2706-2020第4.2.1条

	标准要求
	公共建筑体形系数应符合表4.2.1的规定(s≤0.40)

	结论
	满足


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	3.900
	3500.29
	2005.17
	13651.14

	2
	3.900
	3663.09
	2421.99
	14286.05

	3
	3.900
	3666.90
	2260.95
	14300.90

	4
	3.900
	3532.47
	2133.70
	13776.64

	屋顶
	－
	－
	3532.50
	－

	合计
	15.60
	14362.75
	12354.31
	56014.73


窗墙比

窗墙比

	朝向
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	577.05
	2857.14
	0.20
	0.60
	适宜

	北向
	444.75
	2857.13
	0.16
	0.60
	适宜

	东向
	222.00
	1527.05
	0.15
	0.60
	适宜

	西向
	222.00
	1527.04
	0.15
	0.60
	适宜

	标准依据
	《黑龙江省公共建筑节能设计标准》DB23/T 2706-2020第4.2.2条

	标准要求
	甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.60

	结论
	适宜


外窗表

	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	C-1
	2.70×1.50
	1~3
	30
	4.05
	121.50
	577.05

	
	C-11
	1.25×1.50
	2~4
	183
	1.88
	343.13
	

	
	C-2
	2.10×1.50
	1~4
	16
	3.15
	50.40
	

	
	C-3
	1.80×1.50
	1~4
	5
	2.70
	13.50
	

	
	C-7
	3.10×1.50
	2~3
	4
	4.65
	18.60
	

	
	FC-1
	2.70×1.50
	1~3
	6
	4.05
	24.30
	

	
	FC-2
	1.25×1.50
	4
	3
	1.88
	5.63
	

	北向
	C-1
	2.70×1.50
	1~4
	14
	4.05
	56.70
	444.75

	
	C-11
	1.25×1.50
	2~4
	26
	1.88
	48.75
	

	
	C-3
	1.80×1.50
	1~4
	119
	2.70
	321.30
	

	
	C-6
	0.50×1.50
	1~4
	24
	0.75
	18.00
	

	东向
	C-1
	2.70×1.50
	1
	6
	4.05
	24.30
	222.00

	
	C-10
	2.40×1.50
	2~3
	2
	3.60
	7.20
	

	
	C-11
	1.25×1.50
	3~4
	24
	1.88
	45.00
	

	
	C-2
	2.10×1.50
	1~4
	4
	3.15
	12.60
	

	
	C-4
	1.50×1.50
	1~4
	8
	2.25
	18.00
	

	
	C-6
	0.50×1.50
	1~4
	8
	0.75
	6.00
	

	
	C-8
	2.40×1.50
	2~3
	2
	3.60
	7.20
	

	
	C-9
	3.30×1.50
	2~3
	16
	4.95
	79.20
	

	
	C1315
	1.25×1.50
	2
	12
	1.88
	22.50
	

	西向
	C-1
	2.70×1.50
	1
	6
	4.05
	24.30
	222.00

	
	C-10
	2.40×1.50
	2~3
	2
	3.60
	7.20
	

	
	C-11
	1.25×1.50
	2~4
	36
	1.88
	67.50
	

	
	C-2
	2.10×1.50
	1~4
	4
	3.15
	12.60
	

	
	C-3
	1.80×1.50
	2~4
	6
	2.70
	16.20
	

	
	C-5
	1.20×1.50
	1
	1
	1.80
	1.80
	

	
	C-6
	0.50×1.50
	1~4
	8
	0.75
	6.00
	

	
	C-8
	2.40×1.50
	2~3
	2
	3.60
	7.20
	

	
	C-9
	3.30×1.50
	2~3
	16
	4.95
	79.20
	


可见光透射比

	朝向
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	0.20
	C-11
	0.61
	0.60

	北向
	0.16
	C-11
	0.61
	0.60

	东向
	0.15
	C-6
	0.61
	0.60

	西向
	0.15
	C-3
	0.61
	0.60

	标准依据
	《黑龙江省公共建筑节能设计标准》DB23/T 2706-2020第4.2.4条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


天窗

天窗屋顶比


本工程无此项围护结构

天窗类型


本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	120
	0.030
	0.320
	1.20
	3.333
	1.280

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.220
	3.590
	1.00
	0.364
	1.305

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	400
	－
	－
	－
	3.839
	4.672

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.25

	标准依据
	《黑龙江省公共建筑节能设计标准》DB23/T 2706-2020第4.3.1条

	标准要求
	K≤0.28,S≤0.3或K≤0.25,0.3<S≤0.50

	结论
	满足


外墙

外墙（填充墙）构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉板(ρ=60-160)
	100
	0.041
	0.615
	1.00
	2.439
	1.500

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	300
	0.220
	3.590
	1.00
	1.364
	4.895

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	460
	－
	－
	－
	3.870
	7.133

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.25

	标准依据
	《黑龙江省公共建筑节能设计标准》DB23/T 2706-2020第4.3.1条

	标准要求
	K≤0.38,S≤0.30或K≤0.35,0.30<S≤0.50

	结论
	满足


挑空楼板

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	100
	0.030
	0.320
	1.20
	2.778
	1.067

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	2.911
	2.986

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.33

	标准依据
	《黑龙江省公共建筑节能设计标准》DB23/T 2706-2020第4.3.1条

	标准要求
	K≤0.38,S≤0.30或K≤0.35,0.30<S≤0.50

	结论
	满足


地下车库与供暖房间之间的楼板


本工程无此项围护结构

分隔供暖与非供暖空间的隔墙

分隔供暖与非供暖空间的隔墙相关构造

控温与非控温隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	100
	0.030
	0.320
	1.00
	3.333
	1.067

	各层之和∑
	330
	－
	－
	－
	3.633
	3.457

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.26


控温房间隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	80
	0.030
	0.320
	1.00
	2.667
	0.853

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	2.966
	3.244

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.31


分隔供暖与非供暖空间的隔墙平均热工特性

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D

	控温与非控温隔墙构造一
	1872.49
	0.981
	0.26
	3.46

	控温房间隔墙构造一
	37.11
	0.019
	0.31
	3.24

	合计
	1909.61
	1.000
	0.26
	3.45

	标准依据
	《黑龙江省公共建筑节能设计标准》DB23/T 2706-2020第4.3.1条

	标准要求
	K≤0.6

	结论
	满足


分隔供暖与非供暖空间的楼板

控温与非控温楼板构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	100
	0.030
	0.320
	1.00
	3.333
	1.067

	各层之和∑
	260
	－
	－
	－
	3.448
	2.746

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.27

	标准依据
	《黑龙江省公共建筑节能设计标准》DB23/T 2706-2020第4.3.1条

	标准要求
	K≤0.6

	结论
	满足


外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	80系列七腔三密封（5+14Ar+-4+12Ar+5 双银 Low-E+V (0.15) +5）
	18
	0.91
	0.14
	0.610

	
	
	窗编号

	
	
	C-1，C-10，C-11，C-2，C-4，C-6，C-8，C-9，C1315，C-3，C-5，C-7，FC-1，FC-2

	
	来源：DB23／1270-2019


平均传热系数

1. 南向：

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C-1
	1~3
	30
	4.05
	121.50
	18
	0.910

	2
	C-11
	2~4
	183
	1.88
	343.13
	18
	0.910

	3
	C-2
	1~4
	16
	3.15
	50.40
	18
	0.910

	4
	C-3
	1~4
	5
	2.70
	13.50
	18
	0.910

	5
	C-7
	2~3
	4
	4.65
	18.60
	18
	0.910

	6
	FC-1
	1~3
	6
	4.05
	24.30
	18
	0.910

	7
	FC-2
	4
	3
	1.88
	5.63
	18
	0.910

	朝向总面积(㎡)
	577.05
	朝向平均传热系数
	0.910


2. 北向：

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C-1
	1~4
	14
	4.05
	56.70
	18
	0.910

	2
	C-11
	2~4
	26
	1.88
	48.75
	18
	0.910

	3
	C-3
	1~4
	119
	2.70
	321.30
	18
	0.910

	4
	C-6
	1~4
	24
	0.75
	18.00
	18
	0.910

	朝向总面积(㎡)
	444.75
	朝向平均传热系数
	0.910


3. 东向：

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C-1
	1
	6
	4.05
	24.30
	18
	0.910

	2
	C-10
	2~3
	2
	3.60
	7.20
	18
	0.910

	3
	C-11
	3~4
	24
	1.88
	45.00
	18
	0.910

	4
	C-2
	1~4
	4
	3.15
	12.60
	18
	0.910

	5
	C-4
	1~4
	8
	2.25
	18.00
	18
	0.910

	6
	C-6
	1~4
	8
	0.75
	6.00
	18
	0.910

	7
	C-8
	2~3
	2
	3.60
	7.20
	18
	0.910

	8
	C-9
	2~3
	16
	4.95
	79.20
	18
	0.910

	9
	C1315
	2
	12
	1.88
	22.50
	18
	0.910

	朝向总面积(㎡)
	222.00
	朝向平均传热系数
	0.910


4. 西向：

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C-1
	1
	6
	4.05
	24.30
	18
	0.910

	2
	C-10
	2~3
	2
	3.60
	7.20
	18
	0.910

	3
	C-11
	2~4
	36
	1.88
	67.50
	18
	0.910

	4
	C-2
	1~4
	4
	3.15
	12.60
	18
	0.910

	5
	C-3
	2~4
	6
	2.70
	16.20
	18
	0.910

	6
	C-5
	1
	1
	1.80
	1.80
	18
	0.910

	7
	C-6
	1~4
	8
	0.75
	6.00
	18
	0.910

	8
	C-8
	2~3
	2
	3.60
	7.20
	18
	0.910

	9
	C-9
	2~3
	16
	4.95
	79.20
	18
	0.910

	朝向总面积(㎡)
	222.00
	朝向平均传热系数
	0.910


总体热工性能

	朝向
	面积
	传热系数
	综合太阳
得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	577.05
	0.91
	0.14
	0.20
	K≤2.00
	满足

	北向
	444.75
	0.91
	0.14
	0.16
	K≤2.00
	满足

	东向
	222.00
	0.91
	0.14
	0.15
	K≤2.00
	满足

	西向
	222.00
	0.91
	0.14
	0.15
	K≤2.00
	满足

	综合平均
	1465.80
	0.91
	0.14
	0.17
	
	

	标准依据
	《黑龙江省公共建筑节能设计标准》DB23/T 2706-2020第4.3.1条

	标准要求
	外窗传热系数应满足表4.3.1的要求

	结论
	满足


备注：

本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

周边地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	100
	0.030
	0.320
	1.00
	3.333
	1.067

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	20
	0.220
	3.590
	1.00
	0.091
	0.326

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	260
	－
	－
	－
	3.515
	2.824

	保温材料层R
	3.42

	标准依据
	《黑龙江省公共建筑节能设计标准》DB23/T 2706-2020第4.3.1条

	标准要求
	R≥1.5

	结论
	满足


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙


本工程无此项围护结构

变形缝


本工程无此项围护结构

有效通风换气面积

	楼层
	房间
编号
	房间面积(㎡)
	立面面积(㎡)
	门窗
编号
	门窗面积(㎡)
	有效通风面积比
	门窗
类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1001
	60.49
	42.90
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C-2
	3.15
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1001
	225.64
	320.58
	C-6
	0.75
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	C-6
	0.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-2
	3.15
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1002
	52.44
	69.42
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	1002
	91.19
	49.92
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1004
	60.62
	33.54
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1004
	822.38
	116.42
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1005
	302.96
	293.66
	FC-1
	4.05
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	FC-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1005
	14.53
	12.87
	C-4
	2.25
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	1009
	4.72
	22.99
	C-5
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1014
	121.85
	60.26
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1023
	121.23
	65.33
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1034
	96.06
	59.87
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1035
	96.17
	59.09
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1040
	91.68
	53.62
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-2
	3.15
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1044
	91.30
	57.13
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C-2
	3.15
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1054
	91.33
	57.14
	C-2
	3.15
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1057
	91.18
	49.14
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1058
	91.18
	49.14
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1059
	91.18
	49.14
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1060
	91.18
	49.14
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1061
	91.18
	49.14
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1068
	60.27
	32.76
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1127
	25.04
	46.22
	C-6
	0.75
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	
	
	
	C-6
	0.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-6
	0.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-6
	0.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1129
	25.04
	46.02
	C-6
	0.75
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	
	
	
	C-6
	0.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-6
	0.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-6
	0.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1137
	15.17
	15.21
	C-2
	3.15
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	1148
	14.53
	12.87
	C-4
	2.25
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	1150
	14.31
	30.42
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1171
	9.42
	16.38
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	2
	2001
	761.63
	134.56
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2007
	272.21
	358.79
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	FC-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	FC-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2011
	190.18
	290.54
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-6
	0.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-6
	0.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-2
	3.15
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2013
	153.85
	83.85
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2015
	122.78
	74.88
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-2
	3.15
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2016
	122.78
	67.08
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2018
	122.78
	67.08
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2020
	121.93
	66.30
	C1315
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C1315
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1315
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1315
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1315
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1315
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1315
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1315
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2025
	122.08
	64.94
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2037
	96.88
	55.77
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2039
	96.61
	55.38
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2041
	91.86
	58.89
	C1315
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C1315
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1315
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1315
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-2
	3.15
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2042
	91.53
	58.30
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-2
	3.15
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2045
	91.71
	50.31
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2047
	91.82
	50.31
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2049
	91.70
	51.09
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2053
	91.69
	50.31
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2064
	60.62
	43.68
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-2
	3.15
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2084
	29.56
	16.77
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	2116
	29.55
	16.77
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	2120
	28.78
	15.99
	C-7
	4.65
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	2122
	28.78
	15.99
	C-7
	4.65
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	2133
	25.04
	44.85
	C-6
	0.75
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	
	
	
	C-6
	0.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-6
	0.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-6
	0.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2140
	15.17
	15.21
	C-2
	3.15
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	2144
	14.53
	12.87
	C-4
	2.25
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	2145
	14.53
	12.87
	C-4
	2.25
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	2153
	14.31
	30.42
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	3
	3003
	762.41
	132.80
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3009
	212.64
	326.04
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3012
	190.06
	290.54
	C-2
	3.15
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-6
	0.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-6
	0.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3022
	122.78
	67.08
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3024
	122.10
	65.72
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3026
	122.99
	65.52
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C-7
	4.65
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-7
	4.65
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3036
	96.77
	55.77
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3038
	96.88
	55.77
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3046
	91.82
	50.31
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3050
	91.70
	51.09
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3051
	91.69
	50.31
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3066
	60.62
	33.54
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3067
	59.50
	32.76
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3073
	29.70
	25.35
	C-2
	3.15
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	3075
	29.70
	25.35
	C-2
	3.15
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	3078
	29.54
	26.91
	C-2
	3.15
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	3080
	29.55
	16.78
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3081
	29.54
	16.77
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3085
	29.54
	16.77
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3087
	29.54
	16.77
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3088
	29.54
	16.77
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3090
	29.23
	23.79
	C-2
	3.15
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	3091
	29.54
	16.77
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3093
	29.54
	16.77
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3094
	29.54
	16.77
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3095
	29.54
	16.77
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3096
	29.54
	16.77
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3097
	29.54
	16.77
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3099
	29.54
	16.77
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3100
	29.54
	16.77
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3101
	29.54
	16.77
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3102
	28.69
	15.99
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3105
	29.54
	16.77
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3106
	29.55
	16.77
	FC-1
	4.05
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	3111
	29.54
	16.77
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3112
	29.54
	16.77
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3114
	29.54
	16.77
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3118
	29.53
	16.77
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3119
	29.55
	16.77
	FC-1
	4.05
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	3130
	25.04
	44.85
	C-6
	0.75
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	
	
	
	C-6
	0.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-6
	0.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-6
	0.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3132
	25.04
	44.85
	C-6
	0.75
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	
	
	
	C-6
	0.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-6
	0.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-6
	0.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3139
	15.17
	15.21
	C-2
	3.15
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	3142
	14.53
	12.87
	C-4
	2.25
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	3146
	14.53
	12.87
	C-4
	2.25
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	3152
	14.31
	30.42
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	4
	4002
	761.27
	134.56
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4006
	273.59
	372.05
	FC-2
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	FC-2
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	FC-2
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4010
	190.51
	303.02
	C-2
	3.15
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-6
	0.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-6
	0.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4017
	122.78
	67.08
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4019
	122.78
	67.08
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4021
	122.78
	67.08
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4027
	121.38
	63.96
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4032
	96.88
	61.23
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4033
	96.77
	61.23
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-1
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4043
	91.70
	60.45
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-2
	3.15
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4048
	91.70
	51.09
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4052
	91.69
	50.31
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4056
	91.81
	49.53
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4074
	29.70
	25.35
	C-2
	3.15
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	4076
	29.35
	24.18
	C-2
	3.15
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	4077
	29.54
	24.57
	C-2
	3.15
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	4079
	29.55
	16.78
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4082
	29.54
	16.77
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4083
	29.56
	16.77
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4086
	29.54
	16.77
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4089
	29.58
	16.77
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4092
	29.54
	16.77
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4098
	29.55
	16.77
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4103
	28.61
	16.38
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4104
	29.54
	16.77
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4107
	29.58
	16.77
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4108
	29.54
	16.77
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4109
	29.54
	16.77
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4110
	29.54
	16.77
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4113
	29.54
	16.77
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4115
	29.55
	16.77
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4117
	29.53
	16.77
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4121
	29.19
	15.99
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4131
	25.04
	44.85
	C-6
	0.75
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	
	
	
	C-6
	0.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-6
	0.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-6
	0.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4134
	25.04
	44.85
	C-6
	0.75
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	
	
	
	C-6
	0.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-6
	0.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C-6
	0.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4138
	15.17
	15.21
	C-2
	3.15
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	4141
	14.53
	12.87
	C-4
	2.25
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	4147
	14.53
	12.87
	C-4
	2.25
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	4149
	13.27
	15.60
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C-11
	1.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4151
	14.31
	30.42
	C-3
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	通风换气装置
	无通风换气装置

	标准依据
	《黑龙江省公共建筑节能设计标准》DB23/T 2706-2020第4.2.9条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	不适宜


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

	最不利气密性等级
	6级（门窗编号：C-1）

	标准依据
	《黑龙江省公共建筑节能设计标准》DB23/T 2706-2020第4.3.4条

	标准要求
	外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB／T31433的7级

	结论
	不满足


外门气密性

	最不利气密性等级
	6级（门窗编号：BLM-1）

	标准依据
	《黑龙江省公共建筑节能设计标准》DB23/T 2706-2020第4.3.4条

	标准要求
	外门气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB／T31433的5级

	结论
	满足


幕墙气密性

	最不利气密性等级
	－

	通风换气装置
	无通风换气装置

	标准依据
	《黑龙江省公共建筑节能设计标准》DB23/T 2706-2020第4.3.5条

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB／T31433的3级

	结论
	－


冷凝受潮验算

环境参数

	采暖期天数
	174

	室内计算温度(℃)
	18.00

	室内计算相对湿度(%)
	60.00

	室内空气水蒸气分压力(Pa)
	1237.20

	采暖期室外平均温度(℃)
	-9.10

	采暖期室外平均湿度(℃)
	60.00

	室外空气水蒸气分压力(Pa)
	168.36


检查项

外墙（填充墙）构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数
λ
	修正
系数
	热阻R
	蒸汽
渗透系数
	蒸汽
渗透阻

	
	(mm)
	W/(m.K)
	α
	(㎡K)/W
	g/(m.h.kPa)
	(m2.h.Pa)/g

	水泥砂浆
	20
	0.930
	1.00
	0.022
	0.0210
	0.95

	岩棉板(ρ=60-160)
	100
	0.041
	1.00
	2.439
	0.4880
	0.20

	水泥砂浆
	20
	0.930
	1.00
	0.022
	0.0210
	0.95

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	300
	0.220
	1.00
	1.364
	0.0998
	3.01

	石灰砂浆
	20
	0.810
	1.00
	0.025
	0.0443
	0.45

	各层之和∑
	460
	－
	－
	3.870
	－
	5.5672

	传热阻Ro=0.15+∑R
	4.020

	冷凝计算界面温度θc(℃)
	-8.685

	冷凝计算界面内侧的蒸汽渗透阻Ho.i (㎡.h.Pa/g)
	4614.778

	冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻 (㎡.h.Pa/g)
	3629.255

	冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻Ho.e (㎡.h.Pa/g)
	952.381

	冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻Ro.i(㎡.K/W)
	3.849

	采暖期室外平均饱和水蒸气分压力(Pa)
	280.600

	室内空气水蒸气分压力Pi(Pa)
	1237.200

	采暖期保温材料重量湿度的允许增量[Δω](%)
	5

	保温材料的干密度ρ0(kg/m3)
	110.000

	冷凝计算界面处与界面温度θc对应的饱和水蒸气分压力Ps.c(Pa)
	291.18

	标准依据
	《黑龙江省公共建筑节能设计标准》DB23/T 2706-2020第4.3.7条

	标准要求
	Ho.i≥3629.26

	结论
	满足


屋顶构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数
λ
	修正
系数
	热阻R
	蒸汽
渗透系数
	蒸汽
渗透阻

	
	(mm)
	W/(m.K)
	α
	(㎡K)/W
	g/(m.h.kPa)
	(m2.h.Pa)/g

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	1.00
	0.026
	0.0173
	2.31

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	120
	0.030
	1.20
	3.333
	0.0000
	0.00

	水泥砂浆
	20
	0.930
	1.00
	0.022
	0.0210
	0.95

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.220
	1.00
	0.364
	0.0998
	0.80

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	1.00
	0.069
	0.0158
	7.59

	石灰砂浆
	20
	0.810
	1.00
	0.025
	0.0443
	0.45

	各层之和∑
	400
	－
	－
	3.839
	－
	12.1125

	传热阻Ro=0.15+∑R
	3.989

	冷凝计算界面温度θc(℃)
	-8.648

	冷凝计算界面内侧的蒸汽渗透阻Ho.i (㎡.h.Pa/g)
	9800.389

	冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻 (㎡.h.Pa/g)
	6977.978

	冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻Ho.e (㎡.h.Pa/g)
	2312.139

	冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻Ro.i(㎡.K/W)
	3.812

	采暖期室外平均饱和水蒸气分压力(Pa)
	280.600

	室内空气水蒸气分压力Pi(Pa)
	1237.200

	采暖期保温材料重量湿度的允许增量[Δω](%)
	10

	保温材料的干密度ρ0(kg/m3)
	28.500

	冷凝计算界面处与界面温度θc对应的饱和水蒸气分压力Ps.c(Pa)
	292.15

	标准依据
	《黑龙江省公共建筑节能设计标准》DB23/T 2706-2020第4.3.7条

	标准要求
	Ho.i≥6977.98

	结论
	满足


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	窗墙比
	适宜
	

	3
	可见光透射比
	满足
	

	4
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	5
	屋顶
	满足
	

	6
	外墙
	满足
	

	7
	挑空楼板
	满足
	

	8
	分隔供暖与非供暖空间的隔墙
	满足
	

	9
	分隔供暖与非供暖空间的楼板
	满足
	

	10
	外窗热工
	满足
	

	11
	周边地面
	满足
	

	12
	有效通风换气面积
	不适宜
	

	13
	外窗气密性
	不满足
	非强条

	14
	外门气密性
	满足
	

	15
	幕墙气密性
	满足
	

	16
	冷凝受潮验算
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《黑龙江省公共建筑节能设计标准》DB23/T 2706-2020的要求。
 3 / 3

[image: image8.png]