[image: image182.png]Uity (O

32
30
28
26
24
22

14

= 031t +21.3

out

= 0.31t,, +14.3

out

10 15 20 25 30 35
S50 A THB Ly (T)





室内舒适温度达标比例报告书

室内舒适温度达标比例报告
公共建筑

北国绿筑·低碳共生—教学楼绿色性能提升设计
设计编号：001

[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	大庆

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	：
	2025年11月13日


	采用软件
	: 室内热舒适评价软件ITES2025
	[image: image2.png]Je SRIEANEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13006942613
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目 录
41 项目概况


41.1 平面图


51.2 三维视图


52 计算依据


63 参考标准


64 计算方法


64.1 参数定义


64.2 计算流程


74.3 计算参数


145 结果分析


145.1 室内适应性热舒适温度达标比例统计


186 结论


197 附录




项目概况
平面图

[image: image3.wmf]
1层平面

[image: image4.wmf]
2层平面

[image: image5.wmf]
3层平面

[image: image6.wmf]
4层平面

三维视图

请先在【模型观察】命令中保存图片

图 1.2‑1  三维视图
计算依据

本项目主要参照资料为：
黑龙江省《绿色建筑评价标准》DB23/T 1642－2020
《绿色建筑评价技术细则》
《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012

《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
参考标准

室内热舒适评价的主要依据为黑龙江省《绿色建筑评价标准》DB23/T 1642－2020中有关室内热湿环境5.2.9条第1款的要求，具体评分规则如下：
1）采用自然通风或复合通风的建筑，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例，达到30%, 得2分；每再增加10%, 再得1分，最高得8分；
2）采用人工冷热源的建筑，主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级的面积比例，达到60%, 得5分；每再增加10%, 再得1分，最高得8分。
计算方法
本项目的计算针对室内自然通风和复合通风工况，涉及的热环境参数定义和计算方法均依据《绿色建筑评价标准》及其对应的绿色建筑评价技术细则，详见下列小节：
参数定义
复合通风：自然通风和机械通风两种通风方式的叠加或者切换；
适应性热舒适温度：采用自然通风或者复合通风时对应的室内热环境参数。
计算流程
依据绿标细则所述，对于自然通风和复合通风，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例指，主要功能房间室内温度达到适应性舒适温度区间的小时数占建筑全年运行小时数的比例。
  根据上述计算方法，本项目采用一下计算步骤：
确定舒适温度区间
依据标准细则，按照下述规则确定室内舒适温度区间。
1）当室内平均气流速度va≤0.3m/s时，室内没有个性化送风装置，舒适温度为下图中的阴影区间：
[image: image181.png]


图 4.2‑1  自然通风或复合通风建筑室内舒适温度范围

其中，室外月平均温度依据室外气象数据，本项目采用《中国建筑热环境分析专用气象数据集》。   
2）当室内气流平均速度va>0.3m/s时，室内有风扇等个性化送风装置，采用下列方法调整室内舒适温度区间：
表4.2-1 室内平均气流速度对应的室内舒适温度上限值提高幅度

	室内气流平均速度va（m/s）
	0.3＜va≤0.6
	0.6＜va≤0.9
	0.9＜va≤1.2

	舒适温度上限提高幅度Δt（℃）
	1.2
	1.8
	2.2


当室内温度高于25℃时，允许采用提高气流速度的方式来补偿室内温度的上升，即室内舒适温度上限可进一步提高，提高幅度如上表所示。

在本项目中，对于未使用个性化送风装置的房间采用方法1）确定室内舒适温度范围，使用该装置的房间采用方法2）确定，各房间风速及室内舒适温度表详见第4章。
计算室内温度
本项目通过DeST3.0，求解自然通风复合通风工况下的室内温度。
计算室内适应性舒适温度时间比例
室内适应性舒适温度时间比例=[image: image7.png]ERETEREHERE KR





具体计算结果详见本报告书第5章。
计算参数
室外月平均温度
本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中哈尔滨的气象数据。
[image: image8.png]FH TR

Her




图 4.3‑1    室外月平均温度
室内热舒适温度
	月份
	室外月平均温度（℃）
	室内热舒适温度范围（℃）

	1
	-18.7
	17.4~24.4

	2
	-14.5
	17.4~24.4

	3
	-2.6
	17.4~24.4

	4
	7.7
	17.4~24.4

	5
	14.2
	18.7~25.7

	6
	20.0
	20.5~27.5

	7
	22.8
	21.4~28.4

	8
	21.0
	20.8~27.8

	9
	14.7
	18.9~25.9

	10
	5.2
	17.4~24.4

	11
	-6.6
	17.4~24.4

	12
	-14.8
	17.4~24.4


参评时间段

1月1日至12月31日。
围护结构热工性能参数
表 4.3‑1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	120
	0.030
	0.320
	1.20
	3.333
	1.280

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.220
	3.590
	1.00
	0.364
	1.305

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	400
	－
	－
	－
	3.839
	4.672

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.25


表 4.3‑2 外墙（填充墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉板(ρ=60-160)
	100
	0.041
	0.615
	1.00
	2.439
	1.500

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	200
	0.220
	3.590
	1.00
	0.909
	3.264

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	360
	－
	－
	－
	3.416
	5.501

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.28


表 4.3‑3 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	90
	0.030
	0.320
	1.20
	2.500
	0.960

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	350
	－
	－
	－
	2.683
	3.675

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.35


表 4.3‑4 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	100
	0.030
	0.320
	1.20
	2.778
	1.067

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	2.911
	2.986

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.33


表 4.3‑5 周边地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	100
	0.030
	0.320
	1.00
	3.333
	1.067

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	20
	0.220
	3.590
	1.00
	0.091
	0.326

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	260
	－
	－
	－
	3.515
	2.824

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.19


表 4.3‑6 非周边地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.30


表 4.3‑7 控温房间隔墙构造一
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	80
	0.030
	0.320
	1.00
	2.667
	0.853

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	2.966
	3.244

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.31


表 4.3‑8 控温与非控温隔墙构造一
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	100
	0.030
	0.320
	1.00
	3.333
	1.067

	各层之和∑
	330
	－
	－
	－
	3.633
	3.457

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.26


表 4.3‑9 控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.98


表 4.3‑10 控温与非控温楼板构造一
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	100
	0.030
	0.320
	1.00
	3.333
	1.067

	各层之和∑
	260
	－
	－
	－
	3.448
	2.746

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.27


表 4.3‑11 非控温房间隔墙构造一
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	190
	1.740
	17.200
	1.00
	0.109
	1.878

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.152
	2.367

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.69


表 4.3‑12 非控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.112
	1.675

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	3.01


表 4.3‑13 外门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	保温门（多功能门）
	1.80

	金属框—保温门（多功能门）
	2.00


表 4.3‑14 内门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	内门
	3.00


表 4.3‑15外窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	66系列五腔三密封（5+9空气+5+12空气+5）
	2.00
	0.53


表 4.3‑16内窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	2.00
	0.75


房间类型参数
	房间类型
	过渡季新风量
	冬季新风量
	夏季新风量
	平均风速(m/s)
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	健身活动室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	办公-普通办公室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通办公室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	6(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	普通教室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	1.39(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	楼梯间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	空房间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)


说明：工作日和节假日房间时间表在附录7.1小结中展示。
结果分析

室内适应性热舒适温度达标比例统计
	层号
	房间编号
	房间名称
	面积(㎡)
	满足热舒适区间的时间比例(%)

	1层
	1001
	教室
	64.1
	27.58

	
	1002
	普通办公室
	55.0
	17.13

	
	1002
	普通办公室
	95.4
	27.65

	
	1003
	普通办公室
	64.7
	27.80

	
	1004
	普通办公室
	63.7
	29.52

	
	1004
	普通办公室
	847.5
	34.55

	
	1006
	普通办公室
	14.4
	25.92

	
	1007
	普通办公室
	8.9
	22.74

	
	1008
	普通办公室
	8.1
	24.67

	
	1009
	普通办公室
	5.6
	24.09

	
	1014
	普通办公室
	128.7
	32.43

	
	1023
	普通办公室
	127.2
	23.74

	
	1034
	普通办公室
	100.7
	31.75

	
	1035
	普通办公室
	100.3
	30.98

	
	1040
	普通办公室
	96.7
	23.48

	
	1044
	普通办公室
	95.6
	23.76

	
	1054
	普通办公室
	95.5
	33.76

	
	1057
	普通办公室
	95.3
	32.43

	
	1058
	普通办公室
	95.3
	30.99

	
	1059
	普通办公室
	95.3
	30.68

	
	1060
	普通办公室
	95.3
	32.26

	
	1061
	普通办公室
	95.3
	32.27

	
	1068
	普通办公室
	63.5
	31.31

	
	1072
	普通办公室
	35.1
	35.78

	
	1125
	普通办公室
	28.3
	36.50

	
	1161
	普通办公室
	14.4
	25.64

	
	1162
	普通办公室
	12.5
	25.25

	
	1167
	普通办公室
	12.2
	24.91

	
	1170
	普通办公室
	11.2
	25.99

	
	1171
	普通办公室
	10.7
	27.69

	
	1175
	普通办公室
	8.9
	22.82

	
	1180
	普通办公室
	8.6
	28.69

	
	1181
	普通办公室
	8.2
	32.37

	
	1192
	普通办公室
	8.1
	24.81

	
	1196
	普通办公室
	7.6
	27.74

	2层
	2001
	普通办公室
	788.3
	32.50

	
	2013
	普通办公室
	159.1
	31.89

	
	2015
	普通办公室
	127.4
	33.82

	
	2016
	普通办公室
	127.3
	33.70

	
	2018
	普通办公室
	127.3
	33.62

	
	2020
	普通办公室
	127.3
	30.74

	
	2025
	普通办公室
	127.1
	33.13

	
	2028
	普通办公室
	112.5
	25.48

	
	2031
	普通办公室
	103.0
	31.06

	
	2037
	普通办公室
	100.0
	32.53

	
	2039
	普通办公室
	99.8
	33.11

	
	2041
	普通办公室
	96.0
	30.46

	
	2042
	普通办公室
	95.9
	30.90

	
	2045
	普通办公室
	95.5
	32.24

	
	2047
	普通办公室
	95.5
	28.42

	
	2049
	普通办公室
	95.5
	29.46

	
	2053
	普通办公室
	95.5
	30.49

	
	2064
	普通办公室
	63.8
	30.03

	
	2084
	普通办公室
	31.8
	29.16

	
	2116
	普通办公室
	31.8
	29.43

	
	2120
	普通办公室
	31.7
	30.39

	
	2122
	普通办公室
	31.7
	30.46

	
	2126
	普通办公室
	28.3
	31.67

	
	2156
	普通办公室
	14.4
	27.65

	
	2160
	普通办公室
	14.4
	26.79

	
	2165
	普通办公室
	12.2
	26.83

	
	2166
	普通办公室
	12.2
	26.80

	
	2172
	普通办公室
	8.9
	25.27

	
	2178
	普通办公室
	8.9
	24.49

	
	2182
	普通办公室
	8.2
	35.49

	
	2187
	普通办公室
	8.1
	26.84

	
	2190
	普通办公室
	8.1
	27.07

	
	2193
	普通办公室
	7.6
	29.54

	
	2199
	空房间
	2.7
	33.28

	
	2202
	空房间
	1.8
	35.02

	3层
	3003
	普通办公室
	788.0
	32.09

	
	3022
	普通办公室
	127.3
	32.42

	
	3024
	普通办公室
	127.1
	32.53

	
	3026
	普通办公室
	127.1
	30.47

	
	3029
	普通办公室
	112.5
	25.65

	
	3030
	普通办公室
	103.0
	30.06

	
	3036
	普通办公室
	100.0
	32.79

	
	3038
	普通办公室
	100.0
	32.43

	
	3046
	普通办公室
	95.5
	29.10

	
	3050
	普通办公室
	95.5
	29.66

	
	3051
	普通办公室
	95.5
	30.42

	
	3066
	普通办公室
	63.7
	32.37

	
	3067
	普通办公室
	63.5
	33.44

	
	3073
	普通办公室
	32.3
	32.82

	
	3075
	普通办公室
	32.3
	32.81

	
	3078
	普通办公室
	31.9
	30.99

	
	3080
	普通办公室
	31.8
	33.21

	
	3081
	普通办公室
	31.8
	35.53

	
	3085
	普通办公室
	31.8
	35.16

	
	3087
	普通办公室
	31.8
	31.68

	
	3088
	普通办公室
	31.8
	33.25

	
	3090
	普通办公室
	31.8
	35.10

	
	3091
	普通办公室
	31.8
	35.08

	
	3093
	普通办公室
	31.8
	35.35

	
	3094
	普通办公室
	31.8
	35.27

	
	3095
	普通办公室
	31.8
	35.10

	
	3096
	普通办公室
	31.8
	32.88

	
	3097
	普通办公室
	31.8
	35.23

	
	3099
	普通办公室
	31.8
	35.24

	
	3100
	普通办公室
	31.8
	35.26

	
	3101
	普通办公室
	31.8
	35.45

	
	3102
	普通办公室
	31.8
	33.49

	
	3105
	普通办公室
	31.8
	33.32

	
	3106
	普通办公室
	31.8
	28.71

	
	3111
	普通办公室
	31.8
	32.82

	
	3112
	普通办公室
	31.8
	33.24

	
	3114
	普通办公室
	31.8
	35.37

	
	3118
	普通办公室
	31.8
	33.23

	
	3119
	普通办公室
	31.8
	28.95

	
	3124
	普通办公室
	28.3
	30.76

	
	3130
	普通办公室
	26.1
	24.38

	
	3132
	普通办公室
	26.1
	22.75

	
	3157
	普通办公室
	14.4
	27.76

	
	3159
	普通办公室
	14.4
	25.24

	
	3163
	普通办公室
	12.2
	27.73

	
	3164
	普通办公室
	12.2
	27.21

	
	3173
	普通办公室
	8.9
	26.59

	
	3179
	普通办公室
	8.9
	25.02

	
	3184
	普通办公室
	8.2
	34.90

	
	3188
	普通办公室
	8.1
	27.25

	
	3191
	普通办公室
	8.1
	27.65

	
	3194
	普通办公室
	7.6
	29.28

	
	3200
	空房间
	2.7
	33.65

	
	3203
	空房间
	1.8
	34.99

	4层
	4002
	普通办公室
	788.2
	33.60

	
	4006
	普通办公室
	293.9
	26.75

	
	4017
	普通办公室
	127.3
	34.71

	
	4019
	普通办公室
	127.3
	34.78

	
	4021
	普通办公室
	127.3
	32.33

	
	4027
	普通办公室
	126.8
	32.45

	
	4032
	普通办公室
	100.9
	32.03

	
	4033
	普通办公室
	100.9
	32.09

	
	4043
	普通办公室
	95.6
	30.88

	
	4048
	普通办公室
	95.5
	28.46

	
	4052
	普通办公室
	95.5
	29.36

	
	4056
	普通办公室
	95.4
	28.29

	
	4070
	普通办公室
	51.5
	32.13

	
	4071
	普通办公室
	51.5
	32.03

	
	4074
	普通办公室
	32.3
	32.51

	
	4076
	普通办公室
	32.1
	32.90

	
	4077
	普通办公室
	32.0
	34.24

	
	4079
	普通办公室
	31.8
	32.80

	
	4082
	普通办公室
	31.8
	35.35

	
	4083
	普通办公室
	31.8
	31.13

	
	4086
	普通办公室
	31.8
	32.80

	
	4089
	普通办公室
	31.8
	31.47

	
	4092
	普通办公室
	31.8
	36.00

	
	4098
	普通办公室
	31.8
	32.72

	
	4103
	普通办公室
	31.8
	33.17

	
	4104
	普通办公室
	31.8
	32.80

	
	4107
	普通办公室
	31.8
	31.47

	
	4108
	普通办公室
	31.8
	32.18

	
	4109
	普通办公室
	31.8
	32.80

	
	4110
	普通办公室
	31.8
	32.68

	
	4113
	普通办公室
	31.8
	36.07

	
	4115
	普通办公室
	31.8
	31.13

	
	4117
	普通办公室
	31.8
	32.80

	
	4121
	普通办公室
	31.7
	33.86

	
	4123
	普通办公室
	28.3
	32.82

	
	4136
	普通办公室
	16.4
	36.31

	
	4149
	普通办公室
	15.3
	32.57

	
	4154
	普通办公室
	14.6
	27.85

	
	4168
	普通办公室
	12.2
	27.99

	
	4169
	普通办公室
	12.2
	27.28

	
	4174
	普通办公室
	8.9
	27.71

	
	4177
	普通办公室
	8.9
	25.21

	
	4183
	普通办公室
	8.2
	33.42

	
	4186
	普通办公室
	8.1
	27.25

	
	4189
	普通办公室
	8.1
	28.09

	
	4195
	普通办公室
	7.6
	28.63

	
	4201
	空房间
	2.7
	36.07

	
	4204
	空房间
	1.8
	37.60

	建筑满足热舒适区间的时间达标比例(%)
	31.52%


说明：建筑整体的室内热舒适区间的时间达标比例按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。
结论
该建筑主要功能房间满足热舒适区间的时间达标比例为31.52%，根据绿标5.2.9的第1条，应得2分。
附录
7.1
工作日/节假日房间参数
工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	健身活动室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90
	80
	80
	80
	30
	80
	80
	80
	80
	80
	40
	60
	60
	60
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90
	80
	80
	80
	30
	80
	80
	80
	80
	80
	40
	60
	60
	60
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	健身活动室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	90
	80
	80
	80
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	60
	90
	90
	90
	5
	5
	5

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通教室
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	90
	80
	80
	80
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	60
	90
	90
	90
	5
	5
	5

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	90
	80
	80
	80
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	60
	90
	90
	90
	5
	5
	5

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	健身活动室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	70
	60
	60
	60
	20
	60
	60
	60
	60
	60
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通教室
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	70
	60
	60
	60
	20
	60
	60
	60
	60
	60
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
7.2
主要功能房间全年逐时温度
教室[1001]
[image: image9.png]SFZFEE

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1001 房间全年逐时温度图

普通办公室[1002]
[image: image10.png]SFZFEE

30

25

20

15

10

-5

iyt

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1002 房间全年逐时温度图

普通办公室[1002]
[image: image11.png]SFZFEE

-10

Q& LR R R R R
R PR g g RGeS

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1002 房间全年逐时温度图

普通办公室[1003]
[image: image12.png]SFZFEE

R R
L L LSS
— BERE — EATERE — RETERMEE — RAERERE — 217iE

PSS SN N N SN




1003 房间全年逐时温度图

普通办公室[1004]
[image: image13.png]SFZFEE

if

LR R R R R
R PR g g RGeS

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE

-10




1004 房间全年逐时温度图

普通办公室[1004]
[image: image14.png]SFZFEE

i

LR R R R R
R PR g g RGeS

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1004 房间全年逐时温度图

普通办公室[1006]
[image: image15.png]SFZFEE

40

R R
L L LSS
— BERE — EATERE — RETERMEE — RAERERE — 217iE

PSS SN N N SN




1006 房间全年逐时温度图

普通办公室[1007]
[image: image16.png]SFZFEE

30

25

20

15

10

10 ih
e PSS SN N N SN

Q&
K A M M M M M M A A
— BERE — EATERE — RETERMEE — RAERERE — 217iE




1007 房间全年逐时温度图

普通办公室[1008]
[image: image17.png]SFZFEE

40

R R
L L LSS
— BERE — EATERE — RETERMEE — RAERERE — 217iE

PSS SN N N SN




1008 房间全年逐时温度图

普通办公室[1009]
[image: image18.png]SFZFEE

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1009 房间全年逐时温度图

普通办公室[1014]
[image: image19.png]SFZFEE

-10

LR R R R R
R PR g g RGeS

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1014 房间全年逐时温度图

普通办公室[1023]
[image: image20.png]SFZFEE

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1023 房间全年逐时温度图

普通办公室[1034]
[image: image21.png]SFZFEE

il

LR R R R R
R PR g g RGeS

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE

-10




1034 房间全年逐时温度图

普通办公室[1035]
[image: image22.png]SFZFEE

-10

LR R R R R
R PR g g RGeS

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1035 房间全年逐时温度图

普通办公室[1040]
[image: image23.png]SFZFEE

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1040 房间全年逐时温度图

普通办公室[1044]
[image: image24.png]SFZFEE

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1044 房间全年逐时温度图

普通办公室[1054]
[image: image25.png]SFZFEE

MHMW

> @ > @ 2 @ 2 & @& @ @
RO G G SR A AR OROgR

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1054 房间全年逐时温度图

普通办公室[1057]
[image: image26.png]SFZFEE

40

30

20

i

10

0t

!

LR R R R R
R PR g g RGeS

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE

-10




1057 房间全年逐时温度图

普通办公室[1058]
[image: image27.png]SFZFEE

il

LR R R R R
R PR g g RGeS

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE

-10




1058 房间全年逐时温度图

普通办公室[1059]
[image: image28.png]SFZFEE

il

LR R R R R
R PR g g RGeS

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE

-10




1059 房间全年逐时温度图

普通办公室[1060]
[image: image29.png]SFZFEE

40

30

20

i

10

0t

il

LR R R R R
R PR g g RGeS

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE

-10




1060 房间全年逐时温度图

普通办公室[1061]
[image: image30.png]SFZFEE

50

40

30

20

10

-10 ! l

LR R R R R
R PR g g RGeS

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1061 房间全年逐时温度图

普通办公室[1068]
[image: image31.png]SFZFEE

&l

LR R R R R
R PR g g RGeS

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1068 房间全年逐时温度图

普通办公室[1072]
[image: image32.png]SFZFEE

I

il

I
iy

i

-10

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1072 房间全年逐时温度图

普通办公室[1125]
[image: image33.png]SFZFEE

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1125 房间全年逐时温度图

普通办公室[1161]
[image: image34.png]SFZFEE

40

R R
L L LSS
— BERE — EATERE — RETERMEE — RAERERE — 217iE

PSS SN N N SN




1161 房间全年逐时温度图

普通办公室[1162]
[image: image35.png]SFZFEE

;

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1162 房间全年逐时温度图

普通办公室[1167]
[image: image36.png]SFZFEE

40

R R
L L LSS
— BERE — EATERE — RETERMEE — RAERERE — 217iE

PSS SN N N SN




1167 房间全年逐时温度图

普通办公室[1170]
[image: image37.png]SFZFEE

40

R R
L L LSS
— BERE — EATERE — RETERMEE — RAERERE — 217iE

PSS SN N N SN




1170 房间全年逐时温度图

普通办公室[1171]
[image: image38.png]SFZFEE

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1171 房间全年逐时温度图

普通办公室[1175]
[image: image39.png]SFZFEE

40

R R
L L LSS
— BERE — EATERE — RETERMEE — RAERERE — 217iE

PSS SN N N SN




1175 房间全年逐时温度图

普通办公室[1180]
[image: image40.png]SFZFEE

i

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1180 房间全年逐时温度图

普通办公室[1181]
[image: image41.png]SFZFEE

30

25

20

15
10

.|ﬂ
-10 “m
@ R L R 2 @ 2 & 0

Q&
K A M M M M M M A A
— BERE — EATERE — RETERMEE — RAERERE — 217iE





1181 房间全年逐时温度图

普通办公室[1192]
[image: image42.png]SFZFEE

40

R R
L L LSS
— BERE — EATERE — RETERMEE — RAERERE — 217iE

PSS SN N N SN




1192 房间全年逐时温度图

普通办公室[1196]
[image: image43.png]SFZFEE

|

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1196 房间全年逐时温度图

普通办公室[2001]
[image: image44.png]SFZFEE

40

30

B

10

0t t t t t t t } } b —+

i

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2001 房间全年逐时温度图

普通办公室[2013]
[image: image45.png]SFZFEE

LR R R R R
R PR g g RGeS

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2013 房间全年逐时温度图

普通办公室[2015]
[image: image46.png]SFZFEE

40

30

20

10

i

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2015 房间全年逐时温度图

普通办公室[2016]
[image: image47.png]SFZFEE

40

30

20

10

0t

0

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE

-10




2016 房间全年逐时温度图

普通办公室[2018]
[image: image48.png]SFZFEE

40

30

20

10

"

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2018 房间全年逐时温度图

普通办公室[2020]
[image: image49.png]SFZFEE

20

15

10

5

l
LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2020 房间全年逐时温度图

普通办公室[2025]
[image: image50.png]SFZFEE

(e
T
i ‘

Q& LR R R R R
R PR g g RGeS

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2025 房间全年逐时温度图

普通办公室[2028]
[image: image51.png]SFZFEE

40

30

B

10

. BERREN. .

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE





2028 房间全年逐时温度图

普通办公室[2031]
[image: image52.png]SFZFEE

40

30

20

10

In

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2031 房间全年逐时温度图

普通办公室[2037]
[image: image53.png]SFZFEE

40

30

B

10

0 pb—t—+—1 — —-

W

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2037 房间全年逐时温度图

普通办公室[2039]
[image: image54.png]SFZFEE

30

25 f

20

15

10

S . L ']

LR R R R R
R PR g g RGeS

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2039 房间全年逐时温度图

普通办公室[2041]
[image: image55.png]SFZFEE

30

25 f

20

15

10

5

l
LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2041 房间全年逐时温度图

普通办公室[2042]
[image: image56.png]SFZFEE

-10

LR R R R R
R PR g g RGeS

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2042 房间全年逐时温度图

普通办公室[2045]
[image: image57.png]SFZFEE

R R
L L LSS
— BERE — EATERE — RETERMEE — RAERERE — 217iE

PSS SN N N SN




2045 房间全年逐时温度图

普通办公室[2047]
[image: image58.png]SFZFEE

i

LR R R R R
R PR g g RGeS

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE

-10




2047 房间全年逐时温度图

普通办公室[2049]
[image: image59.png]SFZFEE

30 A
25 L —
20 T

15

10

-5

i “IN
Q LR LR L Q Q Q L
B g g

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE





2049 房间全年逐时温度图

普通办公室[2053]
[image: image60.png]SFZFEE

i

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE

-10




2053 房间全年逐时温度图

普通办公室[2064]
[image: image61.png]SFZFEE

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2064 房间全年逐时温度图

普通办公室[2084]
[image: image62.png]SFZFEE

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2084 房间全年逐时温度图

普通办公室[2116]
[image: image63.png]SFZFEE

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2116 房间全年逐时温度图

普通办公室[2120]
[image: image64.png]SFZFEE

LR R R R R
R PR g g RGeS

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2120 房间全年逐时温度图

普通办公室[2122]
[image: image65.png]SFZFEE

LR R R R R
R PR g g RGeS

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2122 房间全年逐时温度图

普通办公室[2126]
[image: image66.png]SFZFEE

40

30

20

10

-10
e

LR R RRX R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2126 房间全年逐时温度图

普通办公室[2156]
[image: image67.png]SFZFEE

40

R R
L L LSS
— BERE — EATERE — RETERMEE — RAERERE — 217iE

PSS SN N N SN




2156 房间全年逐时温度图

普通办公室[2160]
[image: image68.png]SFZFEE

40

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2160 房间全年逐时温度图

普通办公室[2165]
[image: image69.png]SFZFEE

!

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2165 房间全年逐时温度图

普通办公室[2166]
[image: image70.png]SFZFEE

|

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2166 房间全年逐时温度图

普通办公室[2172]
[image: image71.png]SFZFEE

40

I

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2172 房间全年逐时温度图

普通办公室[2178]
[image: image72.png]SFZFEE

30

25

20

15

10

Al
10 ihh

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2178 房间全年逐时温度图

普通办公室[2182]
[image: image73.png]SFZFEE

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2182 房间全年逐时温度图

普通办公室[2187]
[image: image74.png]SFZFEE

40

li

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2187 房间全年逐时温度图

普通办公室[2190]
[image: image75.png]SFZFEE

40

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2190 房间全年逐时温度图

普通办公室[2193]
[image: image76.png]SFZFEE

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2193 房间全年逐时温度图

空房间[2199]
[image: image77.png]BEC

SFZFEE

40

30

20

10

-10
Na

L L QL QD L L L R L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2199 房间全年逐时温度图

空房间[2202]
[image: image78.png]BEC

SFZFEE

30

25

20

15

10

-10
Na

L L QL QD L L L R L
&P S

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE

N




2202 房间全年逐时温度图

普通办公室[3003]
[image: image79.png]SFZFEE

40

30

B

10

[, + + + + + + + + + H

W

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3003 房间全年逐时温度图

普通办公室[3022]
[image: image80.png]SFZFEE

| =“|N=

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3022 房间全年逐时温度图

普通办公室[3024]
[image: image81.png]-10

SFZFEE

TITLIT
il

LR R R R R
R PR g g RGeS

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3024 房间全年逐时温度图

普通办公室[3026]
[image: image82.png]SFZFEE

LR R R R R
R PR g g RGeS

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3026 房间全年逐时温度图

普通办公室[3029]
[image: image83.png]SFZFEE

50

40

30

20

10

I\mﬂ

> @ > @ @ @ @ @ @& @ @
RO G G SR A AR OROgR

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE

-10




3029 房间全年逐时温度图

普通办公室[3030]
[image: image84.png]SFZFEE

50

40

30

20

10

0t

I

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE

-10




3030 房间全年逐时温度图

普通办公室[3036]
[image: image85.png]SFZFEE

30

25 f

20

15

10

. \ llN
-10

R R
L L LSS
— BERE — EATERE — RETERMEE — RAERERE — 217iE




3036 房间全年逐时温度图

普通办公室[3038]
[image: image86.png]SFZFEE

40

30

B

10

0 ———+—| —t———t——

ul

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3038 房间全年逐时温度图

普通办公室[3046]
[image: image87.png]SFZFEE

i

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE

-10




3046 房间全年逐时温度图

普通办公室[3050]
[image: image88.png]SFZFEE

i

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE

-10




3050 房间全年逐时温度图

普通办公室[3051]
[image: image89.png]SFZFEE

i

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE

-10




3051 房间全年逐时温度图

普通办公室[3066]
[image: image90.png]SFZFEE

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3066 房间全年逐时温度图

普通办公室[3067]
[image: image91.png]SFZFEE

i n
!mihhhfl'l.', T

i

LR R R R R
R PR g g RGeS

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE

-10




3067 房间全年逐时温度图

普通办公室[3073]
[image: image92.png]SFZFEE

i

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE

-10




3073 房间全年逐时温度图

普通办公室[3075]
[image: image93.png]SFZFEE

|

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3075 房间全年逐时温度图

普通办公室[3078]
[image: image94.png]SFZFEE

!

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3078 房间全年逐时温度图

普通办公室[3080]
[image: image95.png]SFZFEE

30
25 |

20

i

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE

-10




3080 房间全年逐时温度图

普通办公室[3081]
[image: image96.png]SFZFEE

40

30

0.y

il
Ly

20

10

h

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3081 房间全年逐时温度图

普通办公室[3085]
[image: image97.png]SFZFEE

40

30

20

10

W

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3085 房间全年逐时温度图

普通办公室[3087]
[image: image98.png]SFZFEE

i

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3087 房间全年逐时温度图

普通办公室[3088]
[image: image99.png]SFZFEE

30
25 |

20

i

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE

-10




3088 房间全年逐时温度图

普通办公室[3090]
[image: image100.png]SFZFEE

-10

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3090 房间全年逐时温度图

普通办公室[3091]
[image: image101.png]SFZFEE

40

30

20

10

W

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3091 房间全年逐时温度图

普通办公室[3093]
[image: image102.png]SFZFEE

40

30

20

10

I

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3093 房间全年逐时温度图

普通办公室[3094]
[image: image103.png]SFZFEE

40

30

20

10

I

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3094 房间全年逐时温度图

普通办公室[3095]
[image: image104.png]SFZFEE

40

30

20

10

W

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3095 房间全年逐时温度图

普通办公室[3096]
[image: image105.png]SFZFEE

i

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE

-10




3096 房间全年逐时温度图

普通办公室[3097]
[image: image106.png]SFZFEE

40

30

20

10

W

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3097 房间全年逐时温度图

普通办公室[3099]
[image: image107.png]SFZFEE

40

30

20

10

I

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3099 房间全年逐时温度图

普通办公室[3100]
[image: image108.png]SFZFEE

40

30

20

10

I

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3100 房间全年逐时温度图

普通办公室[3101]
[image: image109.png]SFZFEE

40

30

0.y

b
LA 4.1

20

10

W

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3101 房间全年逐时温度图

普通办公室[3102]
[image: image110.png]SFZFEE

;

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3102 房间全年逐时温度图

普通办公室[3105]
[image: image111.png]SFZFEE

;

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3105 房间全年逐时温度图

普通办公室[3106]
[image: image112.png]SFZFEE

-10

LR R R R R
R PR g g RGeS

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3106 房间全年逐时温度图

普通办公室[3111]
[image: image113.png]SFZFEE

i

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE

-10




3111 房间全年逐时温度图

普通办公室[3112]
[image: image114.png]SFZFEE

30
25 I

20

i

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE

-10




3112 房间全年逐时温度图

普通办公室[3114]
[image: image115.png]SFZFEE

40

30

0y

b
LA 4.1

20

10

I

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3114 房间全年逐时温度图

普通办公室[3118]
[image: image116.png]SFZFEE

30
25 |

20

i

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE

-10




3118 房间全年逐时温度图

普通办公室[3119]
[image: image117.png]SFZFEE

-10

LR R R R R
R PR g g RGeS

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3119 房间全年逐时温度图

普通办公室[3124]
[image: image118.png]SFZFEE

40

30

20

10

-10
e

LR R RRX R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3124 房间全年逐时温度图

普通办公室[3130]
[image: image119.png]SFZFEE

40

R R
L L LSS
— BERE — EATERE — RETERMEE — RAERERE — 217iE

PSS SN N N SN




3130 房间全年逐时温度图

普通办公室[3132]
[image: image120.png]SFZFEE

-10

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3132 房间全年逐时温度图

普通办公室[3157]
[image: image121.png]SFZFEE

40

li

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3157 房间全年逐时温度图

普通办公室[3159]
[image: image122.png]SFZFEE

40

R R
L L LSS
— BERE — EATERE — RETERMEE — RAERERE — 217iE

PSS SN N N SN




3159 房间全年逐时温度图

普通办公室[3163]
[image: image123.png]SFZFEE

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3163 房间全年逐时温度图

普通办公室[3164]
[image: image124.png]SFZFEE

!

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3164 房间全年逐时温度图

普通办公室[3173]
[image: image125.png]SFZFEE

40

R R
L L LSS
— BERE — EATERE — RETERMEE — RAERERE — 217iE

PSS SN N N SN




3173 房间全年逐时温度图

普通办公室[3179]
[image: image126.png]SFZFEE

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3179 房间全年逐时温度图

普通办公室[3184]
[image: image127.png]SFZFEE

30

25

20

15

10

5
0t

-5

-10
e

LR R RRX R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3184 房间全年逐时温度图

普通办公室[3188]
[image: image128.png]SFZFEE

40

li

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3188 房间全年逐时温度图

普通办公室[3191]
[image: image129.png]SFZFEE

40

li

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3191 房间全年逐时温度图

普通办公室[3194]
[image: image130.png]SFZFEE

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




3194 房间全年逐时温度图

空房间[3200]
[image: image131.png]BEC

SFZFEE

40

30

20

10

-10
Na

L L QL QD L L L R L
&P S

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE

N




3200 房间全年逐时温度图

空房间[3203]
[image: image132.png]BEC

SFZFEE

30

25

20

15

10

-10
Na

L L QL QD L L L R L
&P S

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE

N




3203 房间全年逐时温度图

普通办公室[4002]
[image: image133.png]SFZFEE

40

30

B

10

[, + + + + + + + + + +

ut

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4002 房间全年逐时温度图

普通办公室[4006]
[image: image134.png]SFZFEE

LR R R R R
R PR g g RGeS

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4006 房间全年逐时温度图

普通办公室[4017]
[image: image135.png]SFZFEE

40

30

20

10

-10
e

LR R QX QL L L R .
&P S

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE

N




4017 房间全年逐时温度图

普通办公室[4019]
[image: image136.png]SFZFEE

40

30

20

10

-10
e

LR R QX QL L L R .
&P S

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE

N




4019 房间全年逐时温度图

普通办公室[4021]
[image: image137.png]SFZFEE

LR R R R R R R R R R R
R g R

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE

N




4021 房间全年逐时温度图

普通办公室[4027]
[image: image138.png]SFZFEE

LR R R R R R R R R R R
R R

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE

N




4027 房间全年逐时温度图

普通办公室[4032]
[image: image139.png]SFZFEE

30

25 f

20

15

10

-5
W
R R R R R R R R

R R
L L LSS
— BERE — EATERE — RETERMEE — RAERERE — 217iE




4032 房间全年逐时温度图

普通办公室[4033]
[image: image140.png]SFZFEE

LR R R R R R R R R R R
O M S P g

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE

N




4033 房间全年逐时温度图

普通办公室[4043]
[image: image141.png]SFZFEE

l

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4043 房间全年逐时温度图

普通办公室[4048]
[image: image142.png]SFZFEE

i

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE

-10




4048 房间全年逐时温度图

普通办公室[4052]
[image: image143.png]SFZFEE

i

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4052 房间全年逐时温度图

普通办公室[4056]
[image: image144.png]SFZFEE

i

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE

-10




4056 房间全年逐时温度图

普通办公室[4070]
[image: image145.png]SFZFEE

40

30

20

10

0t

-10

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4070 房间全年逐时温度图

普通办公室[4071]
[image: image146.png]SFZFEE

40

30

20

10

0t

-10

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4071 房间全年逐时温度图

普通办公室[4074]
[image: image147.png]SFZFEE

l

-10

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4074 房间全年逐时温度图

普通办公室[4076]
[image: image148.png]SFZFEE

;

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4076 房间全年逐时温度图

普通办公室[4077]
[image: image149.png]SFZFEE

40

5
|
LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4077 房间全年逐时温度图

普通办公室[4079]
[image: image150.png]SFZFEE

l

-10

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4079 房间全年逐时温度图

普通办公室[4082]
[image: image151.png]SFZFEE

|

-10

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4082 房间全年逐时温度图

普通办公室[4083]
[image: image152.png]SFZFEE

30

25 f

20

15

10

5

|
LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4083 房间全年逐时温度图

普通办公室[4086]
[image: image153.png]SFZFEE

l

-10

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4086 房间全年逐时温度图

普通办公室[4089]
[image: image154.png]SFZFEE

30

25 f

20

15

10

5

|
LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4089 房间全年逐时温度图

普通办公室[4092]
[image: image155.png]SFZFEE

|

-10

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4092 房间全年逐时温度图

普通办公室[4098]
[image: image156.png]SFZFEE

30

25 il .

20

15

10

5

|
LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4098 房间全年逐时温度图

普通办公室[4103]
[image: image157.png]SFZFEE

30

25 f

20

15

10

|

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4103 房间全年逐时温度图

普通办公室[4104]
[image: image158.png]SFZFEE

30

25 f

20

15

10

|

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4104 房间全年逐时温度图

普通办公室[4107]
[image: image159.png]SFZFEE

30

25 f

20

15

10

5

|
LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4107 房间全年逐时温度图

普通办公室[4108]
[image: image160.png]SFZFEE

30

25 L4 —

20

15

10

5

|
LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4108 房间全年逐时温度图

普通办公室[4109]
[image: image161.png]SFZFEE

l

-10

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4109 房间全年逐时温度图

普通办公室[4110]
[image: image162.png]SFZFEE

30

25 ! —

20

15

10

5

|
LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4110 房间全年逐时温度图

普通办公室[4113]
[image: image163.png]SFZFEE

|

-10

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4113 房间全年逐时温度图

普通办公室[4115]
[image: image164.png]SFZFEE

30

25 f

20

15

10

5

|
LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4115 房间全年逐时温度图

普通办公室[4117]
[image: image165.png]SFZFEE

l

-10

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4117 房间全年逐时温度图

普通办公室[4121]
[image: image166.png]SFZFEE

:

-10

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4121 房间全年逐时温度图

普通办公室[4123]
[image: image167.png]SFZFEE

40

30

20

10

-10
e

LR R QX QL L L R .
&P S

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE

N




4123 房间全年逐时温度图

普通办公室[4136]
[image: image168.png]SFZFEE

30

25

20

15

10

-10
e

LR R RRX R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4136 房间全年逐时温度图

普通办公室[4149]
[image: image169.png]SFZFEE

l

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4149 房间全年逐时温度图

普通办公室[4154]
[image: image170.png]SFZFEE

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE

-10




4154 房间全年逐时温度图

普通办公室[4168]
[image: image171.png]SFZFEE

40

li

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4168 房间全年逐时温度图

普通办公室[4169]
[image: image172.png]SFZFEE

|

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4169 房间全年逐时温度图

普通办公室[4174]
[image: image173.png]SFZFEE

40

R R
L L LSS
— BERE — EATERE — RETERMEE — RAERERE — 217iE

PSS SN N N SN




4174 房间全年逐时温度图

普通办公室[4177]
[image: image174.png]SFZFEE

40

R R
L L LSS
— BERE — EATERE — RETERMEE — RAERERE — 217iE

PSS SN N N SN




4177 房间全年逐时温度图

普通办公室[4183]
[image: image175.png]SFZFEE

30

25

20

15

10

1o i

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4183 房间全年逐时温度图

普通办公室[4186]
[image: image176.png]SFZFEE

40

LR R
KO QM K I I P A S S
— BERE — Z/EESEE — REEREEE — RErasmaE — S1THE

QLR R R R R 0 R




4186 房间全年逐时温度图

普通办公室[4189]
[image: image177.png]SFZFEE

M

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE

-10




4189 房间全年逐时温度图

普通办公室[4195]
[image: image178.png]SFZFEE

LR R R R R R
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4195 房间全年逐时温度图

空房间[4201]
[image: image179.png]BEC

SFZFEE

40

35

30

25

20

15

10

0 !

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4201 房间全年逐时温度图

空房间[4204]
[image: image180.png]BEC

SFZFEE

30

25

20

15

10

-10
Na

L L QL QD L L L R L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




4204 房间全年逐时温度图

	
	第7页 共7页
	



[image: image182.png]