	楼层
	房间
	对标功能
	采光
等级
	采光
类型
	设计照度
要求(Lx)
	房间面积
(m2)
	达标面积
比例(%)
	结论

	1
	1001[普通教室]
	普通教室
	III
	侧面
	450
	60.49
	100
	满足

	
	1002[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	91.19
	100
	满足

	
	1004[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	60.62
	100
	满足

	
	1009[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	4.72
	100
	满足

	
	1014[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	121.85
	100
	满足

	
	1023[健身活动室]
	健身房
	IV
	侧面
	300
	121.23
	100
	满足

	
	1034[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	96.06
	100
	满足

	
	1035[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	96.17
	100
	满足

	
	1040[健身活动室]
	健身房
	IV
	侧面
	300
	91.68
	100
	满足

	
	1044[健身活动室]
	健身房
	IV
	侧面
	300
	91.30
	100
	满足

	
	1054[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	91.33
	100
	满足

	
	1057[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	91.18
	100
	满足

	
	1058[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	91.18
	100
	满足

	
	1059[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	91.17
	100
	满足

	
	1060[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	91.17
	100
	满足

	
	1061[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	91.18
	100
	满足

	
	1068[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	60.27
	100
	满足

	
	1171[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	9.42
	100
	满足

	2
	2013[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	153.85
	100
	满足

	
	2015[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	122.78
	100
	满足

	
	2016[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	122.78
	100
	满足

	
	2018[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	122.78
	100
	满足

	
	2020[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	121.93
	100
	满足

	
	2025[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	122.08
	100
	满足

	
	2028[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	111.13
	100
	满足

	
	2037[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	96.88
	100
	满足

	
	2039[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	96.61
	100
	满足

	
	2041[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	91.86
	100
	满足

	
	2042[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	91.53
	100
	满足

	
	2045[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	91.71
	100
	满足

	
	2047[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	91.82
	100
	满足

	
	2049[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	91.70
	100
	满足

	
	2053[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	91.69
	100
	满足

	
	2064[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	60.62
	100
	满足

	
	2084[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.56
	100
	满足

	
	2116[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.55
	100
	满足

	
	2120[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	28.78
	100
	满足

	
	2122[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	28.78
	100
	满足

	3
	3022[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	122.78
	100
	满足

	
	3024[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	122.10
	100
	满足

	
	3026[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	122.99
	100
	满足

	
	3029[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	111.13
	100
	满足

	
	3036[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	96.77
	100
	满足

	
	3038[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	96.88
	100
	满足

	
	3046[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	91.82
	100
	满足

	
	3050[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	91.70
	100
	满足

	
	3051[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	91.69
	100
	满足

	
	3066[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	60.62
	100
	满足

	
	3067[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	59.50
	100
	满足

	
	3073[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.70
	87
	满足

	
	3075[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.70
	81
	满足

	
	3078[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.54
	100
	满足

	
	3080[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.55
	100
	满足

	
	3081[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.54
	100
	满足

	
	3085[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.54
	100
	满足

	
	3087[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.54
	100
	满足

	
	3088[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.54
	100
	满足

	
	3090[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.23
	100
	满足

	
	3091[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.54
	100
	满足

	
	3093[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.54
	100
	满足

	
	3094[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.54
	100
	满足

	
	3095[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.54
	100
	满足

	
	3096[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.54
	100
	满足

	
	3097[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.54
	100
	满足

	
	3099[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.54
	100
	满足

	
	3100[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.54
	100
	满足

	
	3101[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.54
	100
	满足

	
	3102[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	28.69
	60
	满足

	
	3105[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.54
	85
	满足

	
	3106[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.55
	100
	满足

	
	3111[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.54
	100
	满足

	
	3112[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.54
	100
	满足

	
	3114[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.54
	100
	满足

	
	3118[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.53
	100
	满足

	
	3119[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.55
	100
	满足

	4
	4006[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	273.59
	100
	满足

	
	4017[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	122.78
	100
	满足

	
	4019[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	122.78
	100
	满足

	
	4021[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	122.78
	100
	满足

	
	4027[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	121.38
	100
	满足

	
	4032[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	96.88
	80
	满足

	
	4033[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	96.77
	77
	满足

	
	4043[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	91.70
	100
	满足

	
	4048[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	91.70
	100
	满足

	
	4052[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	91.69
	100
	满足

	
	4056[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	91.81
	100
	满足

	
	4074[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.70
	69
	满足

	
	4076[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.35
	72
	满足

	
	4077[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.54
	100
	满足

	
	4079[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.55
	100
	满足

	
	4082[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.54
	100
	满足

	
	4083[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.56
	100
	满足

	
	4086[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.54
	100
	满足

	
	4089[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.58
	100
	满足

	
	4092[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.54
	100
	满足

	
	4098[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.55
	100
	满足

	
	4103[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	28.61
	66
	满足

	
	4104[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.54
	91
	满足

	
	4107[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.58
	100
	满足

	
	4108[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.54
	100
	满足

	
	4109[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.54
	100
	满足

	
	4110[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.54
	100
	满足

	
	4113[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.54
	100
	满足

	
	4115[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.55
	100
	满足

	
	4117[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.53
	100
	满足

	
	4121[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	29.19
	100
	满足

	
	4136[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	14.39
	0
	不满足

	
	4149[普通办公室]
	教师办公室
	III
	侧面
	450
	13.27
	100
	满足


