泉乡栖境项目安全玻璃、门窗及配件决算清单

编制依据：泉乡栖境项目施工图纸、门窗施工方案、现场实际施工量、当前市场公允单价，结合项目琼海民居+南洋骑楼建筑风格、生态低密康养定位及绿建低碳要求编制，确保清单数据真实、准确、合规，作为项目安全玻璃、门窗及配件工程决算依据。

| 序号 | 产品/配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注（适配区域/用途，贴合项目风格及绿建要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢化安全玻璃（中空） | 5+12A+5mm，Low-E镀膜，隔音隔热，抗冲击，符合GB 15763.2-2005，环保节能 | ㎡ | 280 | 280 | 78400 | 住宅、主建筑外窗，适配南洋骑楼风格，兼顾隔音隔热，贴合绿建节能要求，适配热带气候 |
| 2 | 夹胶安全玻璃 | 6+0.76PVB+6mm，透光性好，抗冲击、防坠落，符合GB 15763.3-2009 | ㎡ | 95 | 320 | 30400 | 露台、观景台、温泉区走廊玻璃栏板，安全防破碎，适配康养区域安全需求 |
| 3 | 铝合金推拉窗（隔热） | 型材壁厚1.4mm，隔热断桥，适配中空钢化玻璃，表面氟碳喷涂（仿木纹色），符合GB/T 8478-2020 | 樘 | 65 | 850 | 55250 | 住宅卧室、书房，贴合琼海民居风格，隔热隔音，适配热带潮湿气候，易清洁 |
| 4 | 铝合金平开门（隔热） | 型材壁厚1.6mm，隔热断桥，适配中空钢化玻璃，氟碳喷涂，带防撞条，符合GB/T 8478-2020 | 樘 | 38 | 980 | 37240 | 住宅入户门、康养区域房门，兼顾安全与美观，贴合项目建筑风格，防水防潮 |
| 5 | 南洋风格木质装饰窗（配套安全玻璃） | 实木（本土椰木），配套5mm钢化玻璃，雕花装饰，符合环保标准，防潮防腐处理 | 樘 | 22 | 1280 | 28160 | 主建筑、公共连廊，贴合南洋骑楼+琼海民居风格，采用本土低碳建材，绿建适配 |
| 6 | 门窗五金配件（全套） | 含合页、把手、锁具、滑轮、限位器，不锈钢材质，防腐防锈，适配热带潮湿环境 | 套 | 125 | 180 | 22500 | 所有门窗配套使用，耐用易维护，防水防潮，与门窗风格匹配 |
| 7 | 门窗密封胶条 | 三元乙丙材质，耐高温、耐老化、防水密封，适配热带气候，环保无异味 | 米 | 860 | 18 | 15480 | 门窗缝隙密封，防水、隔音、隔热，提升门窗密封性能，贴合防潮需求 |
| 8 | 玻璃胶（中性硅酮） | 500ml/支，防霉、防水、抗老化，粘结力强，适配安全玻璃安装，环保低碳 | 支 | 210 | 32 | 6720 | 安全玻璃安装、门窗缝隙密封，适配温泉区域潮湿环境，防止霉变 |
| 9 | 门窗框固定件 | 不锈钢膨胀螺栓、连接件，防腐防锈，承重性强，符合安装规范 | 套 | 580 | 12 | 6960 | 门窗、玻璃栏板固定使用，适配热带潮湿环境，防止锈蚀脱落 |
| 10 | 遮阳百叶（铝合金） | 铝合金材质，可调节，防晒隔热，表面氟碳喷涂，适配门窗尺寸，绿建节能 | ㎡ | 75 | 160 | 12000 | 外窗配套使用，适配热带高温气候，减少室内能耗，贴合绿建节能要求 |
| 11 | 辅助材料（密封胶、泡沫填缝剂等） | 适配各类门窗、安全玻璃安装，环保低碳，符合项目绿建要求，防潮防腐 | 批 | 1 | 8600 | 8600 | 门窗、玻璃安装配套使用，含运输、损耗补贴，适配项目施工需求 |
| 合计（不含税） |  |  |  |  |  | 301710 | 所有产品及配件均符合国家安全标准、环保标准，贴合项目建筑风格、绿建要求及热带潮湿气候 |
| 税率（9%） |  |  |  |  |  | 27153.9 |  |
| 决算总价（含税） |  |  |  |  |  | 328863.9 |  |