四川省民用建筑施工图设计信息模型报审表

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 | 项目编号 | 2026-001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 四川省绵阳市游仙区小枧片区 | 建筑类型 | 公共建筑 |
| 建筑面积 | 13078 ㎡ | 建筑高度 | 23.3 m |
| 设计阶段 | 施工图设计 | BIM应用深度 | LOD300 |
| 建设单位 | — | 设计单位 | — |
| BIM设计负责人 | 刘航旭 | 联系电话 | — |
| BIM软件 | Revit 2024 / Navisworks Manage 2024 | 文件格式 | .rvt / .nwd |
| 报审日期 | 2026年3月28日 | 版本号 | V1.0 |

一、模型概况

| 模型内容 | 创建情况 | 模型精细度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑专业 | ☑ 已创建 | LOD300 | 含全部建筑构件、门窗、楼梯、幕墙、屋顶、外遮阳等 |
| 结构专业 | ☑ 已创建 | LOD300 | 含基础、梁、板、柱、剪力墙等 |
| 给排水专业 | ☑ 已创建 | LOD300 | 含冷热水管、排水管、消防管、卫生器具等 |
| 暖通专业 | ☑ 已创建 | LOD300 | 含空调风管、水管、设备、风口等 |
| 电气专业 | ☑ 已创建 | LOD300 | 含桥架、线管、配电箱、灯具等 |
| 智能化专业 | ☑ 已创建 | LOD300 | 含综合布线、安防设备、监控等 |
| 外网及景观 | ☑ 已创建 | LOD200 | 含场地道路、绿化、铺装、室外管线等 |
| 总装模型 | ☑ 已创建 | — | 各专业模型整合，含碰撞检测 |

二、模型应用情况

| 应用项 | 应用阶段 | 应用内容 | 成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可视化设计 | 方案/初设 | 三维模型展示、效果图、虚拟漫游 | 效果图、漫游视频 |
| 专业协同 | 施工图 | 专业间碰撞检查、管线综合优化 | 碰撞检测报告、优化建议 |
| 绿色建筑模拟 | 施工图 | 室外风环境、自然采光、能耗模拟（与专项报告协同） | 风环境报告、采光报告 |
| 工程量统计 | 施工图 | 主要材料工程量提取 | 材料清单 |
| 净高分析 | 施工图 | 关键区域净高检查 | 净高分析图 |
| 预制构件设计 | 施工图 | 预制楼梯、预制叠合板（部分） | 预制构件深化模型 |
| 出图 | 施工图 | 部分平面图、剖面图、大样图 | 电子图纸 |

三、模型交付内容

| 内容 | 文件名称 | 格式 | 版本 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑模型 | 江洲绿筑_建筑.rvt | .rvt | 2024 | 含所有建筑构件 |
| 结构模型 | 江洲绿筑_结构.rvt | .rvt | 2024 | 含结构构件 |
| 给排水模型 | 江洲绿筑_MEP.rvt | .rvt | 2024 | 含给排水、消防、雨水 |
| 暖通模型 | 江洲绿筑_MEP.rvt | .rvt | 2024 | 含暖通、新风、排烟 |
| 电气模型 | 江洲绿筑_MEP.rvt | .rvt | 2024 | 含电气、弱电、消防电 |
| 总装模型 | 江洲绿筑_总装.rvt | .rvt | 2024 | 整合后模型 |
| 碰撞检查报告 | 碰撞检查报告.pdf | .pdf | — | 含问题清单及修改记录 |
| 净高分析报告 | 净高分析报告.pdf | .pdf | — | 含关键区域净高图 |
| 管线综合图 | 管线综合图.dwg | .dwg | 2018 | 各专业管线综合平面、剖面 |
| 工程量清单 | 主要材料清单.xlsx | .xlsx | — | 按专业分类统计 |

四、模型应用自评

| 评价项 | 自评情况 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 模型完整性 | ☑ 满足要求 | 各专业模型完整，含建筑、结构、机电、外网 |
| 模型规范性 | ☑ 满足要求 | 模型命名、构件分类、颜色、定位符合《四川省建筑信息模型设计交付标准》 |
| 模型精度 | ☑ 满足要求 | 主要构件达到LOD300，满足施工图设计深度 |
| 协同设计 | ☑ 满足要求 | 采用中心文件协同，每周一次模型整合与碰撞检测 |
| 模型应用 | ☑ 满足要求 | 完成碰撞检查、净高分析、绿色建筑模拟、工程量统计等应用 |
| 成果交付 | ☑ 满足要求 | 交付内容完整，格式符合要求 |

五、审核意见

| 审核部门 | 审核意见 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计单位（BIM负责人） | 经审核，模型内容完整，应用情况符合要求 | 刘航旭 | 2026.3.28 |
| 建设单位 | — | — | — |
| 施工图审查机构 | — | — | — |