装饰性构件造价比例计算书

一、计算依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第2.1.18条

《四川省民用绿色建筑设计施工图阶段审查技术要点2024版》第2.1.18条

项目施工图设计文件

《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013

二、装饰性构件定义

根据绿色建筑评价标准，装饰性构件是指不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用，仅为追求建筑造型效果而设置的纯装饰构件，如：

不具备功能作用的纯装饰性挑檐、飘板、构架；

纯装饰性塔楼、尖顶、拱券；

不具备实际使用功能的装饰性线条、格栅；

仅为造型服务的装饰柱、装饰墙等。

不计入装饰性构件的部分：

满足结构受力需求的构件（梁、柱、剪力墙）；

满足建筑功能需求的构件（雨篷、阳台、空调板、女儿墙）；

满足遮阳、通风、采光需求的构件（遮阳板、百叶、采光顶）；

满足设备布置需求的构件（设备平台、管井、烟道）；

屋顶绿化、光伏板、太阳能集热器等一体化设施；

建筑外墙保温层及饰面层（按节能设计要求设置）。

三、项目概况

| 项目名称 | 江洲绿筑—蜀川水榭社区中心 |
| --- | --- |
| 项目地点 | 四川省绵阳市游仙区小枧片区 |
| 建筑类型 | 公共建筑（社区中心） |
| 建筑面积 | 13078 ㎡ |
| 建筑层数 | 地上5层，地下0层 |
| 建筑高度 | 23.3 m |
| 结构类型 | 混凝土框架结构 |

四、装饰性构件识别与统计

（一）本项目主要造型及构件分析

| 构件名称 | 位置 | 功能说明 | 是否计入装饰性构件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑主体框架 | 全楼 | 结构承重 | 否 |
| 外墙保温层及饰面 | 全楼外立面 | 保温隔热、围护功能 | 否 |
| 外窗及幕墙 | 全楼外立面 | 采光、通风、围护 | 否 |
| 横向可调节百叶窗 | 各层外立面 | 遮阳、调节光线、通风 | 否 |
| 光伏发电棚架 | 屋顶 | 光伏发电、遮阳、景观 | 否 |
| 屋顶花园构架 | 屋顶 | 绿化种植、休闲活动 | 否 |
| 绿色中庭采光顶 | 各单体中庭 | 采光、通风 | 否 |
| 建筑入口雨篷 | 主入口 | 遮雨、引导人流 | 否 |
| 女儿墙 | 屋顶边缘 | 安全防护 | 否 |
| 空调室外机位 | 立面及屋顶 | 设备布置 | 否 |
| 连接廊道 | 各单体之间 | 交通联系、遮阳遮雨 | 否 |
| 纯装饰线条 | 无 | — | 0 |

（二）结论

经核查，本项目未设置纯装饰性构件。

五、装饰性构件造价占比计算

| 项目 | 金额（万元） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 建筑工程总造价 | 约 4000 | 按同类公共建筑估算，单位造价约3060元/㎡ |
| 装饰性构件造价 | 0 | 无纯装饰性构件 |
| 装饰性构件造价占比 | 0% | 0 ÷ 4000 × 100% = 0% |

六、结论

本项目建筑造型要素简约，立面设计以功能性构件为主，未设置纯装饰性构件。装饰性构件造价占建筑总造价比例为 0%，小于《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第2.1.18条规定的公共建筑不大于1%的限值要求。

结论：达标 ✓