[image: image4.jpg]




	住区热环境设计报告书
（规定性设计）

	

	设计编号：

	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	南宁

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月22日


	采用软件
	: 住区热环境TERA2025
	[image: image4.jpg]

	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18907813888
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31
住区概况


42
设计依据


43
计算规定


43.1
规定性设计


54
计算参数


54.1
典型气象日气象参数


64.2
渗透面夏季逐时蒸发量


65
住区指标概览


76
规定性设计指标


76.1
底层通风架空率


76.2
绿化遮阳体叶面积指数


76.3
渗透蒸发指标


86.4
屋面绿化率


87
结论





1 住区概况
	工程名称
	

	工程地点
	南宁

	地理位置
	北纬：22.80°
	东经：108.30°

	建筑气候区
	IVB

	主导风向
	东南


[image: image2.png]



图1.1 场地鸟瞰图
[image: image3.png]



图1.2 场地平面图
2 设计依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013
3. 《住宅项目规范》GB 55038–2025
3 计算规定
《城市居住区热环境设计标准》的指标体系包括规定性设计和评价性设计，当不满足规定性指标时可进行性能设计指标评价。

3.1 规定性设计
（1）4.1.4：在Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ建筑气候区，当夏季主导风向上的建筑物迎风面宽度超过80m时，该建筑底层的通风架空率不应小于10％。
（2）4.2.3：绿化遮阳体的叶面积指数不应小于3.0。

（3）4.3.1：居住区户外活动场地和人行道路地面应有雨水渗透与蒸发能力，渗透与蒸发指标不应低于表4.3.1的规定。
表4．3．1 居住区地面渗透蒸发指标
	地面
	I、II、VI、VII气候区
	III、IV、V气候区

	
	渗透面积比率β（%）
	地面透水系数k（mm/s）
	蒸发量m（kg/㎡·d）
	渗透面积比率β（%）
	地面透水系数k（mm/s）
	蒸发量m（kg/㎡·d）

	广场
	40
	3
	1.6
	50
	3
	1.3

	游憩场
	50
	
	
	60
	
	

	停车场
	60
	
	
	70
	
	

	人行道
	50
	
	
	60
	
	


（4）居住区内建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的50％。
当以上4条有任意一条不能满足时候，需要进行评价性设计。
4 计算参数
4.1 典型气象日气象参数
	时刻
	干球温度
(℃)
	相对湿度(%)
	水平总辐射照度
(W/㎡)
	水平散射辐射照度
(W/㎡)
	风速(m/s)
	主导风向

	0
	27.1
	90
	0.00
	0.00
	1.3
	东南

	1
	26.9
	90
	0.00
	0.00
	1.0
	

	2
	26.7
	90
	0.00
	0.00
	0.8
	

	3
	26.5
	90
	0.00
	0.00
	0.7
	

	4
	26.3
	89
	0.00
	0.00
	0.5
	

	5
	26.2
	89
	0.00
	0.00
	0.3
	

	6
	26.4
	88
	30.56
	27.78
	0.2
	

	7
	26.7
	86
	161.11
	97.22
	0.0
	

	8
	27.3
	84
	316.67
	169.44
	0.3
	

	9
	28.1
	82
	475.00
	230.56
	0.7
	

	10
	28.9
	79
	619.44
	280.56
	1.0
	

	11
	29.7
	77
	727.78
	316.67
	1.3
	

	12
	30.4
	76
	783.33
	333.33
	1.7
	

	13
	30.8
	75
	775.00
	333.33
	2.0
	

	14
	30.9
	75
	705.56
	311.11
	2.2
	

	15
	30.7
	77
	586.11
	272.22
	2.3
	

	16
	30.2
	78
	436.11
	216.67
	2.5
	

	17
	29.7
	81
	275.00
	147.22
	2.7
	

	18
	29.1
	83
	125.00
	75.00
	2.8
	

	19
	28.6
	85
	0.00
	0.00
	3.0
	

	20
	28.2
	87
	0.00
	0.00
	2.5
	

	21
	27.8
	88
	0.00
	0.00
	2.0
	

	22
	27.6
	89
	0.00
	0.00
	1.5
	

	23
	27.3
	90
	0.00
	0.00
	1.0
	

	日平均
	28.3
	84
	250.69
	117.13
	1.4
	


4.2 渗透面夏季逐时蒸发量
	时刻
	水面(kg/(㎡.h))
	绿地(kg/(㎡.h))
	渗透型硬地
(kg/(㎡.h))
	绿化屋面
(kg/(㎡.h))

	0
	0.09
	0.24
	0.07
	0.19

	1
	0.10
	0.19
	0.06
	0.15

	2
	0.08
	0.15
	0.06
	0.12

	3
	0.08
	0.14
	0.05
	0.11

	4
	0.09
	0.13
	0.05
	0.11

	5
	0.07
	0.16
	0.05
	0.13

	6
	0.18
	0.22
	0.08
	0.18

	7
	0.34
	0.33
	0.09
	0.26

	8
	0.52
	0.43
	0.10
	0.34

	9
	0.75
	0.53
	0.10
	0.42

	10
	0.89
	0.55
	0.10
	0.44

	11
	1.05
	0.54
	0.10
	0.43

	12
	1.11
	0.50
	0.09
	0.40

	13
	1.03
	0.43
	0.09
	0.35

	14
	0.92
	0.34
	0.06
	0.27

	15
	0.78
	0.29
	0.04
	0.23

	16
	0.60
	0.22
	0.04
	0.17

	17
	0.39
	0.16
	0.02
	0.13

	18
	0.28
	0.12
	0.02
	0.09

	19
	0.20
	0.10
	0.01
	0.08

	20
	0.15
	0.07
	0.01
	0.06

	21
	0.14
	0.07
	0.00
	0.05

	22
	0.11
	0.07
	0.01
	0.05

	23
	0.11
	0.05
	0.00
	0.04

	日累计(kg/(㎡.d))
	10.06
	6.03
	1.30
	4.80


5 住区指标概览
	指标
	值

	地块面积(㎡)
	917.83

	建筑密度
	0.19

	室外面积(㎡)
	747.36

	广场面积(㎡)
	173.34

	草地面积(㎡)
	0.00

	水面面积(㎡)
	0.00

	乔木面积(㎡)
	37.70

	亭廊面积(㎡)
	0.00

	爬藤棚架面积(㎡)
	17.50

	屋顶绿化面积(㎡)
	105.74

	渗透性硬地面积(㎡)
	173.34

	绿化遮阳覆盖率(%)
	7.39

	构筑物遮阳覆盖率(%)
	0.00


6 规定性设计指标
6.1 底层通风架空率
	建筑名称
	底层架空面积(㎡)
	基底面积(㎡)
	迎风面宽度(m)
	底层通风架空率(%)

	未命名
	
	
	
	0

	各层平面12.21LJ
	0.0
	170.5
	0.0
	0

	依据
	《城市居住区热环境设计标准》4.1.4条

	标准要求
	III、IV、V气候区，夏季主导风向迎风面积宽度超过80m时，底层通风架空率不应小于10%

	结论
	满足


6.2 绿化遮阳体叶面积指数
	遮阳体类型
	叶面积指数
	面积(㎡)

	乔木
	LAI >= 3
	38

	
	LAI < 3
	0

	爬藤棚架
	LAI >= 3
	17

	
	LAI < 3
	0

	依据
	《城市居住区热环境设计标准》4.2.3条

	标准要求
	绿化遮阳体叶面积指数不应小于3.0

	结论
	满足


6.3 渗透蒸发指标
	地面
	面积(㎡)
	面积所占比例
	地面透水系数k(mm/s)
	蒸发量m
(kg/(㎡·d))

	广场
	173
	1.000
	3.00
	1.32

	合计
	173
	1.0
	3.00
	1.32


	地面
	渗透面积比率(%)
	限值(%)

	广场
	100
	50

	渗透与蒸发指标

	指标
	值
	限值

	地面透水系数k(mm/s)
	3.00
	3

	蒸发量m(kg/(㎡·d))
	1.32
	1.3

	依据
	《城市居住区热环境设计标准》4.3.1条

	标准要求
	渗透面积比率、透水系数及蒸发量不应低于标准规定限值

	结论
	满足


6.4 屋面绿化率
	建筑名称
	屋面轮廓面积(㎡)
	屋顶绿化面积(㎡)
	可绿化屋面
面积(㎡)
	屋面绿化率(%)

	各层平面12.21LJ
	170.5
	105.7
	170.5
	62

	合计
	170.5
	105.7
	170.5
	62

	依据
	《城市居住区热环境设计标准》4.4.2条

	标准要求
	建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的50%

	结论
	满足


7 结论
	类别
	检查项
	结论
	备注

	规定性设计
	底层通风架空率
	满足
	不满足任意一条时，进行评价性设计

	
	绿化遮阳体叶面积指数
	满足
	

	
	渗透蒸发指标
	满足
	

	
	屋面绿化率
	满足
	

	结论
	满足


PAGE  
1

[image: image5.jpg]


[image: image6.png]yl SRIERTE N



