[image: image134.png]




室内气流组织分析报告

室内气流组织分析报告
蒲津143号绿色建筑改造
设计编号：
[image: image1.png]



	工程地点
	：
	南宁

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	：
	2025年12月21日


	采用软件
	: 建筑通风Vent2025
	[image: image2.png]Je SRIEANEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18907813888
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
31
项目概况


31.1
平面图


81.2
三维视图


82
计算依据


93
参考标准


94
技术措施


105
计算方法


115.1
CFD计算原理


136
结果分析


136.1
室内速度场分布


256.2
室内风速矢量图


376.3
流线图


497
结论





1 项目概况
1.1 平面图
[image: image3.wmf]
1层平面
[image: image4.wmf]
2层平面
[image: image5.wmf]
3层平面
[image: image6.wmf]
4层平面
[image: image7.wmf]
5层平面
[image: image8.wmf]
6层平面
1.2 三维视图
[image: image9.png]


[image: image10.png]



[image: image11.png]



[image: image12.png]



请先在【模型观察】命令中保存图片
2 计算依据
本项目主要参照资料为：
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3. 《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309—2013
4. 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
3 参考标准
室内气流组织评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）中控制项5.1.2条，具体要求如下：


5.1.2
应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
4 技术措施
本项目采用了如下技术措施避免室内气流组织合理，防止污染物串通：
	房间类型
	措施

	厨房
	置于自然通风负压侧

	
	设置可关闭的门

	
	安装抽油烟机

	
	设置竖向排风道

	
	采用双烟道设计

	
	排气道设计有利于排气通畅

	
	安装止回排气阀、放倒灌风帽

	
	风口位置合理，进排风无短路/无污染

	
	排放位置合理，远离其他空间/室外人员活动区

	卫生间
	置于自然通风负压侧

	
	设置可关闭的门

	
	安装排气扇

	
	设置竖向排风道

	
	排气道设计有利于排气通畅

	
	安装止回排气阀、放倒灌风帽

	
	风口位置合理，进排风无短路/无污染

	
	排放位置合理，远离其他空间/室外人员活动区

	
	设置气窗（公共卫生间、浴室）

	餐厅
	设置可关闭的门

	
	安装抽油烟机

	
	设置负压排风系统

	
	风口位置合理，进排风无短路/无污染

	
	排放位置合理，远离其他空间/室外人员活动区

	打印复印室
	设置可关闭的门

	
	设置负压机械排风

	
	安装止回排气阀、放倒灌风帽

	
	风口位置合理，无短路/无污染

	
	排放位置合理，远离其他空间/室外人员活动区

	地下车库
	设置可关闭的门

	
	设置负压机械排风

	
	安装止回排气阀、放倒灌风帽

	
	风口位置合理，无短路/无污染

	
	排风系统独立

	
	排放位置合理，远离其他空间/室外人员活动区

	垃圾房
	设置可关闭的门

	
	设置负压机械排风

	
	安装止回排气阀、放倒灌风帽

	
	风口位置合理，无短路/无污染

	
	排风系统独立

	
	排放位置合理，远离其他空间/室外人员活动区


5 计算方法
本项目首先采用CFD计算得出室内流速分布和气流方向，从整体上展示室内风速和气流组织，为室内优化设  计提供依据。
5.1 CFD计算原理
5.1.1 湍流模型
湍流模型反映了流体流动的状态，在流体力学数值模拟中，不同的流体流动应该选择合适的湍流模型才会最大限度模拟出真实的流场数值。本项目依据《绿色建筑评价技术细则》推荐的标准k-ε湍流模型进行室内流场计算。下表为几种工程流体中常见湍流模型适用性：
表 1  常用湍流模型适用范围
	常用湍流模型
	特点和适用工况

	 standard k-ε 模型
	简单的工业流场和热交换模拟，无较大压力梯度、分离、强曲率流，适用于初始的参数研究

	RNG k-ε模型
	适合包括快速应变的复杂剪切流、中等旋涡流动、局部转捩流如边界层分离、钝体尾迹涡、大角度失速、房间通风、室外空气流动

	realizable k-ε 模型
	旋转流动、强逆压梯度的边界层流动、流动分离和二次流，类似于RNG


5.1.2 边界条件
进风窗口：采用压强边界条件；
排风窗口：采用压强边界条件。
5.1.3 求解计算
1. 数学模型
本项目采用CFD（计算流体力学）方法对风场进行求解，即在所分析的计算域内建立流体流动的质量守恒、动量守恒和能量守恒建立数学控制方程，其一般形式如下所示：
[image: image13.png]]
% +div(pUs) = div(T,gradp) + Se




该式中的φ可以是速度、湍流动能、湍流耗散率以及温度等物理量，参照下表
表 5.1‑1 计算流体力学的控制方程
	名称
	变量
	[image: image14.png]



	[image: image15.png]




	连续性方程
	1
	0
	0

	x 速度
	[image: image16.png]



	[image: image17.png]fops = W+l




	[image: image18.png]P 9 ou 9 v 0 dw
ax ax Werr ) + gy Werr ) + 57 (Rerr 37)





	y 速度
	[image: image19.png]



	[image: image20.png]fops = W+l




	[image: image21.png]P 0 ow.
o ax(u.,,ay) ayqu.,,ay) az(u.,,ay)





	z 速度
	[image: image22.png]



	[image: image23.png]fops = W+l




	[image: image24.png]




	湍流动能
	[image: image25.png]



	[image: image26.png]Qi lloff




	[image: image27.png]G, + Gy — pe





	湍流耗散
	[image: image28.png]



	[image: image29.png]Qellofs




	[image: image30.png]£ &2
Cieg (G + Cscbis) —Cochp — Re





	温度
	[image: image31.png]



	[image: image32.png]



	[image: image33.png]





上表中的常数如下：
	[image: image34.png]



	[image: image35.png]25,5,




	[image: image36.png]



	[image: image37.png]




	[image: image38.png]



	[image: image39.png]



	[image: image40.png]€, = 1.68




	[image: image41.png]v
Cs. = tanh |7
* a2 +w?






	[image: image42.png]



	[image: image43.png]



	
	

	[image: image45.png]


 由 [image: image47.png]a+2.3920 |%3679 _

g +239291 err

a-1.3929

e




 计算。其中[image: image49.png]




	如果[image: image51.png]h < o



，则[image: image53.png]@, = a, ~ 1393





	[image: image55.png]+gn?)



，其中[image: image57.png]


，[image: image59.png]4.38




，[image: image61.png]B =0.012






2. 差分格式
  本项目采用二阶迎风格式对方程进行离散，二阶迎风格式的准确性可满足一般流体模拟计算的要求。
6 结果分析
6.1 室内速度场分布
[image: image62.png]U(m/s)

156

146

136

126

107

0.973

0.875

0.778

0.681

—osss

—oass

—lo.389

o292

0.195

0.0973

0.00

VENT



[image: image63.png]U(m/s)

155

146

136

126

107

0.972

0.874

0777

0.680

oss3

o486

—o.as9

o291

0.194

0.0972

0.00

VENT



[image: image64.png]U(m/s)
L3
106
0.989
0918
0.048
0.777
0.706
0.636
0.565
0.495
0.424
0.353
0.283
0.212

o0.141

0.0706

0.00

VENT



[image: image65.png]U(m/s)
225
2.11
197
183

1.69

0.843
0.702
0.562
0.421

0.281

0.140

0.00

VENT



[image: image66.png]U(m/s)
229
2.15
200
186
172

157

1.00
0.859
0.716
0573
0.429

0.286

0.00

VENT



[image: image67.png]U(m/s)
2.38
223
208
193
178
164
149

1.04
0.892
0.744

0595

0.297

0.149

0.00

VENT



[image: image68.png]U(m/s)
171
161
150
139
129
118
107
0.965
0.857
0.750
0.643
0536
0.429
0322

0.214

0.107

0.00

VENT



[image: image69.png]U(m/s)
1.96
184
171
159

147

0.979
0.857
0.735
0.612
0.490
0.367
0.245

0.122

0.00

VENT



[image: image70.png]U(m/s)
229
2.14
200
186
171

157

1.00

0.857
0.714
0571
0.429

0.286

0.00

VENT



[image: image71.png]U(m/s)
2.38
223
208
194
179
164
149

1.04
0.893
0.745

0.596

0.298

0.149

0.00

VENT



[image: image72.png]U(m/s)

141

132

123

106

0.968

0.880

0.792

0.704

0.616

0.528

0.440

0.352

0.264

0.176

0.0880

0.00

VENT



[image: image73.png]U(m/s)
Lo
s
0.959
0.890
0.822
0.753
0.085
0.616
0.548
0.479
0411
0302
0.274
0.205

0.137

0.0685

0.00

VENT



[image: image74.png]U(m/s)

124

109
101

0933
o855
0778
0.700
0.622
0544
0.467
0389
e
0.233

0.156

0.0778

0.00

VENT



[image: image75.png]U(m/s)
134

125

109
100

0520
037
0753
069
0588
0502
018
0335
0251

0.167

0.0837

0.00

VENT



[image: image76.png]U(m/s)

143

0986
0297
007
o717
0028

0538

0359
0.269

0.179

0.0897

0.00

VENT



[image: image77.png]U(m/s)
2.24
2.10
1.96
182

1.68

154

140

1.26

112

—

0.980

o040

—o.700

—i0560

—0.420

0.280
0.140

0.00

VENT




[image: image78.png]U(m/s)
2.22
2.08
1.95
181
167
153
139
1.25

0.973

—0.695

—0417

0.278
0.139

0.00

VENT

S




[image: image79.png]U(m/s)
130
122
L4

106

0.975

0.894

0812

0.731

0.650 ‘

0.569

o487

—o.406

o325

0.162
0.0812

0.00

VENT




[image: image80.png]U(m/s)
157
120
120

L2

ot
I

osis

0257
13
oosso

oooist




[image: image81.png]U(m/s)
157
120
120

L2

ot
I

osis

0257

13

oosso

oooist



[image: image82.png]U(m/s)
157
120
120

L2

ot
I

osis

0257

13

oosso

oooist



[image: image83.png]U(m/s)
157
120
120

L2

ot
I

osis

0257

13

oosso

oooist



[image: image84.png]U(m/s)
157
120
120

L2

ot
I

osis

0257

13

oosso

oooist



[image: image85.png]U(m/s)
157
120
120

L2

oous

osse

ot

I

Hosis

oz

oosso

oooist





图6-1 室内速度分布
6.2 室内风速矢量图
[image: image86.png]U(m/s)

156




[image: image87.png]U(m/s)

155

146

136

126

107

0.972

0.874

0777

0.680

0.583

0.486

0.389

0.291

0.194

0.0972

0.00

VENT



[image: image88.png]U(m/s)
L3
106
0.989

0.918

0.848

0777

0.706

0.636

0.565

0.495

0.424

0.353

0.283

0212

o0.141

0.0706

0.00

VENT



[image: image89.png]U(m/s)
225
2.11
197
183

169 iy

140

1.26

112

0.983

0.843

0.702

S A

0.562

0.421

0.281

0.140

0.00

VENT



[image: image90.png]U(m/s)
229
2.15
200
186

172

157

1.29

115

1.00

0.859

0.716

0573

0.429

0.286

0.143

0.00

VENT



[image: image91.png]U(m/s)
2.38
223
208
193

178

1.64

149

119

1.04

0.892

0.744

0595

0.446

0.297

0.149

0.00

VENT



[image: image92.png]U(m/s)
171
161
150
139

1.29

118

1.07

0.965

0.857

0.750

0.643

0536

0.429

0.322

0.214

0.107

0.00

VENT



[image: image93.png]U(m/s)
1.96
184
171

159

147

0.979

0.857

0.735

0.612

0.490

0.367

0.245

0.00

VENT



[image: image94.png]U(m/s)
229
2.14
200
186

171

157

1.29

114

1.00

0.857

0.714

0571

0.429

0.286

0.143

0.00

VENT



[image: image95.png]U(m/s)
2.38
223
208
194

179

1.64

149

119

1.04

0.893

0.745

0.596

0.447

0.298

0.149

0.00

VENT



[image: image96.png]U(m/s)

141

106

0.968

0.880

0.792

0.704

0.616

0.528

0.352

0.264

0.176

0.0880

0.00

VENT



[image: image97.png]U(m/s)
Lo
s
0.959
0.890
0.822
0.753
0.085
0.616
0.548
0.479
0411
0302
0.274
0.205
0.137
0.0085

0.00

VENT

—




[image: image98.png]U(m/s)

124

109

o1

0.933

0.855

0.778

0.700

0.622

0544

0.467

0.389

0311

0.233

0.156

0.0778

0.00

VENT



[image: image99.png]U(m/s)
134

125

1.09

1.00

0920

0837

0753

0.669

0586

0502

0418

0335
0251
0167
00837

0.00

VENT



[image: image100.png]U(m/s)

143

0.986

0.897

0.807

0717

0.628

0538

0359
0269
0179
00897

0.00

VENT



[image: image101.png]U(m/s)

224

2.10

1.96

1.82

1.68

140

1.26

112

0.980

0.840

0.700

0.560

0.420

0.280

0.140

0.00

VENT



[image: image102.png]U(m/s)

222

2.08

1.95

181

167

139

125

L

0.973

0.834

0.695

0.556

0417

0.278

0.139

0.00

VENT



[image: image103.png]U(m/s)
130

122

0.0812

0.00

VENT



[image: image104.png]VSR
100

0.938

0.875

0.813

0.750

Y

0.688

0.625

0.563

0.500

0.438

0375

0313

0.250

0.188

0.125

0.0625

0.00



[image: image105.png]VSR
100
0.938
0.875

0.813

0.750

0.688

0.625

0.563

0.500

0.438

0375

0313

0.250

0.188

0.125

0.0625

0.00




[image: image106.png]VSR
100
0.938
0.875
0.813

0.750 L &

0.688

0.625

0.563

0.500

0.438

0375

0313

0.250

0.188

0.125

0.0625

0.00



[image: image107.png]VSR
100
0.938
0.875
0.813
0.750
0.688
0.625
0.563
0.500
0.438
0375
0313
0.250
0.188
0.125
0.0625

0.00

LA




[image: image108.png]VSR
100
0.938
0.875
0.813
0.750
0.688
0.625
0.563
0.500
0.438
0375
0313
0.250
0.188
0.125
0.0625

0.00




[image: image109.png]VSR

100

0.938

0.875

0.813

0.750

0.688

0.625

0.563

0.500

0.438

0375

0313

0.250

0.188

0.125

0.0625

0.00




图6-2 室内风速矢量图
6.3 流线图
[image: image110.png]U(m/s)

18

o7

os7
o
o
o
o

o 00ss

00008

VENT



[image: image111.png]U(m/s)

18

oz
o

o cosee

|

VENT



[image: image112.png]U(m/s)
108
a5t
ey
00
o
o7is
Iy
osas
os
7

080

oz

0105
010
o0ss0

5.00e.05

VENT




[image: image113.png]U(m/s)

218

180

136

109
I

I

02
013

ss16-06

VENT




[image: image114.png]U(m/s)

226

7

1750:06

VENT




[image: image115.png]U(m/s)

237

I
X

oso1

0206
e

680e-06

VENT




[image: image116.png]U(m/s)

L6

om0

o677

056

st

I

0226

s

245006

VENT



[image: image117.png]U(m/s)

190

131

e

L7

oos1

o713

I

o

00e-06

VENT



[image: image118.png]U(m/s)

226




[image: image119.png]U(m/s)

23

o7

os00

0205
e

2360-06

VENT




[image: image120.png]U(m/s)

o

006

VENT



[image: image121.png]0756

Iy
o0
0567
o506
a1
07

I

o
012
o080

1670:05

VENT




[image: image122.png]U(m/s)
125
7
109
101

I

oase
000

012

o156
oo

260007

VENT




[image: image123.png]U(m/s)

Lo

Ira

0507

0362
0200
o217
o5

o075

L760:05

VENT



[image: image124.png]U(m/s)

13

L
108
I

os16

X
o466
o5t
os00

016

0167
o083

4 s6e-05

VENT




[image: image125.png]U(m/s)

22

I

I

007

oare

02w

030

a936-05

VENT




[image: image126.png]U(m/s)

22

I

I

osss

a7

027

030

270e.05

VENT




[image: image127.png]U(m/s)

L

osis

13

oooist

VENT




[image: image128.png]U(m/s)
——s
|
| P
i

—u

osse

o

ot

I

osis

a0

036

0257

13

oosso

oooist




[image: image129.png]U(m/s)
157
120
120

L2

osis

13

oooist




[image: image130.png]U(m/s)
157
120
120

L2

osis

13
oosso

oooist




[image: image131.png]U(m/s)

L

osis

oooist




[image: image132.png]U(m/s)

L

osis

oooist




[image: image133.png]U(m/s)
——s
|
| P
i

—u

osse

o

ot

I

osis

a0

036

0257

13

oosso

oooist





图6-3 室内流线图
7 结论
该建筑参评房间所用技术措施合理，且通过CFD对室内进行气流组织分析，确认气流组织合理，满足绿标5.1.2的要求。
	
	第2页 共6页
	



[image: image134.png][image: image135.png]


