绿色建筑项目投资增量成本情况表

1.项目概况

项目名称：绿合・乡坊——基于可持续发展视角下的水田埠绿色共享服务中心设计 平方米

项目星级：三星级

建筑面积：3501.95 平方米

用地面积：5423.7 平方米

业主单位：南昌大学

设计单位：南昌大学

咨询单位：

2.投资增量计算

| 相关条文 | 增量项目 | 单价 | 单位 | 应用量 | 增量（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.3 | 防夹功能门窗 | 250.0 | 个 | 40.0 | 1.0 |
| 4.2.9 | 室内装修材料 | 20.0 | m2 | 2000.0 | 4.0 |
| 5.1.5 | 灯具 | 3.0 | m2 | 3000.0 | 0.9 |
| 5.2.4 | 水箱以及保障措施 | 500.0 | m2 | 10.0 | 0.5 |
| 5.2.8 | 导光管 | 1000.0 | 个 | 20.0 | 2.0 |
| 5.2.11 | 可调节遮阳百叶窗 | 100.0 | m2 | 500.0 | 5.0 |
| 6.2.9 | 智能化系统软硬件 | 100.0 | m2 | 1000.0 | 10.0 |
| 7.2.5 | 空调系统 | 100.0 | m2 | 1000.0 | 10.0 |
| 7.2.9 | 太阳能板 | 700.0 | m2 | 134.0 | 9.38 |
| 7.2.10 | 卫生器具 | 100.0 | 套 | 50.0 | 0.5 |
| 7.2.11 | 绿化灌溉系统 | 20.0 | m2 | 1000.0 | 2.0 |
| 7.2.18 | 绿色建材 | 50.0 | m2 | 500.0 | 2.5 |
| 8.2.5 | 绿色雨水基础设施 | 50.0 | m2 | 500.0 | 2.5 |
| 总计： |  |  |  |  | 50.28 |
| 单位建筑面积增量成本：143.6元/平方米 |  |  |  |  |  |