8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境应满足国家现行有关标准的要求
	/
	√

	
	8.1.3
	配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式
	/
	√

	
	8.1.4
	场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计
	/
	√

	
	8.1.5
	建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	场地内不应有排放超标的污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调
	/
	√

	
	8.1.8
	环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	8.2.1
	充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观
	10
	10

	
	8.2.2
	规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制
	10
	10

	
	8.2.3
	充分利用场地空间设置绿化用地
	16
	16

	
	8.2.4
	室外吸烟区位置布局合理
	9
	9

	
	8.2.5
	利用场地空间设置绿色雨水基础设施
	15
	13

	
	8.2.6
	场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求
	10
	5

	
	8.2.7
	建筑及照明设计避免产生光污染
	10
	0

	
	8.2.8
	场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风
	10
	10

	
	8.2.9
	采取措施降低热岛强度
	10
	0

	合计
	100.0
	73.0


8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于     Ⅱ     光气候区，所在城市为    长春     ，属于：☑大城市 ☐中小城市
项目日照时数：     ≥2.0​     h，相关标准的日照时数要求：    ≥2.0      h，其他规定性日照要求：  旧区改建项目可酌情降低，但不应低于大寒日1.0小时  
依据标准： 《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018、《吉林省城市规划管理技术规定》、《长春市城市规划管理技术规定》，是否达标：☑是  ☐否，是否降低了周边建筑的日照标准：☐是  ☑否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）规划批复文件；
2）竣工总平面图；
3）日照计算分析报告，应包含建筑局部及间距说明。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 日照备案编号.docx
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 全景日照（鸟瞰）.bmp
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 线上点日照分析图.pdf
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面.jpg



8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

建筑室外夏季逐时湿球黑球温度 (WBGT) ：  19.18 - 23.14  ℃，室外平均热岛强度    0.84     ℃ ， 夏季平均迎风面积比（ζ s ） ：    0.71     ， 活动场地的遮阳覆盖率     49.87      % 

请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。 

	   本项目通过优化建筑布局与朝向、控制夏季迎风面积比、提高绿化覆盖率、采用高反射与透水铺装、加强自然通风与建筑遮阳、设计开放空间与水系形成冷岛区域等措施，有效降低城市热岛强度、提升环境舒适度。 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图； 

2 ）场地热环境计算报告。 

  

实际提交材料： 

	室外平均迎风面积比和活动场地遮阳覆盖率计算报告 :
    2规划设计/ 室外平均迎风面积比和活动场地遮阳覆盖率计算报告 / 室外风环境模拟分析报告(夏季过渡季).docx
    2规划设计/ 室外平均迎风面积比和活动场地遮阳覆盖率计算报告 / 室外风环境模拟分析报告-冬季过渡季.docx
    2规划设计/ 室外平均迎风面积比和活动场地遮阳覆盖率计算报告 / 日照阴影分析.bmp



8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目所在地为：☐华北 ☑东北 ☐西北 ☐华中 ☐华东 ☐华南 ☐西南
是否主要选用乡土植物：☑是 ☐否，是否采用复层绿化：☑是 ☐否
地下室顶板上覆土深度  0   m，当地园林绿化部门要求     m，是否设有疏水板及导水管等：☐是 ☐否。
屋顶可绿化面积    0    m2，屋顶绿化面积       m2，屋顶绿化面积比     %。
请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。
	 本项目立足长春寒冷气候特点，采用"立体种植温室+鱼菜共生温室+室内种植"三位一体绿化方式，优先选用长春乡土植物及本地选育品种：立体种植温室主打双阳区婆婆丁（蒲公英）、公主岭香葱、长春大型春萝卜、翡翠甜椒等本地特色蔬菜；鱼菜共生温室种植芹菜、甘蓝、韭菜等乡土植物，搭配鲤鱼、鲫鱼等东北传统鱼类形成生态循环；室内种植全年生产芽苗菜、食用菌及农博园推广的铁皮柿子等传统风味品种。配套双层保温膜、蓄热墙体、建筑余热回收等技术，冬季维持15-25℃生产温度，弥补长春冬季日照不足，实现年产蔬菜50-80kg/㎡、零农药使用、365天连续生产，经济效益达200-400元/㎡/年，符合长春设施农业发展规划及黑土地保护政策导向。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图；
2）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容；
3）职务订购合同、苗木出圃证明文件。
 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/平面图.jpg
建筑设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/绿化种植.jpg
给排水专业图纸及设计说明 :
    6给排水设计/图纸文件/水资源循环.jpg



8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于 长春 ，当地年均降雨量  564.1  mm，项目用地面积 43802 m2，
是否进行雨水专项规划设计：☑是 ☐否
请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。
	规划遵循“渗、滞、蓄、净、用、排”的低影响开发理念，构建从源头减量到末端调蓄的三级雨水管理体系。在源头环节，通过绿色屋顶与透水铺装减少径流产生；在过程控制环节，利用植草沟、下凹式绿地及雨水花园对径流进行滞留、渗透与初步净化；在末端环节，依托地下蓄水池与生态湿塘进行雨水的深度调蓄与资源化利用，超标雨水则安全排入市政管网，形成完整的生态循环闭环。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；
2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书；
3）雨水控制利用专项规划设计文件。
 
实际提交材料：
	雨水控制利用专项规划设计文件 :
    6给排水设计/ 雨水控制利用专项规划设计.docx 
场地竖向设计图纸及设计说明 :
    6给排水设计/图纸文件/水资源循环.jpg



8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
标识系统是否具备如下特点：
1）     同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置； ☑是 ☐否
2）     不同类型标识信息版面单独设置； ☑是 ☐否
3）     有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息； ☑是 ☐否
4）     导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。 ☑是 ☐否
请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。
	   建筑内外标识系统包含入口导向标识（设置于场地入口、建筑主入口、办公入口、卸货口及温室入口等关键节点）、功能空间标识（分布于低碳图书馆、鱼菜共生展厅、城市共享种植园、农业文化展览、垂直种植塔及农业研究所等区域）和楼层标识（各建筑入口及垂直交通核处标注2F、3F、4F等）；系统严格遵循同类型标识统一版面区分信息重要程度、不同类型标识版面单独设置的规范，在无障碍设施空间环境中同步设置无障碍信息标识，且导向标识具备便于及时更新与扩充内容的可调整性。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）标识系统设计文件。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面.jpg



8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

场地内是否有以下建筑或设施： ☐ 餐饮类建筑 ☐ 锅炉房 ☐ 垃圾运转站 ☐ 其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施      ☑ 以上皆无 

如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。 

	


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）环评报告书（表）或环境影响自评估报告； 

2 ）治理措施分析报告，应包括对污染物防治的措施分析及落实情况； 

3 ）检测报告。 

  

实际提交材料： 

	


8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目是否制定垃圾管理制度：☑是 ☐否
垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：☑是 ☐否
项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：☑是 ☐否
垃圾设施是否与景观协调：☑是 ☐否
请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。
	 制度依据相关规定编制，覆盖长春拖拉机厂文化商业项目建设施工及运营全过程，明确建设单位备案、施工单位收集、物业运营管理、商户分类投放的职责分工，实行可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾、工程渣土、工程弃料六类分类管理，按区域配置分类容器，落实日产日清、分类收集、地下转运站硬化防渗通风除臭、资质单位密闭运输、分类处置及处置许可证办理要求，建立清运台账实现月度报送和全程可追溯，配套应急预案、人员培训和公众宣传措施，最终实现垃圾源头减量、资源化利用和无害化处置的管理目标。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环境卫生专业设计说明；
2）设备材料表；
3）垃圾设施布置图；
4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。
 
实际提交材料：
	垃圾设施布置图 :
    2规划设计/图纸文件/室外垃圾桶位置.jpg
垃圾管理制度 :
    10运行/ 建筑垃圾管理制度.docx 



8.1.8 环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目环境宜居方面符合强制性标准的情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	建筑、暖通、给排水等相关设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/室内声环境分析报告.docx
    3建筑设计/图纸文件/建筑采光分析报告书.docx
    3建筑设计/图纸文件/室内舒适温度达标比例报告.docx



  
8.2.1充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性
	10
	 10

	2
	采取净地表层土回收利用等生态补偿措施
	10
	

	3
	根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施
	10
	

	合计
	10
	 10 

	
	
	
	


2 评价要点
保护或修复场地生态环境的措施
为：  根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施 。
请简要说明项目保护或修复场地生态环境的具体内容。
	 本项目基于长春拖拉机厂工业遗址改造，针对北方寒冷地区缺水、土壤退化及老厂区排水老化等实际问题，通过竖向设计构建了“水—土—气—生物”四位一体的生态修复体系：利用屋面与地面雨水收集系统、初期弃流装置、蓄水池及多级过滤净化设施，实现雨水资源化回用与自然渗透补给，修复被硬化破坏的水文循环；设置污染物收集器与通风盖板，对工业遗留土壤污染进行隔离防控；采用热压与风压通风、智能调光遮阳等被动式设计优化微气候；结合生态种植床、雨水花园及立体绿化，重建乡土植物群落与生物栖息地，有效减少地表径流、改善土壤活力、降低建筑能耗并提升生物多样性，实现了工业废弃地向绿色生态空间的系统性转型。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地地形图、竣工总平面图；
2）竖向设计图；景观专业竣工图纸及设计说明；
3）生态补偿方案，应包括植被保护方案及记录、水面保留方案、表层土利用相关内容、表层土收集利用量计算书；
4）施工记录、影像资料文件。
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面.jpg
场地竖向设计图纸及设计说明 :
    6给排水设计/图纸文件/水资源循环.jpg
场地地形图 :
    2规划设计/图纸文件/场地地形图.jpg



 
8.2.2 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地年径流总量控制率达到55%
	5
	10 

	2
	场地年径流总量控制率达到70%
	10
	

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
项目所在地 长春  ，当地年均降雨量 561.4  mm
场地年综合径流系数  0.58    ，场地年径流总量控制率  70   %
请简要说明雨水外排控制措施。
	为确保场地安全并减轻市政管网压力，本项目采取“分级调蓄、错峰排放、污染拦截”的综合外排控制策略：通过构建“微地形滞蓄—设施内调蓄—超标溢流”的三级防御体系，实现小雨全渗滞、中雨暂存、暴雨有序溢流至市政管网以防内涝；利用地下蓄水池与北侧生态湿塘在暴雨高峰期截留径流并延时释放，有效削峰填谷以避免与城市排水高峰叠加；同时在外排口前设置弃流井与截污挂篮，拦截初期高污染雨水以保障出水水质，并针对长春严寒气候将管道埋深置于冻土层以下及加装防冰凌格栅，确保冬季融雪径流与极端天气下的排水系统畅通无阻。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态调蓄、处理设施详图；
2）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图；
3）雨水外排控制专项规划设计实施文件，应包括年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案等。
 
	实际提交材料：
场地雨水综合利用方案或专项设计文件 :
    6给排水设计/ 雨水控制利用专项规划设计.docx 



 
8.2.3 充分利用场地空间设置绿化用地。（16分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐ 
居建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	 

	
	项目所在居住街坊内人均集中绿地面积Ag
	☐新区建设
	0.50
	2
	 

	
	
	
	0.50＜Ag＜0.60
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.60
	6
	

	
	
	☐旧区改造
	0.35
	2
	 

	
	
	
	0.35＜Ag＜0.45
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.45
	6
	

	☑ 
公建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	10 

	
	绿地向公众开放
	6
	6 

	合计
	16
	16 

	
	
	
	
	
	


2 评价要点
	项目类型
	☐居住建筑
	☑公共建筑

	绿地面积
（m2）
	 
	 19700

	用地面积
（m2）
	 
	 43802

	绿地率（%）
	 
	45% 

	其他
	总公共绿地面积      m2
	绿地是否向社会公众开放：☑是 ☐否
开放时间：    全天     


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图及设计说明、景观专业竣工图及设计说明；
2）平面日照等时线模拟图，应体现绿地的日照和阴影情况；
3）人均公共绿地面积计算书，应体现公共绿地的位置、面积分析和清单列表，以及计算结果；
4）体现绿地向社会公众开放的相关文件，应包括设计理念、具体措施及运行管理记录。
 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/ 人均公共绿地计算书.docx 
日照分析报告 :
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 日照备案编号.docx
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 全景日照（鸟瞰）.bmp
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 线上点日照分析图.pdf
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面.jpg
体现绿地向社会公众开放的相关文件 :
    3建筑设计/ 绿地向社会公众开放规划.docx 



 
8.2.4 室外吸烟区位置布局合理。（ 9 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于 8m ，且距离儿童和老人活动场地不少于 8m 
	5 
	5  

	2 
	室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识 
	4 
	 4

	合计 
	9 
	5  

	
	
	
	


2 评价要点 

室外吸烟区布置在   场地东北方向    ，距离建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇的   12   米，距离儿童和老人活动场所   118    米，具备 ☑ 专用垃圾桶、 ☑ 导向标识、 ☑ 警示标识。 

请简要说明室外吸烟区的布置情况。 

	 ​
  本项目室外吸烟区设计严格遵循《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第8.2.7条及《民用建筑设计统一标准》相关要求，布置于建筑主出入口主导风下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离12米，与儿童和老人活动场地的距离118米，有效避免烟气对室内空气质量及敏感人群健康的影响。吸烟区与绿植结合布置，形成生态隔离屏障，同时合理配置坐椅和带烟头收集功能的专用垃圾桶，满足使用需求并便于烟蒂集中回收管理。从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整连续，吸烟区定位标识醒目，区域内设置"吸烟有害健康"警示标识，引导吸烟行为规范化。整体设计实现位置合理、距离达标、设施完善、标识清晰，符合绿色建筑健康舒适指标要求。

​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 竣工总平面图； 

2 ） 景观专业竣工图纸及设计说明，应包括吸烟区布置情况。 

  

实际提交材料： 

	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面.jpg



  
8.2.5利用场地空间设置绿色雨水基础设施，汇集场地径流进入设施，有效实现雨水的滞蓄与入渗。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例 
	达到40%
	3
	3 

	
	
	达到60%
	5
	

	2
	衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入地面生态设施
	3
	3 

	3
	衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施
	4
	 4

	4
	硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%
	3
	3 

	合计
	15
	13 

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所在地    长春      ，当地年均降雨量  564.1  mm
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）

	下凹式绿地
	6101 
	雨水湿地
	0 

	雨水花园
	2326 
	景观设计水体
	947 

	屋顶绿化
	 0
	自然水体（河流、湖泊）
	0 

	植被浅沟
	644 
	其他  
	8945 

	树池
	 747
	绿色雨水基础设施面积合计
	9071 

	雨水塘
	 0
	场地绿地面积
	19710 

	有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例（%）
	46.0 

	
	
	
	


透水铺装面积比例计算 

	类型
	植草砖
	透水沥青
	透水混凝土
	透水地砖
	其他   

	面积（m2）
	 2041
	0 
	 3945
	1900 
	7014 

	硬质铺装总面积（m2）
	 14900
	透水铺装面积的比例（%）
	52.9 

	
	
	
	
	
	


请简要说明场地空间设置绿色雨水基础设施的情况。 

	 本项目构建“源头减排—过程控制—末端利用”的绿色雨水基础设施体系：地表层面结合雨水收集植物沟与雨水花园滞留净化径流，铺装采用多孔沥青透水结构促进自然渗透；地下层面设置分流井、过滤井及蓄水池，通过初期弃流装置与压力滤池对屋面及场地雨水进行净化处理；最终将处理后的雨水回用于植物灌溉与生活杂用水，多余水量经自然渗透补充地下水或排入城市污水管道，实现水资源循环利用与场地生态韧性提升。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）场地竖向总平面图，汇水分区平面图，景观总平面及竖向图、场地铺装平面图、种植图、地面生态设施详图、雨水断接做法及室外雨水排水平面等景观专业设计文件；
2）雨水专项规划设计方案或场地雨水综合利用方案。
实际提交材料： 

	相关设计文件 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面.jpg
    6给排水设计/图纸文件/水资源循环.jpg



  
8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	2类声环境功能区噪声等效声级限值＜环境噪声值≤ 3类声环境功能区噪声等效声级限值
	5
	5 

	2
	环境噪声值≤ 2类声环境功能区噪声等效声级限值
	10
	

	合计
	10
	 5

	
	
	
	


2 评价要点
场地位于《声环境质量标准》GB3096中   2类   类型
环境噪声检测情况 

	序号
	监测点
	声环境功能区的环境噪声等效声级限值[dB(A)]
	环境噪声测试值[dB(A)]

	
	
	2类
	3类
	

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	1 
	60 
	50
	65 
	55 
	58 
	52 

	2
	2 
	60 
	 50 
	65 
	55 
	56 
	50 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


请简要说明建筑场地周边噪声分布状况以及降噪措施。 

	 

项目主要噪声源为周边两条道路交通噪声，昼间车流量约550辆/小时（小型车500辆、中型车50辆），夜间约120辆/小时，设计车速60km/h。经SEDU建筑声环境软件模拟计算，场地1.5米高度处昼间最大噪声值为58dB(A)，夜间最大噪声值为52dB(A）。

降噪措施主要包括：①合理规划布局，在场地规划阶段识别并标注噪声源区域与噪声敏感区域，将噪声不敏感建筑（如商业、设备用房）布置于噪声源一侧，噪声敏感建筑（如科研、居住空间）布置于场地内侧；②设置绿化隔离带，利用乔木、灌木组合形成生态声屏障，降低交通噪声传播；③建筑立面优化，采用隔声门窗、外墙保温隔声构造，提升建筑围护结构隔声性能；④场地微地形处理，通过局部堆坡、下沉绿地等地形变化削弱噪声传播；⑤交通组织优化，限制重型车辆通行，降低夜间车流量，从源头减少噪声产生。整体设计实现噪声分区管控与多级降噪协同，确保室内外声环境舒适度满足绿色建筑标准要求。

​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）环评报告书（表），应含有噪声检测及与预测评价或独立的环境噪声影响测试评估报告； 

2）室外噪声模拟分析报告，室外声环境优化报告(噪声监测或模拟结果不满足得分要求时提供)；
3）场地交通组织、规划总平面图、景观园林总平面图等设计文件；
4）道路声屏障、低噪声路面等降噪施工图纸文件。
 
实际提交材料： 

	场地环境噪声检测报告 :
    2规划设计/ 室外噪声模拟分析报告.docx 



  
8.2.7A 建筑及照明设计避免产生光污染。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在居住空间窗户外表面产生的垂直照度不大于表8.2.7-1规定的最大允许值
	5
	 

	2
	建筑室外设置的显示屏表面平均亮度不大于表8.2.7-2规定的限值，且车道和人行道两侧未设置动态模式显示屏
	5
	 

	合计
	10
	0 

	
	
	
	


2 评价要点
居住空间窗户外表面的垂直照度： 

	照明技术参数
	应用条件
	环境区域

	
	
	E2
	E3
	E4

	垂直照度Ey（lx）
	非熄灯时段
	 
	 
	 

	
	熄灯时段
	 
	 
	 

	
	
	
	
	


 
(建筑室外设置显示屏表面平均亮度： 

	照明技术参数
	环境区域

	
	E2
	E3
	E4

	平均亮度限值（cd/m2）
	200
	400
	600

	项目设计/实测值
	 
	 
	 

	
	
	
	


  

请简要说明建筑及照明设计控制光污染的措施。 

	 


 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）室外照明及显示屏的相关设计文件；
2）居住空间窗户外表面垂直照度的模拟分析报告；
3）显示屏的产品参数；
4）居住空间户外表面垂直照度的现场检测报告，显示屏产品的检测报告(含有表面亮度检测结果)。
 
实际提交材料： 

	


  
8.2.8 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	冬季典型风速和风向条件下
	建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2
	3
	3 

	
	
	除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa
	2
	2

	
	
	只有一排建筑，可直接得分
	
	

	2
	过渡季、夏季典型风速和风向条件下
	场地内人活动区不出现涡旋或无风区
	3
	3 

	
	
	50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa
	2
	2

	合计
	10
	10 

	
	
	
	
	


2 评价要点
冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速为   4.85  m/s，最大风速放大系数为   1.85   ，除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为  4.06  Pa；
过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：☐是 ☑否
外窗中室内外表面的风压差大于0.5Pa的可开启外窗的面积比例  83.61  %。
请简要说明项目室外风环境情况以及改善风环境的措施。
	冬季工况时，建筑物周围人行区风速低于5m/s，且室外风速放大系数小于2，符合行人舒适性要求。人行区域风速放大系数小于2，满足要求。冬季主导风向条件下，前后压差小于5KPa，有利于冬季的防风节能效果。
夏季主导风向条件下，可开启外窗室内外表面的风差值基本大于0.5KPa，有利于室内利用自然通风。
改善风环境的主要措施包括：①优化建筑布局，顺应主导风向设置通风廊道，避免建筑密集排列形成风障；②设置防风屏障，在西北侧布置绿化带、景观墙等遮挡冬季寒风，降低冷风渗透；③利用垂直绿化，通过厂房外立面垂直农场与温室装置调节局部微气候，夏季增强热压通风，冬季形成空气缓冲层；④构建雨水花园与下沉绿地，降低地表风速，减少春季扬尘；⑤保留工业遗产空间肌理，合理控制建筑高度与密度，维持片区通风连续性；⑥采用被动式设计，利用中庭、天井等空间组织自然通风，减少机械通风能耗。整体设计实现防风、通风、节能的协同优化，提升室外环境舒适度与建筑能效。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）室外风环境模拟计算分析报告；
2）竣工总平面图；
3）景观专业竣工图纸及设计说明；
4）场地周边及建筑物的实景影像资料。
实际提交材料：
	室外风环境模拟计算分析报告 :
    3建筑设计/ 室外风环境模拟计算分析报告 / 室外风环境模拟分析报告(夏季过渡季).docx
    3建筑设计/ 室外风环境模拟计算分析报告 / 室外风环境模拟分析报告-冬季过渡季.docx
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面.jpg
场地周边及建筑物的实景影像资料 :
    2规划设计/ 场地周边及建筑物的实景影像资料 / IMG_20240913_135343.jpg
    2规划设计/ 场地周边及建筑物的实景影像资料 / IMG_20240913_134924.jpg
    2规划设计/ 场地周边及建筑物的实景影像资料 / IMG_20240913_133512.jpg
    2规划设计/ 场地周边及建筑物的实景影像资料 / IMG_20240913_140642.jpg



 
8.2.9 采取措施降低热岛强度。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有遮阴措施的面积比例
	☐居建达30%
☐公建达10%
	2
	 

	
	
	☐居建达50% 
☐公建达20%
	3
	

	2
	场地中处于建筑阴影区外的机动车道，设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70%
	3
	 

	3
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%
	4
	 

	合计
	10
	0 

	
	
	
	
	


2 评价要点
室外活动场地内的遮荫措施有：☐乔木 ☐构筑物（类型      ）☐以上皆无。
	类型
	项目
	数值

	场地内遮荫措施
	户外活动场地面积（m2）
	 

	
	户外活动场地内遮荫措施的面积（m2）
	 

	
	户外活动场地内有遮荫措施的面积比例（%）
	 

	路面太阳辐射反射系数
	处于建筑阴影区外的机动车道、路面面积（m2）
	 

	
	行道树的路段总长度（m）
	 

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度（m）
	 

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度所占比例（%）
	 

	屋面太阳辐射反射系数
	建筑屋面面积（m2）
	 

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积（m2）
	 

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积所占比例（%）
	 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）规划总平面图、乔木种植平面图、乔木苗木表等设计文件，日照分析报告，户外活动场地遮阴面积比例计算书；
2）目场地内道路交通组织、路面构造做法大样等设计文件，道路用热反射涂料性能检测报告,机动车道遮阴及高反射面积比例计算书；
3）屋面施工图、屋面做法大样等设计文件，屋面涂料性能检测报告,屋面遮阴及高反射面积比例计算书。
 
实际提交材料： 

	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 日照备案编号.docx
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 全景日照（鸟瞰）.bmp
    3建筑设计/ 日照分析报告 / 线上点日照分析图.pdf



  

