9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	30
	20

	
	9.2.2
	采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化
	30
	30

	
	9.2.3
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑
	20
	20

	
	9.2.4
	场地绿容率不低于 3.0
	5
	5

	
	9.2.5
	采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件
	10
	10

	
	9.2.6
	应用建筑信息模型 (BIM) 技术
	15
	0

	
	9.2.7
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度
	30
	21

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	0

	
	9.2.9
	采用建设工程质量潜在缺陷保险产品
	30
	30

	
	9.2.10
	采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。
	40
	40

	合计
	
	
	230.0
	176.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑供暖空调系统能耗比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定降低 
	20%
	10
	 20

	
	
	30%
	15
	

	
	
	40%
	20
	

	
	
	50%
	25
	

	
	
	60%
	30
	

	合计
	30
	 20

	
	
	
	
	


2 评价要点
建筑所处城市  长春  ；建筑热工气候分区： 严寒  ；
供暖空调全年能耗分析： 

	用能类别 
	单位 
	参照建筑（限值）
	实际建筑 

	供暖 
	kWh
	 25
	 23.16

	供冷 
	kWh
	 65
	 0

	风机 
	kWh
	 0.27
	 0.06

	总能耗 
	kWh
	 130 
	 73.85

	能耗降低幅度
	%
	43.2 

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑热工、供暖空调专业的设计说明、施工图、设备材料表等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书及节能率计算报告；
3）暖通空调能耗运行数据、电耗账单。
 
实际提交材料： 

	暖通空调能耗模拟计算书 :
    8电气设计/ 建筑全能耗报告书.docx 
节能率计算报告 :
    3建筑设计/ 节能报告.docx 



  

9.2.2A 因地制宜建设绿色建筑。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	传承建筑文化，采用适宜地区特色的建筑风貌设计。
	15
	 15

	2
	适应自然环境，充分利用气候适应性和场地属性进行设计。 
	7
	 7

	3
	利用既有资源，合理利用废弃场地或充分利用旧建筑。 
	8
	 8


2 评价要点
项目所在城市 长春 ，该地区建筑风貌特色为 东北老工业基地苏式红砖建筑与伪满时期历史建筑并存，工业遗产肌理完整，寒地气候特征显著 。
简要结合地区特色的绿色建筑设计情况。 

	         本方案立足长春"北国春城"寒地气候与工业遗产双重特质，在保留拖拉机厂苏式红砖厂房原有风貌肌理的基础上，采用被动式优先、主动式优化的绿色技术策略。建筑外立面延续红砖工业美学，通过置入垂直绿化温室形成"新旧共生"的视觉标识，既呼应长春工业遗产保护的城市更新导向，又构建集热压通风、雨水收集、中水净化、余热利用、光伏发电于一体的生态技术载体。针对长春冬季严寒、夏季短暂的气候特点，设计强化建筑保温性能，利用垂直农场与室内花园形成缓冲空间，降低采暖能耗；屋面光伏与余热回收系统满足建筑部分能源需求，闭环养分循环体系实现有机种植与生态养殖的资源高效利用。整体设计将寒地节能技术、工业文化记忆与城市农业功能有机融合，打造兼具科研价值与民生温度的可持续建筑典范。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑专业施工图及设计说明文件；
2）专项分析论证报告；
3）项目实际影像资料。
 
实际提交材料： 

	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/文化传承.jpg
    3建筑设计/图纸文件/设计理念.jpg
    3建筑设计/图纸文件/资源循环.jpg
项目实际影像资料 :
    2规划设计/ 项目影像资料.rar 



  

9.2.3A 采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	用电负荷调节比例达到5%
	5
	 

	2
	每再增加 1% ，再得 1 分，最高得 20 分 
	20
	20 

	合计
	20 

	
	
	
	


2 评价要点
简要说明项目蓄冷蓄热蓄电及建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互情况。 

	         本项目通过集成太阳能光电板发电、蓄冷蓄热蓄电三联供系统及建筑设备智能调节技术，构建"源-储-荷"协同的建筑电力交互体系：太阳能光电板日间发电优先自用，余电存入储能系统或上网交易；蓄电系统实现谷电充电、峰电放电削峰填谷，蓄冷蓄热系统利用夜间低谷电制冰蓄热、日间释放减少空调负荷；热回收通风、温湿度联通通风、特朗勃墙体及双层热调节幕墙等被动式节能技术降低建筑负荷20%-50%；智能控制系统（BMS+AI）实现负荷预测与优化调度，支持自发自用、峰谷套利、需求侧响应及余电上网四种电力交互模式，整体能耗降低40%-50%，峰值电力削减40%以上，年电力交互收益约50-80万元，碳排放减少2000吨CO₂/年。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气专业施工图、建筑电力交互系统相关设计文件(光伏、储能、智能化控制)；
2）建筑用电负荷调节比例计算书；
3）电力交互系统的运行记录、储能设施的使用与维护记录。
 
实际提交材料： 

	建筑电力交互系统相关设计文件 :
    8电气设计/图纸文件/可再生能源利用分析报告.docx
建筑用电负荷调节比例计算书 :
    8电气设计/图纸文件/建筑逐月负荷.bmp
    8电气设计/图纸文件/建筑负荷直方图.png
    8电气设计/图纸文件/建筑全能耗报告书.docx



  

9.2.4 场地率容绿不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于3.0
	1.0 
	1
	
​ 3

	
	
	2.0
	2
	

	
	
	3.0 
	3
	

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	1.0 
	2
	
​2 

	
	
	2.0
	4
	

	
	
	3.0 
	5
	

	合计
	5
	5 

	
	
	
	
	


2 评价要点
场地乔木叶面积指数：     3-5           场地乔木投影面积：    19.8 - 28.3    m2
场地乔木株数：      230               场地灌木占地面积：    5938      m2
草地面积：     8247        m2                    场地面积：     15085        m2
场地绿容率：     3.06         
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）绿化种植平面图、苗木表等景观设计文件，绿容率计算书；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告，当 地叶面积调研数据(如有)等。
 
实际提交材料： 

	绿容率计算书或植被叶面积测量报告 :
    4景观设计/ 绿容率计算书.docx 



  

9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	10 

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	 

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑主体结构采用：☑钢结构、 ☐木结构、 ☐装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 25 %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	   本项目采用"原结构保留+新增钢结构支撑+外部独立温室"的复合结构体系，在保留1958年原苏式钢桁架及红砖立面工业遗存的基础上，增设Q355B钢结构框架作为主要受力支撑承担新增荷载，外部附加轻型钢结构城市温室采用独立基础与原建筑脱开设计；实施过程中对原桁架进行锈蚀检测及重防腐处理（防腐年限≥25年），新增钢结构采用环氧富锌底漆+氟碳面漆重防腐体系（干膜厚度≥240μm），混凝土基础保护层厚度≥40mm、强度等级≥C35，新旧结构间设置变形缝避免应力集中，所有钢构件防火涂料满足耐火极限要求，并设置结构健康监测系统，既满足《绿色建筑评价标准》规范4.2.8条耐久性要求及50年设计使用年限目标，又实现工业遗产风貌保护与功能活化利用。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
 
实际提交材料：
	结构专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/平面图.jpg
    3建筑设计/图纸文件/剖面图.jpg
    3建筑设计/图纸文件/立面1.jpg
    3建筑设计/图纸文件/立面2.jpg
    7结构设计/图纸文件/六号厂房原剖面图.jpg
    7结构设计/图纸文件/幕墙构造.jpg



 
9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	0 

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	0 

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	0 

	总计
	15
	0 

	
	
	
	


2 评价要点
项目在建筑的☐规划设计、☐施工建造、☐运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	


3         证明材料
提交材料及要求：
1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.7A 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度，降低10%
	10
	 

	2
	每再降低1%，再得1分，最高得30分 
	30
	21

	合计
	30
	 21 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：（kgCO2eq） 

建筑固有的碳排放量（建材运输）：  （kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量： 4.9  （kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量：  10.0   （kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量：  35.5  （kgCO2/m2·a）
简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施以及各措施的贡献率。
	 
建筑碳排放量计算需贯穿全生命周期，涵盖建材生产运输、建造、运行、拆除四大阶段：建材阶段通过材料用量与碳排放因子数据库计算隐含碳；建造阶段统计施工机械能耗与人工活动数据；运行阶段重点核算电力、天然气等能源消耗，需采用区域电网基准线排放因子；拆除阶段则评估建筑垃圾处理与运输排放。降低碳排放的关键措施中，围护结构热工性能提升贡献25%-35%，供暖通风空调系统改造贡献35%-45%，二者合计超80%；可再生能源应用（如屋顶光伏）可实现运营阶段碳排放为负值，贡献率达90%以上；装配式建筑通过优化结构设计可减少4.4%-31.6%的隐含碳排放；而暖边门窗、断桥隔热等细节优化则能有效阻断热桥，降低5%-10%的运行能耗。当前技术趋势是将被动式设计与主动式节能技术结合，通过建筑能耗监测系统实现智慧化管理，使综合节能率达50%以上。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、工程量概算清单、建筑全寿命期碳排放分析报告、低碳建材碳足迹报告。
 
实际提交材料： 

	建筑全寿命期碳排放分析报告 :
    9其他材料/ 建筑碳排放报告书.docx 



  

9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	单位工程单位面积的用电量比定额节约10%以上
	4
	  

	2
	采取措施加强建筑垃圾回收再利用，建筑垃圾回收利用率不低于50%
	4
	  

	3
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	4
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	4
	

	合计
	20
	  


2 评价要点

	序号
	评价内容
	项目实际情况
	节约/降低比例

	1
	单位工程单位面积的用电量
	
	

	2
	建筑垃圾回收利用率
	
	

	3
	预拌混凝土损耗，损耗率
	
	

	4
	现场加工钢筋损耗，损耗率
	
	

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	
	


简要说明项目施工管理体系和组织机构中针对绿色建筑、绿色施工而制定或设置的相应内容及其落实情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）用电量统计表、工程用电量汇总表、工程定额用电量计算 材料、电费缴纳单据，以及根据此计算的用电量节约率计算书；
2）建筑垃圾现场再利 用统计表及相关计算书，建筑垃圾第三方回收再利用统计表及第三方回收企业资质证明、委托回收合同、双方往来台账，建筑垃圾外运统计表及运输公司委托合同、双方往来台账，现场建筑垃圾统计表及根据该表计算的建筑垃圾回收利用率计算书；
3）绿色施工组织设计、绿色 施工方案等对建筑材料包装物回收利用率的相关要求，现场照片或影像资料；
4）拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单，预拌混凝土损耗率计算书；
5）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、现场钢筋加工的钢筋工程量清单，现场加工钢筋损耗率计算书；
6）模架工程施工方案、施工日志、技术交底文件及施工现场影像资料，高周转免抹灰墙面占比计算书。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题 
	10
	 10

	2
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题 
	10
	 10

	3
	具有绿色建筑性能保险
	10
	 10

	合计
	30
	 

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用建设工程质量潜在缺陷保险产品：☑是 □否

保险承保范围包括：☑地基基础工程、☑主体结构工程、☑屋面防水工程、☑其他土建工程的质量问题、□以上皆无

保险承保范围包括：☑装修工程、☑电气管线、☑上下水管线的安装工程、☑供热、供冷系统工程的质量问题、□以上皆无

是否采用绿色建筑性能险：☑是 □否

 
请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	   承保范围包括：地基基础和主体结构工程（保险期限10年）、保温及防水工程（保险期限5年）、围护结构保温层破损脱落、装修工程、供热与供冷系统工程等；采用共保模式由多家保险公司组成共保体执行统一条款，保费约为建设工程建筑安装总造价的4%。
​
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建设工程质量保险产品投保计划，保险产品保单。
 
实际提交材料： 

	建设工程质量保险产品保单 :
    9其他材料/ 长春拖拉机厂旧址5号工业建筑改造项目工程质量保险投保计划.docx 



  

9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	30
	20

	
	9.2.2
	采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化
	30
	30

	
	9.2.3
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑
	20
	20

	
	9.2.4
	场地绿容率不低于 3.0
	5
	5

	
	9.2.5
	采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件
	10
	10

	
	9.2.6
	应用建筑信息模型 (BIM) 技术
	15
	0

	
	9.2.7
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度
	30
	21

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	0

	
	9.2.9
	采用建设工程质量潜在缺陷保险产品
	30
	30

	
	9.2.10
	采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。
	40
	40

	合计
	230.0
	176.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑供暖空调系统能耗比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定降低 
	20%
	10
	 20

	
	
	30%
	15
	

	
	
	40%
	20
	

	
	
	50%
	25
	

	
	
	60%
	30
	

	合计
	30
	 20

	
	
	
	
	


2 评价要点
建筑所处城市  长春  ；建筑热工气候分区： 严寒  ；
供暖空调全年能耗分析： 

	用能类别 
	单位 
	参照建筑（限值）
	实际建筑 

	供暖 
	kWh
	 25
	 23.16

	供冷 
	kWh
	 65
	 0

	风机 
	kWh
	 0.27
	 0.06

	总能耗 
	kWh
	 130 
	 73.85

	能耗降低幅度
	%
	43.2 

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑热工、供暖空调专业的设计说明、施工图、设备材料表等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书及节能率计算报告；
3）暖通空调能耗运行数据、电耗账单。

 
实际提交材料： 

	暖通空调能耗模拟计算书 :
    8电气设计/ 建筑全能耗报告书.docx 
节能率计算报告 :
    3建筑设计/ 节能报告.docx 



  

9.2.2A 因地制宜建设绿色建筑。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	传承建筑文化，采用适宜地区特色的建筑风貌设计。
	15
	 15

	2
	适应自然环境，充分利用气候适应性和场地属性进行设计。 
	7
	 7

	3
	利用既有资源，合理利用废弃场地或充分利用旧建筑。 
	8
	 8


2 评价要点
项目所在城市 长春 ，该地区建筑风貌特色为 东北老工业基地苏式红砖建筑与伪满时期历史建筑并存，工业遗产肌理完整，寒地气候特征显著 。

简要结合地区特色的绿色建筑设计情况。 

	         本方案立足长春"北国春城"寒地气候与工业遗产双重特质，在保留拖拉机厂苏式红砖厂房原有风貌肌理的基础上，采用被动式优先、主动式优化的绿色技术策略。建筑外立面延续红砖工业美学，通过置入垂直绿化温室形成"新旧共生"的视觉标识，既呼应长春工业遗产保护的城市更新导向，又构建集热压通风、雨水收集、中水净化、余热利用、光伏发电于一体的生态技术载体。针对长春冬季严寒、夏季短暂的气候特点，设计强化建筑保温性能，利用垂直农场与室内花园形成缓冲空间，降低采暖能耗；屋面光伏与余热回收系统满足建筑部分能源需求，闭环养分循环体系实现有机种植与生态养殖的资源高效利用。整体设计将寒地节能技术、工业文化记忆与城市农业功能有机融合，打造兼具科研价值与民生温度的可持续建筑典范。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑专业施工图及设计说明文件；

2）专项分析论证报告；

3）项目实际影像资料。

 
实际提交材料： 

	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/文化传承.jpg
    3建筑设计/图纸文件/设计理念.jpg
    3建筑设计/图纸文件/资源循环.jpg
项目实际影像资料 :
    2规划设计/ 项目影像资料.rar 



  

9.2.3A 采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	用电负荷调节比例达到5%
	5
	 

	2
	每再增加 1% ，再得 1 分，最高得 20 分 
	20
	20 

	合计
	20 

	
	
	
	


2 评价要点
简要说明项目蓄冷蓄热蓄电及建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互情况。 

	         本项目通过集成太阳能光电板发电、蓄冷蓄热蓄电三联供系统及建筑设备智能调节技术，构建"源-储-荷"协同的建筑电力交互体系：太阳能光电板日间发电优先自用，余电存入储能系统或上网交易；蓄电系统实现谷电充电、峰电放电削峰填谷，蓄冷蓄热系统利用夜间低谷电制冰蓄热、日间释放减少空调负荷；热回收通风、温湿度联通通风、特朗勃墙体及双层热调节幕墙等被动式节能技术降低建筑负荷20%-50%；智能控制系统（BMS+AI）实现负荷预测与优化调度，支持自发自用、峰谷套利、需求侧响应及余电上网四种电力交互模式，整体能耗降低40%-50%，峰值电力削减40%以上，年电力交互收益约50-80万元，碳排放减少2000吨CO₂/年。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气专业施工图、建筑电力交互系统相关设计文件(光伏、储能、智能化控制)；

2）建筑用电负荷调节比例计算书；

3）电力交互系统的运行记录、储能设施的使用与维护记录。

 
实际提交材料： 

	建筑电力交互系统相关设计文件 :
    8电气设计/图纸文件/可再生能源利用分析报告.docx
建筑用电负荷调节比例计算书 :
    8电气设计/图纸文件/建筑逐月负荷.bmp
    8电气设计/图纸文件/建筑负荷直方图.png
    8电气设计/图纸文件/建筑全能耗报告书.docx



  

9.2.4 场地率容绿不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于3.0
	1.0 
	1
	
​ 3

	
	
	2.0
	2
	

	
	
	3.0 
	3
	

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	1.0 
	2
	
​2 

	
	
	2.0
	4
	

	
	
	3.0 
	5
	

	合计
	5
	5 

	
	
	
	
	


2 评价要点
场地乔木叶面积指数：     3-5           场地乔木投影面积：    19.8 - 28.3    m2
场地乔木株数：      230               场地灌木占地面积：    5938      m2
草地面积：     8247        m2                    场地面积：     15085        m2
场地绿容率：     3.06         

3 证明材料
提交材料及要求： 

1）绿化种植平面图、苗木表等景观设计文件，绿容率计算书；

2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告，当 地叶面积调研数据(如有)等。

 
实际提交材料： 

	绿容率计算书或植被叶面积测量报告 :
    4景观设计/ 绿容率计算书.docx 



  

9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	10 

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	 

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑主体结构采用：☑钢结构、 ☐木结构、 ☐装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 25 %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	   本项目采用"原结构保留+新增钢结构支撑+外部独立温室"的复合结构体系，在保留1958年原苏式钢桁架及红砖立面工业遗存的基础上，增设Q355B钢结构框架作为主要受力支撑承担新增荷载，外部附加轻型钢结构城市温室采用独立基础与原建筑脱开设计；实施过程中对原桁架进行锈蚀检测及重防腐处理（防腐年限≥25年），新增钢结构采用环氧富锌底漆+氟碳面漆重防腐体系（干膜厚度≥240μm），混凝土基础保护层厚度≥40mm、强度等级≥C35，新旧结构间设置变形缝避免应力集中，所有钢构件防火涂料满足耐火极限要求，并设置结构健康监测系统，既满足《绿色建筑评价标准》规范4.2.8条耐久性要求及50年设计使用年限目标，又实现工业遗产风貌保护与功能活化利用。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
 
实际提交材料：
	结构专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/平面图.jpg
    3建筑设计/图纸文件/剖面图.jpg
    3建筑设计/图纸文件/立面1.jpg
    3建筑设计/图纸文件/立面2.jpg
    7结构设计/图纸文件/六号厂房原剖面图.jpg
    7结构设计/图纸文件/幕墙构造.jpg



 
9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	0 

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	0 

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	0 

	总计
	15
	0 

	
	
	
	


2 评价要点
项目在建筑的☐规划设计、☐施工建造、☐运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。

	


3         证明材料
提交材料及要求：
1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
 

实际提交材料：
	


 
9.2.7A 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度，降低10%
	10
	 

	2
	每再降低1%，再得1分，最高得30分 
	30
	21

	合计
	30
	 21 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：（kgCO2eq） 

建筑固有的碳排放量（建材运输）：  （kgCO2/km）

建筑施工阶段碳排放量： 4.9  （kgCO2/m2）

建筑运行阶段减排量：  10.0   （kgCO2/m2）

单位面积年碳排放量：  35.5  （kgCO2/m2·a）

简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施以及各措施的贡献率。
	 
建筑碳排放量计算需贯穿全生命周期，涵盖建材生产运输、建造、运行、拆除四大阶段：建材阶段通过材料用量与碳排放因子数据库计算隐含碳；建造阶段统计施工机械能耗与人工活动数据；运行阶段重点核算电力、天然气等能源消耗，需采用区域电网基准线排放因子；拆除阶段则评估建筑垃圾处理与运输排放。降低碳排放的关键措施中，围护结构热工性能提升贡献25%-35%，供暖通风空调系统改造贡献35%-45%，二者合计超80%；可再生能源应用（如屋顶光伏）可实现运营阶段碳排放为负值，贡献率达90%以上；装配式建筑通过优化结构设计可减少4.4%-31.6%的隐含碳排放；而暖边门窗、断桥隔热等细节优化则能有效阻断热桥，降低5%-10%的运行能耗。当前技术趋势是将被动式设计与主动式节能技术结合，通过建筑能耗监测系统实现智慧化管理，使综合节能率达50%以上。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、工程量概算清单、建筑全寿命期碳排放分析报告、低碳建材碳足迹报告。
 
实际提交材料： 

	建筑全寿命期碳排放分析报告 :
    9其他材料/ 建筑碳排放报告书.docx 



  

9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	单位工程单位面积的用电量比定额节约10%以上
	4
	  

	2
	采取措施加强建筑垃圾回收再利用，建筑垃圾回收利用率不低于50%
	4
	  

	3
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	4
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	4
	

	合计
	20
	  


2 评价要点
	序号
	评价内容
	项目实际情况
	节约/降低比例

	1
	单位工程单位面积的用电量
	
	

	2
	建筑垃圾回收利用率
	
	

	3
	预拌混凝土损耗，损耗率
	
	

	4
	现场加工钢筋损耗，损耗率
	
	

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	
	


简要说明项目施工管理体系和组织机构中针对绿色建筑、绿色施工而制定或设置的相应内容及其落实情况。
	


3 证明材料
提交材料及要求：
1）用电量统计表、工程用电量汇总表、工程定额用电量计算 材料、电费缴纳单据，以及根据此计算的用电量节约率计算书；
2）建筑垃圾现场再利 用统计表及相关计算书，建筑垃圾第三方回收再利用统计表及第三方回收企业资质证明、委托回收合同、双方往来台账，建筑垃圾外运统计表及运输公司委托合同、双方往来台账，现场建筑垃圾统计表及根据该表计算的建筑垃圾回收利用率计算书；

3）绿色施工组织设计、绿色 施工方案等对建筑材料包装物回收利用率的相关要求，现场照片或影像资料；

4）拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单，预拌混凝土损耗率计算书；

5）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、现场钢筋加工的钢筋工程量清单，现场加工钢筋损耗率计算书；

6）模架工程施工方案、施工日志、技术交底文件及施工现场影像资料，高周转免抹灰墙面占比计算书。

实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题 
	10
	 10

	2
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题 
	10
	 10

	3
	具有绿色建筑性能保险
	10
	 10

	合计
	30
	 

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用建设工程质量潜在缺陷保险产品：☑是 □否

保险承保范围包括：☑地基基础工程、☑主体结构工程、☑屋面防水工程、☑其他土建工程的质量问题、□以上皆无

保险承保范围包括：☑装修工程、☑电气管线、☑上下水管线的安装工程、☑供热、供冷系统工程的质量问题、□以上皆无

是否采用绿色建筑性能险：☑是 □否

 
请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	   承保范围包括：地基基础和主体结构工程（保险期限10年）、保温及防水工程（保险期限5年）、围护结构保温层破损脱落、装修工程、供热与供冷系统工程等；采用共保模式由多家保险公司组成共保体执行统一条款，保费约为建设工程建筑安装总造价的4%。
​
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建设工程质量保险产品投保计划，保险产品保单。

 

实际提交材料： 

	建设工程质量保险产品保单 :
    9其他材料/ 长春拖拉机厂旧址5号工业建筑改造项目工程质量保险投保计划.docx 



  

9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新 
	10
	10 

	2
	采取保护生态环境的其他创新 
	10
	 

	3
	降低碳排放
	10
	10 

	4
	采取保障安全健康的其他创新 
	10
	 

	5
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	10 

	6
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	10 

	总计
	40
	40 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明设计创新的内容，具备的社会和经济效益。
	该项目立足寒地语境与养分循环理论，在四个维度实现创新。
        节约资源上，以被动式设计改造厂房，避免大拆大建，构建雨水回用、种养废弃物循环的资源闭环，强化水资源梯次利用。
        降低碳排放上，结合被动节能与主动减排，依托垂直绿化温室的碳汇作用、余热利用及光伏发电，形成三维低碳路径。
        智慧友好运行上，通过垂直绿化温室集成智能调控技术，兼顾科研与居民需求，搭建协同创新与生态共享平台。
        传承历史文化上，以微更新保留厂房工业风貌，创新“工业反哺农业”模式，实现工业文化与生态、民生需求融合，为工业建筑融入市民生活提供实践样本。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件；

2）分析论证报告及相关证明、说明文件。

 

实际提交材料： 

	创新措施相关设计文件 :
    3建筑设计/图纸文件/水资源循环.jpg
    3建筑设计/图纸文件/文化传承.jpg
    3建筑设计/图纸文件/城市资源循环.jpg
    3建筑设计/图纸文件/减排通风措施.jpg
创新措施的分析论证报告 :
    9其他材料/ 可再生能源建筑一体化.doc 



  
