4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。

本项目建筑结构设计合理、构造可靠，整体满足承载力、稳定性及各项建筑使用功能要求，结构安全等级与耐久年限符合现行规范标准。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护系统，均按安全、耐久、防护要求进行构造设计与施工： 1.结构体系：主体结构构件连接可靠，承载力、刚度及稳定性满足规范，确保结构长期安全与正常使用。 2.外墙与屋面：构造层次完整，具备良好的抗裂、抗渗、抗风化能力，面层牢固耐久，防护性能可靠。 3.门窗与幕墙：安装牢固、节点密封防水，抗风压、水密、气密性能达标，构造安全耐久、不易变形损坏。 4.外保温系统：与基层粘结牢固、锚固可靠，抗脱落、抗开裂、抗风压，满足防火、防水与耐久性要求，整体构造安全稳定、防护有效。 整体构造做法充分满足结构安全、围护耐久、综合防护要求，符合绿色建筑安全耐久性能指标。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；

2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；

3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。

实际提交材料：

建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等、竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告、运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。