4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。

建筑内部的隔墙、吊顶、装饰面层等非结构构件，以及机电设备、管道支架、附属设施等均与主体结构可靠连接、锚固牢固，节点构造安全合理；各连接部位均采取柔性连接、减震限位及变形适应措施，可有效适应主体结构在荷载、温度等作用下的正常变形与位移，避免因结构变形导致构件松动、开裂、脱落或设备损坏，确保使用安全、稳定耐久，满足建筑安全与耐久性设计要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构竣工图和设计说明；

2）关键构件计算书；

3）相关检测报告；

4）建筑的维修与管理记录。

实际提交材料：

建筑、结构竣工图和设计说明、关键构件计算书、检测报告、建筑的维修与管理记录。