4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。

本项目外门窗选用符合规范要求的成品门窗，安装牢固、启闭可靠、构造牢靠，抗风压性能满足所在地区风荷载标准，水密、气密性能达标，有效抵御风雨渗透，提升建筑安全性、密闭性与耐久性，满足绿色建筑物理性能要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；

2）施工工法说明文件；

3）门窗水密、抗风压性能检测报告；

4）门窗维修与管理记录。

实际提交材料：

建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件、施工工法说明文件、门窗水密、抗风压性能检测报告、门窗维修与管理记录。