4.1.6 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。

本项目卫生间、浴室地面、墙面及顶棚均采用防水、防滑、防霉、易清洁的构造做法。地面做整体防水处理，设置合理排水坡度，选用防滑地砖，避免积水打滑；墙面采用防水饰面材料，防水设防高度满足规范要求，防止渗漏受潮；顶棚采用防潮耐水板材或集成吊顶，构造简洁、防潮抗变形、便于检修。整体构造安全耐久、舒适卫生，符合绿色建筑健康环保要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；

2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。

实际提交材料：

相关竣工图和防水、防潮措施说明、防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。