4.1.7 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。

本项目走廊、疏散通道等主要通行空间严格按照现行规范设计与管理，通道宽度、净高及疏散距离均满足安全疏散与日常使用要求。使用过程中无障碍物、杂物堆放，无设备、家具占用，确保通行空间连续、完整、畅通。疏散路线清晰顺畅，地面与墙面无遮挡，视线通透，便于人员正常通行及紧急情况下快速、安全疏散，满足绿色建筑对安全通行与应急保障的要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；

2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；

3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。

实际提交材料：

建筑、弱电专业相关竣工图纸、紧急疏散、应急救护的相关管理制度、紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。