5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对室内空气质量达标情况进行简要说明：

室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。 主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。

请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：

本项目严格执行室内及建筑主出入口全面禁烟要求，在建筑主出入口、室内公共区域、办公及功能房间等醒目位置规范设置统一禁烟标识，标识清晰、无遮挡、易识别，有效控制室内空气污染，保障室内空气质量符合 GB/T 18883 标准，满足绿色建筑健康舒适与空气质量控制要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关专业竣工图及说明文件；

2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；

3）室内空气质量检测报告；

4）禁烟标志设置情况。

实际提交材料：

相关专业竣工图及说明文件、选用装修材料的种类、用量及相关检测报告、室内空气质量检测报告、禁烟标志设置情况。