6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。

1 达标自评

£达标；不达标

2 评价要点

建筑设备系统是否实现自动监控：£是 否

请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。

自动监控系统通过对监测对象相关参数进行采集、阈值配置与联动设置，实现全天候自动监测与异常告警，具备实时状态展示、分级告警、参数配置、数据统计查询、历史记录追溯、权限管理及自动联动控制等管理功能，可有效提升运行监管效率与响应能力。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；

2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；

3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。

实际提交材料：

建筑设备自控系统相关设备的使用说明书； 建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。