7.1.9 建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

1）本项目是否使用了装饰性构件： 是、 R否

2）如果使用了装饰性构件：

装饰性构件的造价：         万元，工程总造价：          万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：

3）装饰性构件的类别为：

（1）超出安全防护高度2倍的女儿墙

（2）仅用于装饰的塔、球、曲面

（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；

2）建筑外装修竣工图及设计说明、建筑效果图；

3）建筑工程造价结算书、装饰性构件造价比例计算书。

实际提交材料：

1. 设计理念 本项目遵循“形式追随功能”的绿色建筑设计原则，建筑造型要素均与建筑功能、结构体系、设备系统紧密结合，未设置纯装饰性构件。 2. 彩色构件功能说明 建筑外立面及屋顶设置的彩色构件（包括彩色光伏玻璃、彩色遮阳格栅、彩色光伏幕墙面板等）均具备以下实际功能，不属于纯装饰性构件： 构件类型; 功能说明. 彩色光伏玻璃幕墙; 兼具发电（BIPV光伏一体化）与建筑外围护功能，同时通过颜色调节可实现自然采光优化与室内光环境控制. 彩色遮阳格栅; 用于调节太阳直射光，降低夏季空调能耗，属于建筑遮阳系统的重要组成部分. 彩色光伏屋面构件; 集成光伏发电模块，同时通过色彩设计调节屋面反射率，改善建筑热工性能. 3. 女儿墙设计说明 本项目女儿墙高度按屋面安全防护要求设置，未超出安全防护高度的2倍，属于功能性构造，非装饰性构件。 综上，本项目未设置纯装饰性构件，所有建筑造型要素均与功能系统一体化设计，符合 7.1.9 条 要求。 幕墙结构爆炸图 明框光伏幕墙铝合金横梁结构 建筑效果图