8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

标识系统是否具备如下特点：

- 同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置；			 R是 否

- 不同类型标识信息版面单独设置；									 R是 否

- 有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息；						 R是 否

- 导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。	     R是 否

请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。

本项目设置完善的标识系统，覆盖建筑内外主要空间，确保使用便捷与识别性： 1. 标识系统类型 室外标识：包括项目名称标识、出入口导向标识、停车场指示牌、总平面图导览牌等； 室内标识：包括楼层索引、功能分区标识、房间名称牌、安全疏散指示牌、消防设施标识； 无障碍标识：在无障碍通道、无障碍卫生间、无障碍电梯、无障碍停车位等处设置国际通用无障碍标识； 警示标识：如“小心地滑”“禁止吸烟”“配电房危险”等。 2. 标识位置 主要出入口：设置总平面图及导向标识； 交通节点：电梯厅、楼梯间、走廊交叉口设置楼层索引及方向指引； 无障碍设施：相应位置设置无障碍标识及盲文标识； 设备用房：设置明确的设备名称及警示标识。 3. 使用效果 标识系统设计简洁明了，信息层级清晰，色彩对比明显，符合人体工程学视距要求。经实际使用验证，访客及工作人员可快速识别目标位置，满足绿色建筑便捷性要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；

2）标识系统设计文件。

实际提交材料：

1）总平面图； 2）标识系统设计文件。