| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1008[大厅] | 门厅 | IV | 侧面 | 15.95 | 3.77 | 4.23 | 满足 |
|  | 1018[陈列室] | 陈列室 | IV | 侧面 | 5.10 | 2.07 | 2.46 | 满足 |
|  | 1023[库房] | 库房 | V | 侧面 | 11.40 | 4.72 | 2.42 | 满足 |
|  | 1026[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 5.63 | 1.78 | 3.16 | 满足 |
|  | 1027[库房] | 库房 | V | 侧面 | 2.17 | 1.07 | 2.03 | 满足 |
|  | 1028[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 4.53 | 2.41 | 1.88 | 满足 |
|  | 1029[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 3.12 | 1.54 | 2.02 | 满足 |
|  | 1030[大厅] | 门厅 | IV | 侧面 | 9.71 | 1.53 | 6.34 | 满足 |
| 2 | 2031[库房] | 库房 | V | 侧面 | 3.83 | 2.07 | 1.85 | 满足 |
|  | 2038[大厅] | 门厅 | IV | 侧面 | 25.40 | 6.94 | 3.66 | 满足 |
|  | 2039[研究室] | 文物修复室 | III | 侧面 | 16.73 | 6.19 | 2.70 | 满足 |
|  | 2040[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 7.20 | 5.18 | 1.39 | 满足 |
|  | 2043[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 6.75 | 3.73 | 1.81 | 满足 |
|  | 2044[大厅] | 门厅 | IV | 侧面 | 13.82 | 3.36 | 4.11 | 满足 |
|  | 2045[研究室] | 文物修复室 | III | 侧面 | 15.81 | 5.61 | 2.82 | 满足 |
|  | 2048[研究室] | 文物修复室 | III | 侧面 | 15.88 | 5.78 | 2.75 | 满足 |
|  | 2051[研究室] | 文物修复室 | III | 侧面 | 14.10 | 4.33 | 3.26 | 满足 |
| 3 | 3010[办公] | 标本制作室 | III | 侧面 | 5.14 | 2.26 | 2.27 | 满足 |