| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最小值 | 平均值 | 采光 均匀度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1008[大厅] | 门厅 | IV | 侧面 | 0.01 | 3.77 | 0.00 |
|  | 1018[陈列室] | 陈列室 | IV | 侧面 | 0.17 | 2.07 | 0.08 |
|  | 1023[库房] | 库房 | V | 侧面 | 3.21 | 4.72 | 0.68 |
|  | 1026[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 0.31 | 1.78 | 0.17 |
|  | 1027[库房] | 库房 | V | 侧面 | 0.29 | 1.07 | 0.27 |
|  | 1028[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 0.58 | 2.41 | 0.24 |
|  | 1029[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 0.36 | 1.54 | 0.24 |
|  | 1030[大厅] | 门厅 | IV | 侧面 | 0.18 | 1.53 | 0.12 |
| 2 | 2031[库房] | 库房 | V | 侧面 | 0.74 | 2.07 | 0.36 |
|  | 2038[大厅] | 门厅 | IV | 侧面 | 0.37 | 6.94 | 0.05 |
|  | 2039[研究室] | 文物修复室 | III | 侧面 | 2.76 | 6.19 | 0.45 |
|  | 2040[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 2.99 | 5.18 | 0.58 |
|  | 2043[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 1.44 | 3.73 | 0.39 |
|  | 2044[大厅] | 门厅 | IV | 侧面 | 0.84 | 3.36 | 0.25 |
|  | 2045[研究室] | 文物修复室 | III | 侧面 | 2.53 | 5.61 | 0.45 |
|  | 2048[研究室] | 文物修复室 | III | 侧面 | 2.45 | 5.78 | 0.42 |
|  | 2051[研究室] | 文物修复室 | III | 侧面 | 1.93 | 4.33 | 0.44 |
| 3 | 3010[办公] | 标本制作室 | III | 侧面 | 1.11 | 2.26 | 0.49 |