| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 可看到景观 面积(m2) | 面积比例 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1008[大厅] | 门厅 | IV | 侧面 | 140.60 | 140.60 | 100 |
|  | 1030[大厅] | 门厅 | IV | 侧面 | 827.73 | 824.78 | 100 |
|  | 1029[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 528.52 | 528.52 | 100 |
|  | 1028[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 529.92 | 529.92 | 100 |
|  | 1027[库房] | 库房 | V | 侧面 | 517.87 | 494.62 | 96 |
|  | 1026[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 244.63 | 244.63 | 100 |
|  | 1023[库房] | 库房 | V | 侧面 | 129.64 | 119.81 | 92 |
|  | 1018[陈列室] | 陈列室 | IV | 顶部 | 245.08 | 245.08 | 100 |
| 2 | 2043[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 459.67 | 459.67 | 100 |
|  | 2044[大厅] | 门厅 | IV | 侧面 | 728.02 | 728.02 | 100 |
|  | 2038[大厅] | 门厅 | IV | 侧面 | 407.39 | 407.39 | 100 |
|  | 2040[展览馆] | 展厅 | IV | 侧面 | 461.07 | 461.07 | 100 |
|  | 2031[库房] | 库房 | V | 侧面 | 129.56 | 129.56 | 100 |
|  | 2051[研究室] | 文物修复室 | III | 侧面 | 50.33 | 50.33 | 100 |
|  | 2048[研究室] | 文物修复室 | III | 侧面 | 50.40 | 50.40 | 100 |
|  | 2045[研究室] | 文物修复室 | III | 侧面 | 50.40 | 50.40 | 100 |
|  | 2039[研究室] | 文物修复室 | III | 侧面 | 76.48 | 76.48 | 100 |
| 3 | 3010[办公] | 标本制作室 | III | 侧面 | 50.57 | 50.57 | 100 |