低碳建材碳足迹报告

项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

报告周期：2025年01月01日—2025年12月31日

核心结论：项目全周期选用低碳环保建材，各类建材碳足迹均符合绿色建筑规范要求，累计减少碳排放约850吨。

一、主要建材碳足迹记录（按日期）

2025-01-08：外墙自保温砌块进场，碳足迹认证值120kgCO₂e/m³，批次抽检合格，适配项目绿色节能外墙构造设计。

2025-01-22：高性能Low-E中空玻璃供货，碳足迹认证值85kgCO₂e/㎡，满足建筑围护结构隔热降噪需求，验收达标。

2025-02-15：低碳型矿棉吸音板铺设，碳足迹认证值95kgCO₂e/m³，适配展厅及办公区域声学装饰，无环保超标问题。

2025-03-10：透水混凝土浇筑室外广场，碳足迹认证值150kgCO₂e/m³，契合海绵城市设计，现场检测渗水性能合格。

2025-03-28：再生骨料混凝土用于基础垫层，碳足迹认证值135kgCO₂e/m³，实现固废资源化利用，质量符合结构规范。

2025-04-15：低辐射节能门窗安装，碳足迹认证值70kgCO₂e/㎡，门窗气密性、水密性检测达标，助力建筑能耗降低。

2025-05-09：水性环保涂料用于内墙装饰，碳足迹认证值60kgCO₂e/㎡，VOCs含量远低于国标，现场环保抽检合格。

2025-05-23：低碳型防水卷材铺设屋面，碳足迹认证值110kgCO₂e/㎡，耐候性、防水性测试合格，适配项目屋面防水设计。

2025-06-17：竹质集成材用于室内隔断，碳足迹认证值80kgCO₂e/m³，可再生建材认证通过，契合绿色低碳设计理念。

2025-07-02：节能型LED照明灯具配套，碳足迹认证值45kgCO₂e/套，全生命周期能耗低于传统灯具，符合能效2级要求。

2025-07-20：低碳型保温砂浆用于外墙找平，碳足迹认证值100kgCO₂e/m³，与外墙自保温体系协同，提升建筑隔热效果。

2025-08-10：再生钢材用于钢结构框架，碳足迹认证值90kgCO₂e/t，钢材回收利用率80%，结构性能检测合格。

2025-08-28：环保型粘结砂浆铺贴瓷砖，碳足迹认证值75kgCO₂e/㎡，无甲醛释放，铺贴工艺验收达标。

2025-09-15：低碳型隔音棉用于机房隔音，碳足迹认证值105kgCO₂e/m³，隔音性能测试符合机房使用标准，安装规范。

2025-10-09：节能型通风设备配套，碳足迹认证值130kgCO₂e/台，能效等级达2级，运行能耗符合绿色建筑设备要求。

2025-10-25：水性防腐木用于室外景观平台，碳足迹认证值115kgCO₂e/m³，环保防腐处理，适配景观绿化设计。

2025-11-15：低碳型电缆铺设，碳足迹认证值55kgCO₂e/100m，铜芯回收率95%，符合电气安全规范，绝缘性能合格。

2025-11-30：环保型地坪漆浇筑展厅地面，碳足迹认证值85kgCO₂e/㎡，耐磨、防尘性能达标，适配博物馆高频使用场景。

2025-12-18：低碳型保温岩棉用于屋面保温，碳足迹认证值100kgCO₂e/m³，防火等级A级，屋面保温系统验收合格。

2025-12-31：完成全年建材碳足迹汇总核算，项目总建材碳足迹控制在绿色建筑评价标准范围内，累计实现碳减排850吨。

二、碳足迹控制概况

1. 建材选用合规性：所有进场建材均附带碳足迹认证报告，碳足迹数值均低于国标限值，适配豫南地区绿色现代博物馆的低碳设计定位。

2. 碳减排成效：通过选用再生骨料、低碳型保温材料、可再生建材等，全年累计减少碳排放850吨，有效降低项目全生命周期环境影响。

3. 异常情况：周期内未出现建材碳足迹超标、环保检测不合格等问题，建材供应链低碳化管理成效显著。

三、报告总结

本项目低碳建材选用严格遵循绿色建筑规范，通过全周期碳足迹管控，实现了建材低碳化与建筑绿色设计的深度契合，各项指标均满足评价要求，为项目绿色三星认证提供了核心支撑。