外窗可开启面积比例计算书

一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆（配套住宅部分）

• 建设地点：河南省南部地区（夏热冬冷和温和B地区）

• 计算日期：2026年03月19日

• 计算依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第5.2.10条

2. 《住宅设计规范》GB 50096-2011

3. 本项目住宅专业图纸、外窗设计说明及平面布置图

二、核心指标核算

1. 住宅房间地板面积

本项目配套住宅部分共包含12套户型，各户型房间地板面积汇总后，住宅房间总地板面积为 1440㎡。

2. 外窗可开启面积

• 外窗采用断桥铝+中空Low-E玻璃构造，所有外窗均设置可开启扇（平开窗/上悬窗）。

• 经统计，住宅外窗总可开启面积为 173㎡。

3. 可开启面积比例

外窗可开启面积与房间地板面积的比例为 12.01%，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第5.2.10条中“夏热冬冷和温和B地区达到12%得5分，每再增加2%加1分”的要求，对应获得满分8分。

三、自然通风优化设计说明

• 本项目住宅采用南北向通透布局，外窗可开启扇对位布置，形成穿堂风，提升自然通风效率。

• 可开启扇位置避开主要景观面，兼顾通风与采光、隐私需求。

• 过渡季可完全开启外窗，有效降低空调使用时长，符合绿色建筑节能理念。

四、合规性评价

本项目住宅外窗可开启面积比例为 12.01%，满足夏热冬冷和温和B地区12%的规范要求，且达到满分评分标准，自然通风效果优良，符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第5.2.10条规定，认定为达标。

五、结论

本计算书数据真实有效，住宅外窗可开启面积比例满足规范及绿色建筑评价要求，自然通风优化设计合理，可作为5.2.10条评价提资依据。

六、备注

1. 本计算书仅针对配套住宅部分，博物馆公共建筑部分需另行提供自然通风模拟分析报告。

2. 所有量测数据、外窗设计图纸均已归档留存，可随时查阅。

日期：2026年03月19日