供暖空调系统能耗实际运行记录

项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

系统类型：地源热泵+新风置换+温湿度独立控制供暖空调系统

统计周期：2025年01月01日—2025年12月31日

一、季度运行核心记录

2025-01-15：系统运行负荷65%，室内平均温度22℃，日均能耗总量860kWh，机组运行无异常，能耗达标。

2025-02-20：系统运行负荷58%，室内平均温度21.5℃，日均能耗总量720kWh，完成滤网清洁，能耗较上月优化。

2025-03-18：系统运行负荷45%，室内平均温度22℃，日均能耗总量540kWh，切换过渡季运行模式，能耗显著下降。

2025-04-22：系统运行负荷30%，室内平均温度23℃，日均能耗总量380kWh，全开启新风置换模式，能耗控制合理。

2025-05-25：系统运行负荷25%，室内平均温度24℃，日均能耗总量320kWh，制冷系统初调完成，运行参数正常。

2025-06-30：系统运行负荷40%，室内平均温度24.5℃，日均能耗总量480kWh，应对梅雨季湿度，除湿模块高频运行。

2025-07-28：系统运行负荷75%，室内平均温度25℃，日均能耗总量920kWh，应对高温天气，峰值能耗稳定。

2025-08-25：系统运行负荷70%，室内平均温度25℃，日均能耗总量880kWh，完成冷凝器清洗，能耗无超标。

2025-09-22：系统运行负荷45%，室内平均温度24℃，日均能耗总量520kWh，逐步降低制冷负荷，运行状态平稳。

2025-10-25：系统运行负荷35%，室内平均温度22.5℃，日均能耗总量420kWh，切换供暖预备模式，能耗控制合规。

2025-11-22：系统运行负荷55%，室内平均温度22℃，日均能耗总量680kWh，供暖系统正式投运，能耗符合预期。

2025-12-30：系统运行负荷60%，室内平均温度21.8℃，日均能耗总量780kWh，完成年度系统巡检，全年运行无故障。

二、系统运行概况

1. 负荷适配性：全年系统负荷随季节合理调整，冬季供暖负荷区间58%-75%，夏季制冷负荷区间25%-75%，过渡季低负荷运行，精准匹配场馆使用需求。

2. 室内环境：全周期室内温度稳定控制在21.5℃-25℃，湿度维持在40%-60%，符合博物馆文物保护及人员舒适需求。

3. 能耗管控：日均能耗区间320-920kWh，无突发能耗飙升情况，系统运行效率稳定，未出现能耗异常波动。

4. 维护情况：季度性完成滤网清洗、冷凝器清洁、机组巡检等维护操作，保障系统持续高效运行。

三、运行总结

本项目供暖空调系统全年运行稳定，负荷调节精准、室内环境达标，能耗控制符合绿色建筑节能要求，无重大设备故障及能耗异常事件，为博物馆日常运营及文物保护提供了可靠的温湿度环境保障。