储能设施使用与维护记录

项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

设施类型：蓄冷蓄热储能系统+电化学储能装置

统计周期：2025年01月01日—2025年12月31日

一、月度使用与维护记录

2025-01-10：蓄冷罐运行时长12h，充放电循环8次；完成储能装置外观检查、接线紧固，无异常损耗。

2025-02-15：蓄热槽运行时长11h，充放电循环7次；完成管路压力检测、保温层巡检，设备运行稳定。

2025-03-20：蓄冷罐运行时长13h，充放电循环9次；完成储能模块温度校准、散热系统清洁，性能达标。

2025-04-12：蓄热槽运行时长12h，充放电循环8次；完成阀门密封性测试、控制系统升级，无泄漏问题。

2025-05-18：蓄冷罐运行时长14h，充放电循环10次；完成电池组容量检测、绝缘电阻测试，健康度98%。

2025-06-25：蓄热槽运行时长15h，充放电循环11次；完成循环泵保养、过滤器更换，系统效率稳定。

2025-07-30：蓄冷罐运行时长16h，充放电循环12次；完成应急电源切换测试、消防联动检查，安全合规。

2025-08-22：蓄热槽运行时长15h，充放电循环11次；完成储能装置防尘清洁、数据备份，无故障报警。

2025-09-28：蓄冷罐运行时长13h，充放电循环9次；完成管路除垢、传感器校准，运行参数正常。

2025-10-20：蓄热槽运行时长12h，充放电循环8次；完成电池均衡维护、通讯模块检测，数据传输稳定。

2025-11-25：蓄冷罐运行时长11h，充放电循环7次；完成保温层破损修复、接地电阻测试，安全隐患清零。

2025-12-31：蓄热槽运行时长12h，充放电循环8次；完成年度全面检修、系统性能评估，设备状态良好。

二、运行维护概况

1. 使用情况：全年储能设施稳定运行，蓄冷/蓄热系统日均运行时长11-16小时，储能装置充放电循环7-12次/月，负荷调节响应及时。

2. 维护成效：累计完成12次定期巡检与专项维护，覆盖外观、性能、安全等全维度，未发生设备故障、泄漏或安全事故。

3. 状态评估：年末检测显示，储能设施整体健康度保持在97%以上，蓄冷/蓄热效率稳定，完全满足电力交互系统运行需求。

三、总结

本项目储能设施通过规范的日常使用与定期维护，全年保持高效稳定运行，有效支撑了15%的用电负荷调节目标，为博物馆绿色低碳运营提供了可靠保障。