全装修部位实景报告

一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 总建筑面积：6981㎡

• 建筑层数：3层

• 报告日期：2026年03月19日

• 编制依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第7.1.9条

2. 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

3. 本项目建筑专业图纸、装修设计说明及全装修实施清单

4. 现场实景照片及施工记录

二、全装修覆盖范围

本项目实现100%全装修交付，所有功能区域均完成标准化装修，无毛坯部位，具体覆盖：

• 公共区域：主入口大厅、公共走廊、楼梯间、电梯厅

• 功能区域：常设展厅、临时展厅、报告厅、会议室

• 辅助区域：办公区、后勤区、卫生间、设备用房

• 外立面及屋面：简洁造型饰面、光伏及保温一体化构造

三、各部位装修实景与效果说明

1. 公共区域装修

• 主入口大厅：

墙面采用无机矿物涂料，颜色为浅灰色，平整无多余装饰；地面为再生骨料水磨石，防滑耐磨；顶面为可回收金属模块化吊顶，线条简洁，与建筑形体呼应。

• 公共走廊：

墙面与地面延续大厅风格，局部设置浅色系防撞条；照明采用嵌入式LED灯带，无外露管线，整体简约通透。

2. 展厅区域装修

• 常设展厅：

墙面为哑光无机涂料，避免反光影响展品观赏；地面为环保再生橡胶地板，吸声减噪；顶面结合建筑梁体设计，无复杂造型，仅设置轨道灯及检修口，突出展示功能。

• 临时展厅：

采用可拆装模块化墙面系统，便于灵活布展，饰面为可循环使用的环保板材，无固定装饰性构件，符合简约设计要求。

3. 辅助区域装修

• 办公区：

墙面为浅米色无机涂料，地面为模块化地毯，顶面为矿棉板吊顶，简洁实用，满足办公功能需求。

• 卫生间：

墙面与地面采用防滑陶瓷砖，顶面为防水铝扣板，洁具为节水型产品，无多余装饰，功能优先。

4. 外立面与屋面装修

• 外立面：

采用白色清水混凝土饰面+局部开窗，无复杂线脚、浮雕等装饰性构件，造型简洁纯粹，体现“消解与穿行”的设计理念。

• 屋面：

为保温防水一体化构造+光伏板铺设，无装饰性屋面构件，满足节能与功能需求。

四、装饰性构件造价控制说明

本项目为公共建筑，严格遵循《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.1.9条要求，装饰性构件造价占建筑总造价的比例为0.8%，小于1%的限值要求，符合“建筑造型要素简约、无大量装饰性构件”的规定。

五、实景质量评价

• 全装修部位施工质量符合规范要求，饰面平整、色泽均匀，无空鼓、开裂、脱落等缺陷。

• 装修风格与建筑造型高度统一，简约大气，突出博物馆公共建筑的功能属性与文化气质。

• 所有装修材料均为绿色环保建材，低VOC、可回收，符合绿色建筑理念。

六、结论

本项目实现100%全装修覆盖，建筑造型简约，装饰性构件造价占比符合规范要求，装修质量合格、风格统一，完全满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.1.9条要求，认定为达标。

七、备注

1. 本报告附全装修部位实景照片，所有照片均为现场拍摄，真实反映装修效果。

2. 装饰性构件造价计算书、装修材料检测报告等资料均已归档留存，可随时查阅。

日期：2026年03月19日