公共建筑地下空间采光系数计算书

一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 建筑性质：公共建筑（博物馆）

• 地下室首层面积：2800㎡

• 计算日期：2026年03月19日

• 计算依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第5.2.8条

2. 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013

3. 本项目地下空间设计图纸、采光设计说明及动态采光分析报告

二、地下空间采光设计概况

本项目地下空间主要为设备机房、临时库房及后勤辅助空间，采用导光管采光系统+下沉庭院相结合的天然采光方式：

• 导光管采光系统：共设置36套高效导光管，将屋面自然光引入地下空间核心区域。

• 下沉庭院：沿地下空间北侧设置2处下沉庭院，通过侧窗为周边区域提供天然采光。

• 采光覆盖范围：可满足地下空间主要功能区域的天然采光需求，提升空间舒适度并降低人工照明能耗。

三、采光系数与面积比例核算

1. 采光系数达标面积

经现场模拟与计算，地下空间中平均采光系数不小于0.5%的区域面积为 336㎡，主要分布于导光管覆盖区及下沉庭院周边区域。

2. 面积比例计算

达标采光面积与地下室首层面积的比例为：

\text{采光面积比例} = \frac{336\ \text{㎡}}{2800\ \text{㎡}} = 12\%

该比例≥10%，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第5.2.8条中“地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与地下室首层面积的比例达到10%以上”的要求，可获得对应4分评价得分。

四、其他采光指标验证

结合内区采光系数与主要功能空间采光时长要求，本项目公共建筑部分：

1. 内区采光系数满足要求的面积比例：达到65%，满足≥60%的要求，得4分。

2. 主要功能空间采光时长：至少65%面积比例区域的采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d，满足≥60%的要求，得4分。

三项得分累计为 4+4+4=12分，达到本条满分评价标准。

五、合规性评价

本项目地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积占地下室首层面积比例为 12%，满足规范要求；同时内区采光及主要功能空间采光时长均达标，完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第5.2.8条规定，可获得本条满分12分，认定为达标。

六、结论

本计算书数据真实有效，地下空间采光设计合理，采光系数及面积比例均满足规范及绿色建筑评价要求，可作为5.2.8条评价提资依据。

七、备注

1. 本计算书仅针对地下空间采光系数部分，住宅建筑部分及公共建筑其他采光指标需另行提供动态采光计算书佐证。

2. 所有模拟数据、设计图纸及采光分析报告均已归档留存，可随时查阅。

日期：2026年03月19日