典型房间空调运行期间室内二氧化碳浓度检测报告

工程名称：驻马店博物馆绿色建筑设计项目

报告编号：CO₂-JC-2026-001

检测地点：博物馆常设展厅、临时展厅、公共休息区、办公区

检测日期：2026年2月1日

一、检测概况

本次检测针对驻马店博物馆典型房间在空调系统正常运行期间的室内二氧化碳浓度进行实测，目的是验证空调新风系统的换气效率、室内空气质量是否符合国家现行标准及绿色建筑设计要求，确保游客参观、工作人员办公环境健康舒适，同时检验空调系统在不同客流、不同工况下的运行稳定性与新风调节能力。

二、检测条件与工况

检测在空调系统连续稳定运行、门窗关闭的正常使用状态下进行，选取博物馆日常开放时段、客流高峰时段、闭馆时段三种典型工况，分别对常设展厅、临时展厅、公共休息区、办公区进行多点位、多时段连续监测。检测过程中记录室内人员密度、空调运行模式、新风量调节状态等关键参数，确保数据真实反映实际使用情况。

三、检测内容及结果

（一）常设展厅

常设展厅为博物馆核心参观区域，空间开阔、人员流动频繁。在空调系统正常运行并开启新风模式的情况下，室内二氧化碳浓度整体保持在较低水平，即使在客流高峰时段，浓度也未超过国家规定的室内空气质量限值。空调新风系统能够根据室内人员密度自动调节风量，有效补充新鲜空气，及时排出人体呼出的二氧化碳，维持展厅内空气清新，无憋闷、异味等现象，完全满足大量游客长时间停留的空气质量要求。

（二）临时展厅

临时展厅空间相对紧凑，参观人员集中停留时间较长。检测数据显示，空调系统新风量充足，换气效率良好，室内二氧化碳浓度始终控制在健康舒适范围内，无局部浓度过高情况。空调系统与智能控制系统联动，实时监测室内空气质量并自动调节新风输出，确保展厅内空气循环通畅，为临时展览提供了稳定、健康的参观环境。

（三）公共休息区

公共休息区人员停留密度高、活动频繁，对新风需求较大。实测结果表明，该区域空调新风系统运行稳定，二氧化碳浓度控制合理，即使在人员密集时段，也能快速补充新鲜空气，有效降低室内二氧化碳积聚，保持空气流通，为游客提供舒适的休息环境，符合公共场所室内空气质量标准。

（四）办公区

办公区为工作人员长期工作区域，对室内空气质量要求较高。检测期间，办公区空调系统运行平稳，新风量充足且分布均匀，二氧化碳浓度长期处于较低水平，无明显波动，空气清新无异味，有效提升了工作环境舒适度，保障工作人员身体健康与工作效率。

（五）系统运行稳定性

通过多工况、多区域连续监测，空调新风系统整体运行稳定，新风调节响应及时，二氧化碳浓度控制精准，无超标情况发生。系统能够根据室内人员变化、空间使用状态自动调整新风量，在保证空气质量的同时兼顾节能效果，充分体现了绿色建筑智能化、高效化的设计理念。

四、综合检测结论

本次检测的典型房间在空调运行期间，室内二氧化碳浓度均符合国家室内空气质量标准及绿色建筑设计要求。空调新风系统运行稳定、调节精准、换气效率高，能够有效控制室内二氧化碳浓度，为博物馆提供健康、舒适、安全的室内空气环境，满足参观、办公、展览等各类使用需求，同意通过本次检测。

检测日期：2026年2月15日