外部设施维修与管理记录

一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 建筑性质：公共建筑（博物馆）

• 记录日期：2026年03月19日

• 编制依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第4.1.3条

2. 《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

3. 本项目建筑专业图纸、外部设施设计说明及运维管理方案

二、外部设施范围与设计概况

本项目外部设施均与建筑主体结构统一设计、同步施工，具体包括：

1. 外遮阳设施：电动可调节外遮阳百叶系统，覆盖东、西、南向外窗。

2. 太阳能设施：屋面光伏板系统，与屋面结构一体化布置。

3. 空调室外机位：集中布置于屋面及侧墙专用机位，与立面协调。

4. 外墙花池：沿建筑立面局部设置的景观花池，与外墙结构可靠连接。

所有设施均预留了充足的安装、检修与维护通道及操作空间。

三、安装与施工阶段记录

1. 统一设计与施工情况

• 外遮阳、光伏板、空调外机机位、外墙花池均在建筑方案阶段纳入整体设计，与主体结构同步完成施工，避免后期凿改破坏建筑完整性。

• 各设施均采用与建筑外立面风格一致的材质与色彩，实现视觉统一，符合“消解与穿行”的设计理念。

2. 检修与维护条件预留

• 外遮阳设施：每层设置检修通道，百叶电机及控制线路均布置于可开启检修口内，方便后期维护更换。

• 太阳能设施：屋面光伏板阵列间预留1.2m宽检修步道，组件与支架采用螺栓连接，便于拆卸与更换。

• 空调室外机位：机位外侧设置防护栏杆，后方预留检修门，可直接进入操作，避免影响建筑立面。

• 外墙花池：花池底部设置排水检修口，侧面预留植物更换与土壤清理通道。

四、运维与管理记录

1. 日常巡检制度

• 建立月度巡检制度，对所有外部设施进行外观检查、功能测试及安全排查。

• 巡检内容包括：外遮阳叶片开合是否顺畅、光伏板清洁度与接线完整性、空调外机运行噪声与振动、外墙花池结构稳定性及排水情况。

2. 定期维护记录

• 外遮阳系统：每季度清洁叶片，润滑传动部件，检查电机线路，确保运行稳定。

• 太阳能系统：每半年清洁光伏板表面，检测发电效率，紧固支架螺栓，防止松动。

• 空调外机：每半年清洗冷凝器，检查制冷剂压力，更换过滤部件。

• 外墙花池：每季度修剪植被，疏通排水口，检查结构连接，防止渗漏与坠物风险。

3. 应急维修记录

• 建立24小时应急响应机制，对设施故障（如遮阳叶片卡滞、光伏板损坏、外机故障等）及时处置，维修后留存记录。

• 所有维修均在不破坏建筑主体结构的前提下完成，确保设施功能与建筑外观不受影响。

五、合规性评价

本项目外部设施均与建筑主体结构统一设计、施工，且具备完善的安装、检修与维护条件，日常运维管理规范有序，完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第4.1.3条要求，认定为达标。

六、结论

本项目外部设施设计合理、施工规范、运维有序，可长期稳定运行并满足检修维护需求，符合绿色建筑评价标准，可作为4.1.3条评价提资依据。

七、备注

1. 本记录涵盖设计、施工及运维阶段，后续将持续更新巡检与维修记录。

2. 所有设施设计图纸、施工记录及运维台账均已归档留存，可随时查阅。

日期：2026年03月19日