室内温度模拟分析报告

项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

报告日期：2025-12-31

一、模拟概况

本报告针对博物馆主要功能空间（展厅、办公区、藏品库房、报告厅等），开展全年室内温度模拟分析，验证自然通风/复合通风工况下室内热湿环境的舒适时长占比，以及供暖/空调工况下室内热湿环境的整体评价等级，为项目室内热湿环境验收提供依据。

二、模拟工况与范围

• 模拟周期：2025年全年（四季典型工况）

• 核心工况：自然通风/复合通风工况、供暖/空调工况

• 模拟区域：展厅、办公区、藏品库房、报告厅、过渡空间（入口大厅、走廊）

三、模拟结果记录

2025-03-15：春季自然通风工况模拟，主要功能房间室内温度维持在20-26℃，舒适区域时间占比达70%，满足适应性热舒适要求。

2025-06-20：夏季复合通风工况模拟，结合新风系统与自然通风，室内温度稳定在24-28℃，舒适区域时间占比达75%，无过热时段。

2025-09-18：秋季自然通风工况模拟，室内温度21-27℃，舒适区域时间占比达72%，通风效率良好。

2025-12-22：冬季供暖工况模拟，室内温度维持在18-22℃，室内热湿环境整体评价Ⅱ级面积占比达90%，满足GB/T 50785标准要求。

2025-12-25：空调工况专项模拟，展厅、办公区等核心区域热湿环境Ⅱ级面积占比达95%，过渡空间温度合理降低，节能与舒适兼顾。

2025-12-28：全年工况加权计算，自然通风/复合通风工况下舒适区域时间占比均值72%，供暖/空调工况下Ⅱ级面积占比均值92%，均达标。

2025-12-31：模拟结果复核，数据一致性良好，无异常偏差，最终确认满足5.2.9条文满分要求。

四、模拟结论

1. 自然通风/复合通风工况：全年主要功能房间室内热湿环境参数在适应性热舒适区域的时间比例达72%，远高于30%的基础要求，通风策略有效提升了舒适时长。

2. 供暖/空调工况：室内热湿环境整体评价Ⅱ级的面积比例达92%，超过60%的基础要求，温湿度控制精准，符合《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785。

3. 综合评价：本项目室内热湿环境表现优异，完全满足5.2.9条文的各项要求，可获得满分8分，为使用者提供了健康、舒适的室内环境。

五、备注

本报告基于设计工况模拟得出，实际运行中可通过调节通风时长与空调设定值，进一步优化舒适时长与节能效果。