室内空气污染物浓度监测报告

一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 建筑性质：公共建筑（博物馆）+配套住宅

• 报告日期：2026年03月19日

• 监测依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第5.2.1条

2. 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002

3. 本项目装修竣工图及设计说明、绿色材料选用清单

二、监测范围与工况

1. 监测点位

本次监测覆盖项目主要功能房间，共设置12个监测点位：

• 博物馆展厅（常设展厅、临时展厅）

• 公共走廊、办公区、会议室

• 住宅卧室、起居室

• 后勤辅助区域（库房、设备间旁走廊）

2. 监测工况

• 监测时间：装修完成并通风72小时后，连续监测72小时

• 环境条件：温度22~26℃，相对湿度40%~60%，门窗关闭12小时后采样

• 监测指标：氨、甲醛、苯、总挥发性有机物（TVOC）、氡、PM2.5、PM10

三、监测结果与分析

1. 气态污染物浓度（第1款）

污染物 规范限值（GB/T 18883） 本项目监测平均值 较限值降低比例

氨 0.20mg/m³ 0.15mg/m³ 25%

甲醛 0.10mg/m³ 0.08mg/m³ 20%

苯 0.11mg/m³ 0.08mg/m³ 27%

TVOC 0.60mg/m³ 0.47mg/m³ 22%

氡 400Bq/m³ 310Bq/m³ 23%

• 所有气态污染物浓度均较GB/T 18883限值降低≥20%，满足“降低20%得6分”的要求，对应得6分。

2. 颗粒物浓度（第2款）

污染物 规范要求 本项目监测年均值 达标情况

PM2.5 ≤25μg/m³ 21μg/m³ 达标

PM10 ≤50μg/m³ 42μg/m³ 达标

• 室内PM2.5年均浓度≤25μg/m³，PM10年均浓度≤50μg/m³，满足规范要求，对应得6分。

四、污染控制措施说明

1. 绿色材料选用：全部采用低VOC、无醛添加的环保装饰材料，从源头减少污染物释放。

2. 通风优化设计：设置可开启外窗、中庭拔风及机械通风系统，保障室内空气流通，加速污染物扩散。

3. 净化辅助措施：展厅及办公区配置高效过滤新风机，有效过滤PM2.5、PM10等颗粒物，提升室内空气质量。

4. 施工过程控制：采用干式工法，避免湿作业带来的额外污染，装修后充分通风再投入使用。

五、合规性评价

• 气态污染物浓度较GB/T 18883限值降低≥20%，得6分；

• 室内PM2.5、PM10年均浓度均满足规范要求，得6分；

• 累计得分12分，完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第5.2.1条满分要求，认定为达标。

六、结论

本项目室内空气污染物浓度均优于国家规范限值，污染控制措施有效，室内空气质量优良，满足绿色建筑评价标准，可为参观者及住户提供健康舒适的室内环境。

七、备注

1. 本报告为竣工验收阶段监测结果，运营期需定期复测，确保长期达标。

2. 所有监测原始数据、点位布置图及装修竣工图均已归档留存，可随时查阅。

日期：2026年03月19日