室内空气质量检测报告

一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 建筑性质：公共建筑（博物馆）

• 报告日期：2026年03月19日

• 检测依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第5.1.1条

2. 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002

3. 本项目装修设计图纸及设计说明、建筑专业图纸及设计说明

二、检测范围与工况

1. 检测点位

本次检测覆盖项目主要功能区域，共设置10个检测点位：

• 常设展厅、临时展厅

• 报告厅、会议室

• 办公区、公共走廊

• 主出入口大厅、后勤辅助区

• 配套住宅卧室、起居室

2. 检测工况

• 检测时间：装修完成并通风72小时后，连续监测12小时

• 环境条件：温度22~26℃，相对湿度40%~60%，门窗关闭12小时后采样

• 检测指标：氨、甲醛、苯、总挥发性有机物（TVOC）、氡

三、检测结果与分析

1. 污染物浓度检测结果

污染物 规范限值（GB/T 18883） 本项目检测平均值 达标情况

氨 0.20mg/m³ 0.14mg/m³ 达标

甲醛 0.10mg/m³ 0.07mg/m³ 达标

苯 0.11mg/m³ 0.07mg/m³ 达标

TVOC 0.60mg/m³ 0.45mg/m³ 达标

氡 400Bq/m³ 305Bq/m³ 达标

所有检测点位的污染物浓度均符合《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002的限值要求。

2. 禁烟措施落实情况

• 建筑室内所有区域（展厅、办公区、走廊等）及主出入口均设置明显禁烟标识，明确禁止吸烟。

• 制定了禁烟管理制度，配备专人巡查，确保禁烟要求有效执行，避免二手烟污染室内空气。

四、污染控制措施说明

1. 绿色材料选用：全部采用低VOC、无醛添加的环保装饰材料，从源头减少污染物释放。

2. 通风系统设计：设置可开启外窗、中庭拔风及机械通风系统，保障室内空气流通，加速污染物扩散。

3. 施工过程控制：采用干式工法，避免湿作业带来的额外污染，装修后充分通风再投入使用。

4. 禁烟管理：严格落实室内及出入口禁烟要求，设置清晰标识，杜绝烟草烟雾污染。

五、合规性评价

本项目室内空气中的氨、甲醛、苯、TVOC、氡等污染物浓度均符合《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002的有关规定；同时，建筑室内及主出入口处已禁止吸烟，并设置了醒目禁烟标识，完全满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第5.1.1条要求，认定为达标。

六、结论

本项目室内空气质量优良，各项污染物浓度均优于国家规范限值，禁烟措施落实到位，符合绿色建筑评价标准，可为参观者及工作人员提供健康舒适的室内环境。

七、备注

1. 本报告为竣工验收阶段检测结果，运营期需定期复测，确保长期达标。

2. 所有检测原始数据、点位布置图及设计说明均已归档留存，可随时查阅。

日期：2026年03月19日